## SPECIFIKACIJA
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1. | 2 | 3 | 4
1 | Videokamera āreja HD-H1500HTL 1/3" Sony Super HAD CCD II Day&Night(ICR), 700TVL, 2.8-12mm Varifocal, Min. Illumination 0.000001 LUX (IR ON), IR Distance 30/50 (outdoor/indoor) 3D-DNR, D-WDR, OSD, Sens-up (vai analoga) | gab. | 12
2 | Videokamera iekš. HD-SD364DL 1/3" 960H CCD, 700 TVL, 2.8-12mm varifocal lens 0 Lux(IR LED ON), 5Ø IR LED * 28 pcs, distance 30m, OSD, 3D-DNR, WDR, F-DNR, Smart D-ZOOM, DIS, DC 12V (vai analoga) | gab. | 4
3 | BNC konektors | gab. | 32
4 | Koaksialais Kabelis RG-59 melns (zemes) | m. | 1620
5 | Elektr. Kabelis 3x1 mm2 (iekš. Darbiem) | m. | 120
6 | PVC karba 150x150x80 (iekš. Videokameram) | gab. | 6
7 | PATCH Skapis 15U ar 2 plauktiem un Elektr. Rozešu blokiem (6viet.) | gab. | 1
8 | DVR 16 kanālu MX-16 16 Video, 16 Audio, Kompresija H.264; Max Ieraksta Izšķirtspēja 704x576; Real-Time Ieraksta Ātrums: 400 fps (CIF); HDDx2 (līdz 3TB); Izvēlne latviešu, krievu valodā, pēle datora | gab. | 1
9 | HDD 2TB | gab. | 2
10 | Nepārtrauktās barošanas bloks 900VA | gab. | 1
11 | Monitors LED 22" | gab. | 1
12 | Elektr. Kabelis CYKY 3x2,5 ārejas | m. | 950
13 | Gofreta caurule D=50mm sarkana | m. | 800
14 | PVC Kaste IP65 ar kronšteiniem stipr. Pie met. Stāba 350x250x80 | gab. | 6
15 | PVC Kaste IP65 ar kronšteiniem stipr. Pie met. Stāba 450x350x100 | gab. | 2
16 | Barošanas bloks 12Vx2A CP-D12-02 | gab. | 8
17 | Barošanas bloks 12Vx5A CP-60-12 | gab. | 1
18 | Automātslēdzis B6A | gab. | 5
19 | PVC kaste priekš drošinātājiem | gab. | 1
20 | Gofreta caurule D=32mm | m. | 80
21 | Aizsardziba 220V - SP001P-AC AC 220V izolātors Maksimālais strāvas lēciens 4kv Izlaižamais spriegums: AC 400Vp-p, 65 Vrms at 10 Amps Savienotājs: Spaiļu Izmēri:65x25x25 | gab. | 8
22 | Aizsardziba Video izolātors - SP001 Maksimālais strāvas lēciens 4kv Izlaižamais spriegums: 90V past., 90V main., 65V sek., ar 10A sek. Savienotājs: BNC Izmēri:78x25x25 | gab. | 24