## Visp.c.d.
Tāme Nr.
Līvānu 2 vidusskolas remontdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Līvānu 2. vidusskolas remontdarbi
Objekta adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads
Tāme sastādīta 2013. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls
Nr. p.k. | Kods | Darba un materiālu nosaukums | Mēravienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopa (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Kāpņu telpa
Demontāžas darbi
1 |  | 2: Grīdas pamatnes sagatavošnas, t.sk. grīdas apdares demontāža; 3: m2; 4: 10.94
2 |  | 2: Sienu pamatnes sagatavošnas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām; 3: m2; 4: 39.1
3 |  | 2: Griestu pamatnes sagatavošnas, t.sk. vecās apdares demontāža; 3: m2; 4: 10.94
4 |  | 2: Aprīkojuma demontāža; 3: kpl; 4: 1
5 |  | 2: Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā; 3: m3; 4: 5
Griesti
6 |  | 2: Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža; 3: m2; 4: 10.94
|  | minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 12.03
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Sienas
7 |  | 2: Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare; 3: m2; 4: 39.1
|  | grunts | kg | 17.6
|  | java | m3 | 2.35
8 |  | 2: Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu; 3: m2; 4: 39.1
|  | grunts | kg | 15.64
|  | špaktele | kg | 31.28
|  | smilšpapīrs | m | 1.96
|  | ūdens emulsijas krāsa/tonēta/ | kg | 17.6
Durvis
9 |  | 2: Durvju uzstādīšana; 3: m2; 4: 1.2
|  | durvis ar furnitūru | m2 | 1.2
|  | celtniecības putas | gb | 1
|  | aplodas | m | 9.3
|  | stiprinājumi | gb | 6
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
10 |  | 2: Divviru masīvkoka durvju uzstādīšana; 3: m2; 4: 3.2
|  | masīvkoka durvis ar furnitūru | m2 | 3.2
|  | celtniecības putas | gab | 1
|  | aplodas | m | 12.6
|  | stiprinājumi | gab | 6
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Grīdas
11 |  | 2: Pakāpienu nokalšana; 3: m3; 4: 0.8
|  | Atskaldāmais āmurs | m/m | 1
12 |  | 2: Nobrauktuves betonēšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 3: m3; 4: 0.9
|  | kokmateriāli | m3 | 0.15
|  | stiprinājumi | kg | 0.9
|  | betons B 20 | m3 | 0.9
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
13 |  | 2: Margu izbūve; 3: kpl; 4: 1
14 |  | 2: Grīdas līdzināšana ar pašizlīdzinošo masu līdz 5 mm; 3: m2; 4: 10.94
|  | pašizlīdzinošais maisijums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm | kg | 60.17
|  | grunts grīdām | l | 3.83
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
15 |  | 2: Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm; 3: m2; 4: 10.94
|  | grunts | l | 12.03
|  | akmens masa flīzes | m2 | 13.23
|  | flīžu līme | kg | 14.55
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 16.01
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
16 |  | 2: Grīdlīstu uzstādīšana; 3: t.m.; 4: 39
|  | grīdlīstes | t.m. | 39
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
17 |  | 2: Sliekšņu montāža, krāsu saskaņojot ar pasūtītāju; 3: gab; 4: 1
|  | slieksnis un palīgmateriāli | kpl | 1
Telpa roku mazgāšanai
Demontāžas darbi
18 |  | 2: Grīdas pamatnes sagatavošnas, t.sk. grīdas apdares demontāža; 3: m2; 4: 16.1
19 |  | 2: Sienu pamatnes sagatavošnas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām; 3: m2; 4: 45
20 |  | 2: Griestu pamatnes sagatavošnas, t.sk. vecās apdares demontāža; 3: m2; 4: 16.1
21 |  | 2: Aprīkojuma demontāža; 3: kpl; 4: 1
22 |  | 2: Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā; 3: m3; 4: 10
Griesti
23 |  | 2: Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža; 3: m2; 4: 16.1
|  | minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 17.71
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Sienas
24 |  | 2: Metāla profilu uzstādīšana starpsienas izbūvei; 3: m2; 4: 6.12
|  | metāla profili | m | 20.2
|  | stiprinājumi | gab | 40.4
|  | skaņas izolācija | m2 | 6.12
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
25 |  | 2: Reģipša uzstādīšana starpsienai; 3: m2; 4: 12.24
|  | reģipsis | m2 | 12.85
|  | skrūves | gab | 73.44
|  | šuvju siets | m | 30.6
|  | šuvju tepe | kg | 7.34
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
26 |  | 2: Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare; 3: m2; 4: 45
|  | grunts | kg | 20.25
|  | java | m3 | 2.7
27 |  | 2: Sienu augstvērtīga krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu; 3: m2; 4: 19.74
|  | grunts | kg | 7.9
|  | špaktele | kg | 15.79
|  | smilšpapīrs | m | 0.99
|  | ūdens emulsijas krāsa/tonēta/ | kg | 8.88
28 |  | 2: Sienas flīzēšana ar flīzēm; 3: m2; 4: 31.38
|  | grunts | l | 34.52
|  | flīzes | m2 | 37.97
|  | flīžu līme | kg | 41.77
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 45.95
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
29 |  | 2: Ūdensvada un kanalizācijas sitēmas pārbūve; 3: kpl; 4: 1
30 |  | 2: Vecās izlietnes un ūdensvada demontāža; 3: kpl; 4: 10
31 |  | 2: Izlietnes pilna komplekta uzstādīšana; 3: kpl; 4: 8
|  | keramiska izlietne ar sifonu, noteces trapu, pievadiem, stiprinājuma kronšteiniem un notekcauruli | gab | 8
|  | izlietnes maisītājkrāns | gab | 8
|  | palīgmateriāli | kpl | 8
Grīdas
32 |  | 2: Grīdas līdzināšana ar pašizlīdzinošo masu līdz 5 mm; 3: m2; 4: 15.98
|  | pašizlīdzinošais maisijums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm | kg | 87.89
|  | grunts grīdām | l | 5.59
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
33 |  | 2: Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm; 3: m2; 4: 15.98
|  | grunts | l | 17.58
|  | akmens masa flīzes | m2 | 19.34
|  | flīžu līme | kg | 21.27
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 23.4
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
34 |  | 2: Grīdlīstu uzstādīšana; 3: t.m.; 4: 62
|  | grīdlīstes | t.m. | 62
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
35 |  | 2: Sliekšņu montāža, krāsu saskaņojot ar pasūtītāju; 3: gab; 4: 1
|  | slieksnis un palīgmateriāli | kpl | 1
Durvis
36 |  | 2: Durvju uzstādīšana; 3: m2; 4: 1.2
|  | durvis ar furnitūru | m2 | 1.2
|  | celtniecības putas | gab | 1
|  | Aplodas | m | 9.3
|  | Stiprinājumi | gab | 6
Ēdnīca
Demontāžas darbi
37 |  | 2: Grīdas pamatnes sagatavošnas, t.sk. grīdas apdares demontāža; 3: m2; 4: 136.28
38 |  | 2: Sienu pamatnes sagatavošnas, t.sk. sienu apdares demontāža, esoša apmetuma nokalšana no sienām; 3: m2; 4: 137.3
39 |  | 2: Griestu pamatnes sagatavošnas, t.sk. vecās apdares demontāža; 3: m2; 4: 136.28
40 |  | 2: Aprīkojuma demontāža; 3: kpl; 4: 1
41 |  | 2: Iznest būvgružus un iekraut būvgružu konteinerā; 3: m3; 4: 20
Griesti
42 |  | 2: Metāla profilu uzstādīšana foajē; 3: m2; 4: 136.28
|  | metāla profili | m | 449.72
|  | stiprinājumi | gab | 899.44
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
43 |  | 2: Griestu apšūšana ar reģipsi un dekoratīvo elementu izbūve; 3: m2; 4: 136.28
|  | reģipsis | m2 | 143.09
|  | skrūves | gab | 817.68
|  | šuvju siets | m | 340.7
|  | šuvju tepe | kg | 81.77
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
44 |  | 2: Griestu krāsojums ar ūdens emulsijas krāsu; 3: m2; 4: 136.28
|  | grunts | kg | 54.51
|  | špaktele | kg | 109.02
|  | smilšpapīrs | m | 6.81
|  | ūdens emulsijas krāsa | kg | 61.33
|  | Pastatņu uzstādīšana un nojaukšana | m2 | 136.28
Sienas
45 |  | 2: Sienu līdzināšana un pārrīvēšana, plaisu aizdare; 3: m2; 4: 90.29
|  | grunts | kg | 40.63
|  | java | m3 | 5.42
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
46 |  | 2: Sienu krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu; 3: m2; 4: 79.19
|  | grunts | kg | 31.68
|  | špaktele | kg | 63.35
|  | smilšpapīrs | m | 3.96
|  | ūdens emulsijas krāsa/tonēta/ | kg | 35.64
47 |  | 2: Sienas un kolonnas flīzēšana ar flīzēm; 3: m2; 4: 17.7
|  | grunts | l | 19.47
|  | flīzes | m2 | 21.42
|  | flīžu līme | kg | 23.56
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 25.92
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
48 |  | 2: Lamināta dekoratīvo elementu uzstādīšana; 3: m2; 4: 12.64
|  | laminata plāksnes | m2 | 13.9
|  | dekoratīvās skrūves | gb | 80
49 |  | 2: Divviru masīvkoka durvju uzstādīšana; 3: m2; 4: 6.7
|  | masīvkoka durvis ar furnitūru | m2 | 6.7
|  | celtniecības putas | gab | 2
|  | aplodas | m | 14.6
|  | stiprinājumi | gab | 12
50 |  | 2: Metāla profilu uzstādīšana dekoratīvās starpsienas izbūvei (atdalošā siena starp ēdamzāli un virtuvi); 3: m2; 4: 11.1
|  | metāla profili | m | 36.63
|  | stiprinājumi | gab | 73.26
|  | skaņas izolācija | m2 | 11.1
51 |  | 2: Reģipša uzstādīšana starpsienai; 3: m2; 4: 22.2
|  | mitrumizturīgais ģipškartons | m2 | 23.31
|  | skrūves | gab | 133.2
|  | šuvju siets | m | 55.5
|  | šuvju tepe | kg | 13.32
52 |  | 2: Sienas krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu; 3: m2; 4: 22.2
|  | grunts | kg | 8.88
|  | špaktele | kg | 17.76
|  | smilšpapīrs | m | 1.11
|  | ūdens emulsijas krāsa/tonēta/ | kg | 9.99
53 |  | 2: Virtuves letes komplekta montāža, tonis atbilstoši dizaina projektam; 3: kpl; 4: 1
Grīdas
54 |  | 2: Grīdas līdzināšana ar pašizlīdzinošo masu līdz 5 mm; 3: m2; 4: 136.28
|  | pašizlīdzinošais maisijums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm | kg | 749.54
|  | grunts grīdām | l | 47.7
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
55 |  | 2: Grīdas flīzēšana ar akmens masas flīzēm; 3: m2; 4: 136.28
|  | grunts | l | 149.91
|  | akmens masa flīzes | m2 | 164.9
|  | flīžu līme | kg | 181.39
|  | šuvju aizpildītājs | kg | 199.53
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
56 |  | 2: Grīdlīstu uzstādīšana; 3: t.m.; 4: 43
|  | grīdlīstes | t.m. | 43
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
57 |  | 2: Sliekšņu montāža, krāsu saskaņojot ar pasūtītāju; 3: gab; 4: 1
|  | slieksnis un palīgmateriāli | kpl | 1
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( ___% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___% )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09% )
Pavisam kopā
PVN ( 21% )
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ |  | 7: Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  | 3: (atšifrējums); 8: (paraksts); 11: (atšifrējums)

## Elektroapg.
Tāme Nr.
Iekšējā elektroapgāde
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Līvānu 2. vidusskolas remontdarbi
Objekta adrese: Rīgas iela 113/117, Līvāni, Līvānu novads
Tāme sastādīta 2013. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu un darba apjomiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas |  | Ls
Nr. p.k. | Kods | Darba un materiālu nosaukums | Mēravienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(Ls/h) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopa (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 2: Sadales uzstādīšana; 3: gb; 4: 1
2 |  | 2: 3.fāzu automāta uzstādīšana; 3: gb; 4: 1
3 |  | 2: 1fāzu automāta uzstādīšana; 3: gb; 4: 12
4 |  | 2: Rozetes uzstādīšana; 3: gb; 4: 20
5 |  | 2: Slēdžu uzstādīšana; 3: gb; 4: 10
6 |  | 2: Kabeļa NYM-J 3x2.5mm2 montāža; 3: m; 4: 400
7 |  | 2: Kabeļa NYM-J 3x1.5mm2 montāža; 3: m; 4: 500
8 |  | 2: Gofr.caurule d=20; 3: m; 4: 250
9 |  | 2: Gaismekļa Bra uzstādīšana; 3: gb; 4: 10
12 |  | 2: Griestu gaismeklis 4x18W; 3: gb; 4: 24
13 |  | 2: Gaismekļa ''Izeja'' uzstādīšana; 3: gb; 4: 1
14 |  | 2: Palīgmateriāli (skrūves, skavas, stiprinājumi); 3: kompl; 4: 1
15 |  | 2: Elektromērīšana un izpilddokumentācija; 3: kompl; 4: 1
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( ___% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___% )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09% )
Pavisam kopā
PVN ( 21% )
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ |  | 7: Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  | 3: (atšifrējums); 8: (paraksts); 11: (atšifrējums)