## apjomi
Lokālā tāme Nr. 1
Būves nosaukums : |  |  | DOMES ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA-JUMTA SILTINĀŠANA
Objekta nosaukums: |  |  | DOMES ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA-JUMTA SILTINĀŠANA
Objekta adrese: |  |  | RĪGAS IELĀ 77, LĪVĀNI
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz Tehniskā projekta daļas rasējumiem
[13 empty] | Tāmes izmaksas |  | LVL
Tāme sastādīta 2013. gada __.__________
N.p.k. | Kods | Darbu nosaukums un izmantotie materiāli | Mēra vien. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
[5 empty] | laika norma, c/st | darba apmaksas likme, Ls/st | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | KOPĀ, Ls | darbietilpība, c/st | darba alga, Ls | materiāli, Ls | mehānismi, Ls | SUMMA, Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Jumts
1 |  | Esošā jumta seguma perforēšana | m2 | 429.2
2 |  | Lēzenā jumta siltināšana -pamatkārtas izbūve no akmens vates plāksnēm λ=0,035W/mk ;120mm biezumā | m2 | 429.2
|  | Akmens vate ROS 30 120mm | m2 | 463.54
3 |  | Lēzenā jumta siltināšana -virskārtas izbūve no akmens vates plāksnēm λ=0,038W/mk ;20mm biezumā | m2 | 429.2
|  | Akmens vate ROB 50 20mm | m2 | 463.54
|  | Dībeļi | gb | 2146
4 |  | Jumta segums no ruļļu materiāla, lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju | m2 | 429.2
|  | Kausējamais ruberoīds apakšklājs | m2 | 515.04
|  | Gāze propāns-butāns | bal. | 6
5 |  | Jumta segums no ruļļu materiāla, lietojot uzkausēšanas tehnoloģiju | m2 | 429.2
|  | Kausējamais ruberoīds virsklājs | m2 | 515.04
|  | Gāze propāns-butāns | bal. | 6
6 |  | Ventilācijas iekārtu -skārda jumtiņu ierīkošana | m2 | 152.81
|  | Cinkotais skārds | m2 | 183.37
|  | Stiprinājumi | gb | 764
7 |  | Skārda parapetu nomaiņa | m2 | 253.2
|  | Cinkotais skārds | m2 | 303.84
|  | Stiprinājumi | gb | 1266
8 |  | Kanalizācijas ventilācijas izvadu pagarināšana | m | 26
|  | PVC dn=150mm izvadi | m | 26
9 |  | Esošo jumta evakuācijas kāpņu pārbūve | kpl | 2
10 |  | Mūrēto ventilācijas stāvvadu remonts | gab | 15
11 |  | Esošo evakuācijas kāpņu remonts | gab | 1
Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadi
12 |  | Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu apšuvuma demontāža | m2 | 57.6
13 |  | Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu nomaiņa | m | 72
|  | PVC dn=160mm ar fasondaļām | m | 76
14 |  | Lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu apšuvuma atjaunošana | m2 | 57.6
|  | Metāla profili | m | 190
|  | Stiprinājumi | gb | 380
|  | Riģipsis | m2 | 60.48
|  | Stiprinājumi | gb | 302
|  | Šuvju siets | m | 149.76
|  | Šuvju tepe | kg | 34.56
15 |  | Stāvvadu apšuvuma krāsošana | m2 | 57.6
|  | Grunts | kg | 23.04
|  | Metāla stūris | m | 288
|  | Špaktele | kg | 46.08
|  | Smilšpapīrs | m | 1.15
|  | Ūdens emulsijas krāsa | kg | 25.92
Jumta evakuācijas durvju ierīkošana
16 |  | Metāla aiļu pārsedžu izbūve esošā sienā | tn | 0.07
|  | Metāla konstrukcijas | tn | 0.07
17 |  | Ailas kalšana ķieģeļu sienā | m3 | 0.95
|  | Atskaldāmais āmurs | m/m | 1
18 |  | Ailas apdare | gab | 1
19 |  | Evakuācijas durvju bloku uzstādīšana | m2 | 1.89
|  | Durvju bloks | m2 | 1.89
|  | Celtniecības putas | gb | 1
|  | Aplodas | m | 10.2
|  | Stiprinājumi | gb | 20
Kopā
Materiālu transporta izdevumi un būvgružu transporta izdevumi %
Kopā
Virsizdevumi ( %)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( %)
Darba devēja sociālais nodoklis (24.09%)
Kopā
PVN 21%
Kopā ar PVN
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums) |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## kab.Nr.1
Lokālā tāme Nr. 2
3 stāva grāmatvedības telpas
Objekta nosaukums:Remontdarbu veikšana domes ēkā Rīgas ielā 77, Līvānos
Objekta adrese: Rīgas iela 77, Līvāni
Sastādīta 2011. gada tirgus cenās.
|  | Tāmes izmaksas Ls | [12 empty] | 0
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērv | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu |  |  |  | Summa (Ls)
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | kopā (Ls) | darbietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpa Nr. 1
Griesti
1 |  | Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža | m2 | 44
|  | minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 44
Sienas
2 |  | Starpsienas demontāža | m2 | 10.2
3 |  | Starpsienu izbūve ar divkāršu standarta ģipškartona plāksnēm uz metāla karkasu ar skaņas izolāciju b=125 | m2 | 8
|  | m/karkass | m2 | 8.32
|  | ģipškartona loksnes | m2 | 32
|  | dībelis | gab | 36
|  | skaņas izolācija b=100mm | m2 | 8.32
|  | skrūves | gab | 200
|  | "Uniflot" | kg | 6.8
|  | šuvju siets | m | 45
4 |  | Sienu virsmas sagatavošana špaktelēšanai, veco tapešu noņemšana | m2 | 114.48
5 |  | Sienu virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas, apmešanas darbiem | m2 | 114.48
|  | grunts | l | 22.9
6 |  | Sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 114.48
|  | špaktele Vetonit vai analogs | m2 | 183.17
|  | smilšpapīrs | m2 | 2
7 |  | Sienu gruntēšana pirms tapešu līmēšanas | m2 | 114.48
|  | grunts | l | 22.9
8 |  | Tapešu līmēšana | m2 | 114.48
|  | tapetes | m2 | 125.93
|  | tapešu līme | l | 25.19
9 |  | Apkures radiatoru attīrīšana no vecās krāsas un krāsošana | m2 | 3
|  | alkida krāsa | l | 4.5
10 |  | Ventilācijas kanālu restu nomaiņa | gab | 2
|  | ventilācijas kanālu restes | gab | 2
Durvis
11 |  | Durvju demontāža | gab | 1
12 |  | Durvju ar durvju apmalēm, slēdzeni, rokturiem montāža | gab | 1
|  | koka durvis ar durvju apmalēm,slēdzeni un rokturiem 1,1x2,1m | gab | 1
|  | montāžas putas | gab | 1
|  | skrūves dībeļi | gab | 6
Logi
13 |  | Logu aiļu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 5.4
|  | grunts | l | 1.08
14 |  | Logu aiļu virsmu krāsošana 1 kārtā | m2 | 5.4
|  | krāsa | l | 1.08
Apgaismojums
15 |  | Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana | gab | 6
|  | apgaismes ķermenis (iebūvējamie) | gab | 6
Grīda
16 |  | Grīdas seguma demontāža | m2 | 44.5
17 |  | Grīdas pamatnes gruntēšana pirms izlīdzināšanas | m2 | 44.5
|  | grunts | l | 15.58
18 |  | Grīdas betona pamatnes izlīdzināšana | m2 | 44.5
|  | Vetonit 3000 25kg nobeiguma līdzinātājs vai analogs | kg | 44.5
19 |  | Antistatiska industriālā heterogēnā linoleja, ar sabiedriskām telpām atbilstošu nodilumizturību un augstu berzes koeficientu , ieklāšana, šuvju metināšana. | m2 | 44.5
|  | linolejs | m2 | 48.95
|  | linoleja līme | kg | 22.25
|  | šuvju aukla | t/m | 15
20 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | t/m | 33
|  | grīdlīste | t/m | 34.65
|  | dībelis-nagla | gab | 120
Elektroapgāde
21 |  | Divpolu zemapmetuma slēdzis | 100 gab | 0.01
|  | Divpolu zemapmetuma slēdzis 220V 16A | gab | 1
22 |  | Sienas kontakts montējams atbilstoši divvietīgu kārbu z/a tipa | 100 gab | 0.2
|  | Sienas kontakts atbilstošu divvietīgu kārbu 230V;16A zemapmetuma montāžai | gab | 20
Būvgružu izvešana
23 |  | Izvākt būvgružus no telpām, ievietot autotransportā un izgāstuves lietošana | m3 | 8
Kopā
Organizācijas visp. saimn. izdevumi ( %)
Peļņa ( %)
Sociālais nodoklis (24.09%)
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums) |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## kab.Nr.2
Lokālā tāme Nr.3
Telpu Nr.2
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Remontdarbu veikšana domes ēkā
Objekta nosaukums: Remontdarbu veikšana domes ēkā
Objekta adrese: Rīgas ielā 77, Līvānos
Pasūtījuma Nr.:
[10 empty] | Tāme sastādīta |  | 2013.gadā ___.___________
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpa Nr.2
Griesti
1 |  | Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža | m2 | 22.1
|  | minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 22.1
Sienas
2 |  | Sienu virsmu sagatavošana špaktelēšanai, apdares noņemšana | m2 | 51.43
3 |  | Sienu virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas, apmešanas darbiem | m2 | 51.43
|  | grunts | l | 10.29
4 |  | Sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 51.43
|  | špaktele Vetonit vai analogs | m2 | 82.29
|  | slīppapīrs | m2 | 2
5 |  | Sienu gruntēšana pirms tapešu līmēšanas | m2 | 51.43
|  | grunts | l | 10.29
6 |  | Tapešu līmēšana | m2 | 51.43
|  | tapetes | m2 | 56.57
|  | tapešu līme | l | 11.31
7 |  | Apkures radiatoru virsmas attīrīšana no vecās krāsas, sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 2
|  | alkida krāsa | l | 0.5
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
8 |  | Jaunas PVC ventilācijas restes montāža | kpl | 1
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Logi
9 |  | Logu aiļu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 3.8
|  | grunts | l | 0.76
10 |  | Logu aiļu virsmu krāsošana 1 kārtā | m2 | 3.8
|  | krāsa | l | 0.76
Apgaismojums
11 |  | Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana | gab | 4
|  | apgaismes ķermenis (iebūvējamie) | gab | 4
Grīda
12 |  | Vecās grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 22.1
13 |  | Grīdas pamatnes gruntēšana pirms izlīdzināšanas | m2 | 22.1
|  | grunts | l | 7.74
14 |  | Grīdas betona pamatnes izlīdzināšana | m2 | 22.1
|  | pašizlīdzinošais maisijums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm | kg | 121.55
15 |  | Grīdas pamatnes gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 22.1
|  | gala špaktele grīdām Bostik Combi vai analogs | kg | 99.45
|  | grunts | l | 3.32
16 |  | Antistatiska industriālā homogēnā linoleja, ar sabiedriskām telpām atbilstošu nodilumizturību un augstu berzes koeficientu , ieklāšana, šuvju metināšana. (Linoleja klase 34-43) | m2 | 22.1
|  | linolejs | m2 | 24.31
|  | linoleja līme | kg | 11.05
|  | šuvju aukla | t/m | 12
17 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | t/m | 20.1
|  | grīdlīste | t/m | 21.11
|  | dībelis-nagla | gab | 30
Durvis
18 |  | Durvju ar durvju apmalēm, slēdzeni, rokturiem montāža. (Durvju izmērs, atbilstoši ailes izmēram, MDF, saskaņot ar pasūtītāju) | gab | 1
|  | koka durvju komplekts | gab | 1
|  | montāžas putas | gab | 1
|  | skrūves dībeļi | gab | 6
Būvgružu izvešana
19 |  | Izvākt būvgružus no telpām, ievietot autotransportā un izgāstuves lietošana | m3 | 3
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09% )
Pavisam kopā
PVN ( 21% )
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums) |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (atšifrējums)

## kab.Nr.3
Lokālā tāme Nr.4
Telpu Nr.3 (Kanceleja)
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Remontdarbu veikšana domes ēkā
Objekta nosaukums: Remontdarbu veikšana domes ēkā
Objekta adrese: Rīgas ielā 77, Līvānos
Pasūtījuma Nr.:
[10 empty] | Tāme sastādīta |  | 2013.gadā ___.___________
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās, pamatojoties uz apsekošanu | [9 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | Ls
Nr. p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēr-vienība | Dau-dzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samak-sas likme (Ls/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehā-nismi (Ls) | kopā (Ls) | darb-ietilpība (c/h) | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls) | summa (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Telpa Nr.1
Griesti
1 |  | Akustisko minerālšķiedru piekaramo griestu uz karkasa montāža | m2 | 14.6
|  | minerālšķiedru piekaramo griestu konstrukcija | m2 | 14.6
Sienas
2 |  | Sienu virsmu sagatavošana špaktelēšanai, apdares noņemšana | m2 | 50.2
3 |  | Sienu virsmas gruntēšana pirms špaktelēšanas, apmešanas darbiem | m2 | 50.2
|  | grunts | l | 10.04
4 |  | Sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 50.2
|  | špaktele Vetonit vai analogs | m2 | 80.32
|  | slīppapīrs | m2 | 2
5 |  | Sienu gruntēšana pirms tapešu līmēšanas | m2 | 50.2
|  | grunts | l | 10.04
6 |  | Tapešu līmēšana | m2 | 50.2
|  | tapetes | m2 | 55.22
|  | tapešu līme | l | 11.04
7 |  | Jaunas PVC ventilācijas restes montāža | kpl | 1
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Logi
8 |  | Logu aiļu gruntēšana pirms krāsošanas | m2 | 4.5
|  | grunts | l | 0.9
9 |  | Logu aiļu virsmu krāsošana 1 kārtā | m2 | 4.5
|  | krāsa | l | 0.9
10 |  | Apkures radiatoru virsmas attīrīšana no vecās krāsas, sagatavošana krāsošanai un krāsošana | m2 | 4
|  | alkida krāsa | l | 1
|  | palīgmateriāli | kpl | 1
Apgaismojums
11 |  | Apgaismojuma ķermeņu demontāža un uzstādīšana | gab | 3
|  | apgaismes ķermenis (iebūvējamie) | gab | 3
Grīda
12 |  | Vecās grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana | m2 | 14.6
13 |  | Grīdas pamatnes gruntēšana pirms izlīdzināšanas | m2 | 14.6
|  | grunts | l | 5.11
14 |  | Grīdas betona pamatnes izlīdzināšana | m2 | 14.6
|  | pašizlīdzinošais maisijums grīdām, minimālais kārtas biezums ir 0,3 cm līdz 0,8 cm | kg | 80.3
15 |  | Grīdas pamatnes gruntēšana, špaktelēšana un slīpēšana | m2 | 14.6
|  | gala špaktele grīdām Bostik Combi vai analogs | kg | 65.7
|  | grunts | l | 2.19
16 |  | Antistatiska industriālā homogēnā linoleja, ar sabiedriskām telpām atbilstošu nodilumizturību un augstu berzes koeficientu , ieklāšana, šuvju metināšana. (Linoleja klase 34-43) | m2 | 14.6
|  | linolejs | m2 | 16.06
|  | linoleja līme | kg | 7.3
|  | šuvju aukla | t/m | 12
17 |  | Grīdlīstes uzstādīšana | t/m | 19.5
|  | grīdlīste | t/m | 20.48
|  | dībelis-nagla | gab | 30
Durvis
18 |  | Durvju ar durvju apmalēm, slēdzeni, rokturiem montāža. (Durvju izmērs, atbilstoši ailes izmēram, MDF, saskaņot ar pasūtītāju) | gab | 1
|  | koka durvju komplekts | gab | 1
|  | montāžas putas | gab | 1
|  | skrūves dībeļi | gab | 6
Būvgružu izvešana
19 |  | Izvākt būvgružus no telpām, ievietot autotransportā un izgāstuves lietošana | m3 | 3
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( ___% )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( ___% )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09% )
Pavisam kopā
PVN ( 21% )
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate. Bez objekta apsekošanas iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
Sastādija: ___________________________ | [6 empty] | Pārbaudija: __________________________
(paraksts) |  |  | (atšifrējums) |  |  |  |  | (paraksts) |  |  | (atšifrējums)