**Projektēšanas uzdevums**

**domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtojuma**

**būvprojekta izstrādei**

**I Projektēšanas vispārējie nosacījumi**

**1. Objekta nosaukums:**

„Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošana”

**2. Objekta adrese, kadastra numurs:**

Rīgas iela 77 un Rīgas iela 79, Līvāni, Līvānu novads, kadastra numurs 76110040609 un 76110040610.

**3. Pasūtītājs:**

Līvānu novada dome, reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas ielā 77, Līvāni,

LV 5316.

**4. Projektēšanas stadija:**

Skiču un tehniskā projekta stadija.

**5. Tehniskā projekta izstrādes termiņš:**

2013.gada 31.jūlijs.

1. **Vispārīgās prasības:**
   1. Pasūtītājs nodrošina inženiertopogrāfiskā plāna uzmērīšanu un nepieciešamo dokumentu savākšanu būvprojektēšanas uzsākšanai, tai skaitā nepieciešamo tehnisko noteikumu savākšanu no attiecīgajām institūcijām.
   2. Projektētājs veic inženierģeoloģisko izpēti, ja tāda nepieciešama.
   3. Teritorijas labiekārtojuma risinājuma skici jāsaskaņo ar Līvānu novada domi, ja nepieciešams, jāizstrādā risinājumu varianti.
   4. Projektētājs iesniedz pasūtītājam būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā elektroniski CD PDF un Dwg formātā, kā arī būvdarbu tāmes MS Excel formātā.
   5. Projektētājs iesniedz pasūtītājam Līvānu būvvaldē akceptētu būvprojektu.
2. **Galvenie izejas dati un tehniskie rādītāji:**
   1. Projektējamā – labiekārtojamā platība orientējoši 0.6 ha (kopā ar apbūvi).

**II Galvenie tehniskie risinājumi**

1. Paredzēt betona bruģa seguma gājēju celiņus, ņemot vērā galvenos gājēju kustības virzienus.
2. Paredzēt stāvlaukumus vieglajām automašīnām esošajos cietā seguma laukumos un papildus stāvlaukumus domes ēkas pagalmā uz Zaļās ielas pusi. Laukumu segums – asfaltbetons vai betona bruģis. Piebraukšana no Rīgas ielas (esošā nobrauktuve). Ņemt vērā projektēto izbrauktuvi uz Zaļo ielu
3. Paredzēt velosipēdu statīvus – turētājus, parka soliņus (vienu tematisko soliņu), atkritumu urnas u.c. mazās arhitektūras formas.
4. Iespēju robežās, saglabāt esošos kokus un krūmus.
5. Paredzēt puķu dobes, koku un krūmu stādīšanu.
6. Paredzēt vietu interaktīvajam stendam un sēdvietas tā skatīšanai skvērā uz Daugavpils pusi.
7. Paredzēt vietu diviem atkritumu konteineriem domes ēkas pagalma pusē.
8. Projektējot labiekārtojumu, ņemt vērā vides pieejamības prasības cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
9. Izstrādāt ceļa zīmju uzstādīšanas, informatīvo zīmju un horizontālo apzīmējumu shēmas.

**III Prasības inženierkomunikāciju projektēšanai**

1. **Ārējais apgaismojums.**
   1. Paredzēt teritorijas apgaismojumu.
   2. Izmantot LED tipa gaismekļus, nepieciešamās elektriskās jaudas un apgaismojuma intensitāti nepieciešams precizēt izstrādājot tehnisko projektu.
2. **Pārējas inženierkomunikācijas** – paredzēt lietus ūdens novadīšanu esošajā lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.

**Īpašas prasības :**

1. Būvprojekta realizāciju, pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, paredzēt kārtās.

**IV Tehniskā projekta sastāvs**

1. **Vispārīgā daļa:**
   1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
   2. Zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli un topogrāfija;
   3. Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un būves tehniskajiem rādītājiem, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem.
2. **Arhitektūras daļa.**
3. **Inženierrisinājumu daļa:**
   1. Būvkonstrukcijas (ja nepieciešams);
   2. Lietus ūdens kanalizācija;

3.3. Ārējā elektroapgāde.

1. **Ekonomiskā daļa:**
   1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
   2. Būvdarbu apjomi;
   3. Izmaksu aprēķins.

Līvānu novada domes izpilddirektors U.Skreivers

I.Svirskis

Tālr. mob.29410392