## pasutitaja buvniecibas koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z. v.
.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums
Būves adrese
Pasūtījuma Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
Kopā
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
PVN ( %)
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
izpētes un projektēšanas darbi
būvprojekta ekspertīze
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Būvprojekta vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Apjomi
Darbu apjomu saraksts
Virtuves iekārtas uzstādīšana
Būves nosaukums: Līvānu 1.vidusskola
Objekta nosaukums: Ēdnīca
Objekta adrese: Rīgas iela 17, Līvāni
Paūtījuma Nr.: 14/13
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK daļas rasējumiem
Tāme sastādīta |  | 2013. gada 17.oktobrī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | - | Uzstādīt elektriskā tvaika - konvekcijas cepeškrāsni FCZ061EBA2 ar t° zondi, Q=6*GN 1/1,easy Steam, 2 soļu gatavošanu un automātisko mazgāšanas ciklu, ar 4 - kāju komplektu AOSAC04, Sānu dušu ar dušas turētāju FCVDE, ūdens mīkstinātājus 12L AD/M, paliktni ar struktūru GN traukiem SKR6, ar uzstādāmo jaudu 10,1kW | k-ts | 1
2 | - | Uzstādīt elektrisko 6- kvadrātveida sildvirsmu pavardu HET1060-093GL uz vaļēja paliktņa ar plauktu ar uzstādāmo jaudu 15kW, pilnu čuguna silvirsmu S= 0.54m², 6* /300x300/mm | k-ts | 1
3 | - | Uzstādīt ektrisko stacionāro ēdienu gatavošanas katlu Z9BSEHIRF0 ar netiešo apsildi ar lietderīgo tilpumu V=145L, Ø 600mm un 2 sekciju stiepļveida grozu, ar uzstādāmo jaudu 21,5kW | k-ts | 1
4 | - | Uzstādīt elektrisko sautēšanas pannu ar vāku un pacelšanas mehānismu, termostatisku ar enerģijas kontroli, darba t°120-300°C, ar nerūs. tērauda sakausējuma cepšanas virsmu /880*565/mm, V=80L un nerūs.tērauda ūdens padeves krānu, ar uzstādāmo jaudu 13kW | k-ts | 1
5 | - | Uzstādīt vietējās nosūces nerūs. tērauda vēdināšanas kapi GNPD-250/110/45 ar labirinta filtriem virs siltumiekārtām pie sienas, ar iebūvētu apgaismojumu 2x Y-ESL-700x18x2 | k-ts | 1
6 | - | Uzstādīt vietējās nosūces nerūs. tērauda vēdināšanas kapi GNPD-230/110/45 ar labirinta filtriem virs siltumiekārtām pie sienas, ar iebūvētu apgaismojumu 2x Y-ESL-700x18x2 | k-ts | 1
7 | - | Uzstādīt trauku mazgājamo mašīnu NHT 8, kupola tipa, 1200šķ/ stundā ar ūdens mīkstinātājs 12L, AD/M, ar uzstādāmo jaudu 12,9kW | k-ts | 1
8 | - | Uzstādīt vietējās nerūs. tērauda nosūces vēdināšanas kapi GNPDC-100/100/45 bez labirinta filtriem | gab. | 1
9 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda aukstumleti PVV(N)-70-01-NŠ aukstiem un saldiem ēdieniem ar gludu galda virsmu, virsplauktu un paplāšu slīdnēm ar uzstādāmo jaudu 0,4kW | k-ts | 1
10 | - | Uzstādīt kombinēto marmītu EMK-70KM-01 ar GN1/1, GN1/2-2gab,GN1/4-2gab.un zupas marmīta sildvirsmu Ø220mm, 2 nerūs.tērauda virsplauktiem un slīdnēm, ar uzstādāmo jaudu 3,08kW | k-ts | 1
11 | - | Uzstādīt sakņu griezēju TRS ar 5 disku komplektu: C3, FT08, J4, AS3, MT08T | k-ts | 1
12 | - | Uzstādīt gaļas maļamo mašīna FTS116UT ražību 300 kG/h un pilnu ungeru ar uzstādāmo jaudu 1,1kW | k-ts | 1
13 | - | Uzstādīt universālo mikseri B20 ar maisītāju, mīklas āķi un putojamo slotiņu V=20L | k-ts | 1
14 | - | Uzstādīt kartupeļu tīrāmo un mazgājamo mašīnu T10E-3 ar paliktni un filtru | k-ts | 1
15 | - | Uzstādīt saldētavu R04FSF4, t˚ -15/-24˚C, V=400L | gab. | 1
16 | - | Uzstādīt ledusskapi RK1420 ar 6 nerūs.tērauda plauktiem GN2/1, t˚ -2/+10˚C, V=1325L | k-ts | 1
17 | - | Uzstādīt ledusskapi RK710 ar 3 nerūs.tērauda plauktiem GN2/1, t˚ -2/+10˚C, V=600L | k-ts | 2
18 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda priekšmazgāšanas galdu PXO-PLO-210/70/88 ar nerūs.tērauda dubultizlietni /600*450*250/mm labajā pusē ar nerūs.tērauda maliņu un apakšējo plauktu K-PL-60/45/25, ar augstspiediena dušu ar krānu-maisītāju K-SDM un 2 atkritumu uztveršanas sietiņiem Y-SAK | k-ts | 1
19 | - | Uzstādīt pēcmazgāšanas galdu PXO-PLD-60/70/88 ar nerūs.tērauda maliņu un apakšējo plauktu | k-ts | 1
20 | - | Uzstādīt darba galdu DEO-PRZ-140/70/85 trauku šķirošanai ar caurumu atkritumiem Ø205mm | k-ts | 1
21 | - | Uzstādīt virsplauktu LSA1-140/40/45 | gab. | 1
22 | - | Uzstādīt darba galdu DS2-PLA-140/70/85 ar dubultizlietni virtuves inventāra mazgāšanai ar maliņu, nerūs.tērauda izlietni /600*500*300/mm un augstspiediena dušu ar krānu-maisītāju K-SDM | k-ts | 1
23 | - | Uzstādīt darba galdu DS2-PLA-140/70/85 ar dubultizlietni kreisajā pusē, maliņu un plauktu, izlietne /500*500*250/mm | k-ts | 1
24 | - | Uzstādīt darba galdu DP1-PLA-190/70/85 ar izlietni labajā pusē, maliņu un apakšējo plauktu, izlietne /500*500*250/mm | k-ts | 1
25 | - | Uzstādīt darba galdu DP1-PLA-190/70/85 ar izlietni kreisajā pusē, maliņu un apakšējo plauktu, izlietne /500*500*250/mm, | k-ts | 1
26 | - | Uzstādīt darba galdu DP1-PLA-190/70/85 ar izlietni labajā pusē, maliņu un apakšējo plauktu, izlietne /400*500*250/mm | k-ts | 1
27 | - | Uzstādīt darba galdu -skapīti DPO-NLU-160/70/85 ar 2 bīdāmām durvīm, ar nerūs.tērauda maliņu un papildus plauktu | k-ts | 1
28 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda sienas skapi CKV2-160/30/60 ar 3 veramām durvīm | gab. | 1
29 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda darba galdu DEO-PLZ-180/70/85 ar maliņu un apakšējo plauktu | gab. | 1
30 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda darba galdu DEO-PLZ-160/70/85 ar maliņu un apakšējo plauktu | gab. | 1
31 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda darba galdu DEO-PLZ-90/60/85 ar apakšējo plauktu | gab. | 2
32 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda darba galdu DEO-PLZ-100/60/85 ar maliņu un apakšējo plauktu | gab. | 1
33 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda darba galdu DEO-PLZ-90/70/85 ar maliņu un apakšējo plauktu | gab. | 1
34 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda pārvietojamo plauktu sastatni VTB7-56/50/170 trauku kasetēm | gab. | 1
35 | - | Uzstādīt nerūs.tērauda plauktu sastatni STP4-100/50/180 ar 4 perforētiem plauktiem | gab. | 4
36 | - | Uzstādīt cinkota tērauda plauktu sastatni SCL4-120/50/180 ar 4 plauktiem noliktavai | gab. | 1
37 | - | Uzstādīt cinkota tērauda plauktu sastatni SCL4-100/50/180 ar 4 plauktiem noliktavai | gab. | 5
38 | - | Uzstādīt garderobes skapīti ar 2 nodalījumiem - personīgam un sanitāram apģērbam, 400*500*1800cm | gab. | 1
39 | - | Uzstādīt garderobes skapīti ar 2 nodalījumiem - personīgam un sanitāram apģērbam, ar 2 sekcijām 800*500*1800cm | gab. | 1
40 | - | Uzstādīt garderobes skapīti ar 2 nodalījumiem - personīgam un sanitāram apģērbam, ar 3 sekcijām 1200*500*1800cm | gab. | 1
41 | - | Uzstādīt elektroniskos kravas svarus DL-150, Q=150kG | gab. | 1
42 | - | Uzstādīt paliktni AJ, 800*600*150 | gab. | 1
43 | - | Ierīkot nerūs.tērauda servēšanas ratiņus VTR2-85/53/94 ar 2 plauktiem | gab. | 2
44 | - | Ierīkot pārvietojamu marmītu MDBM21, viena tilpne Q=2 GN1/1, | gab. | 1
45 | - | Ierīkot nerūs.tērauda tekni ar trapu, 400*500mm | k-ts | 2
46 | - | Ierīkot nerūs.tērauda tekni ar trapu, 300*300mm | k-ts | 2
47 | - | Ierīkot nerūs.tērauda tekni ar trapu, 1850*400mm | k-ts | 1
48 | - | Ierīkot nerūs.tērauda sienas plauktu LSL1-120/30/33 | gab. | 3
49 | - | Ierīkot nerūs.tēruada darba galda virsmu 1150*350*850mm | gab. | 1
50 |  | Ierīkot nerūs.tēruada darba galda virsmu 650*350*850mm | gab. | 1
51 |  | Uzstādīt izlietni RZA-40/40/20 telpu apkopei | gab. | 1
52 |  | Uzstādīt nerūs.tērauda izlietne RZZ-40/31/25 roku mazgāšanai | gab. | 1
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neakceptēt analogu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais analogs neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.