## pasutitaja buvniecibas koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z. v.
.gada
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums
Būves adrese
Pasūtījuma Nr.
Nr. p.k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (Ls)
Kopā
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem
PVN ( %)
Pavisam būvniecības izmaksas
Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi
būvuzraudzība
būvprojekta autoruzraudzība
izpētes un projektēšanas darbi
būvprojekta ekspertīze
Kopā
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Pārbaudīja
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Būvprojekta vadītājs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## Apjomi
Darbu apjomu saraksts
Iekšējo elektroapgādes tīklu izbūvei
Būves nosaukums: Līvānu 1.vidusskola
Objekta nosaukums: Ēdnīca
Objekta adrese: Rīgas iela 17, Līvāni
Paūtījuma Nr.: 14/13
Tāme sastādīta 2013. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AVK daļas rasējumiem
Tāme sastādīta |  | 2013. gada 14.oktobrī
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudz. | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1.Spēka elektrotīkli
1.1. |  | Demontēt esošos spēka elektrotīklus | k-ts | 1
1.2. |  | Montēt elektrokabeli NYY-J 5x25mm² (IEC 60502) | m | 16
1.3. |  | Montēt elektrokabeli MMJ 5x6mm² | m | 80
1.4. |  | Montēt elektrokabeli HO7V (dzeltenzaļš) 1x16mm² zemējumam | m | 15
1.5. |  | Montēt elektrokabeli HO7V (dzeltenzaļš) 1x6mm² zemējumam | m | 30
1.6. |  | Montēt elektrokabeli MMJ 3x6mm² (IEC 60502) | m | 92
1.7. |  | Montēt gofrētu aizsargcauruli KABUFLEX R50/40 | m | 50
1.8. |  | Montēt tērauda kabeļu aizsargreni 25x2200mm, SG 25x2200mm | gab. | 5
1.9. |  | Uzstādīt kabeļu plauktu KSR-80-150 ar stiprinājumu | m | 60
1.10. |  | Komplektēt un montēt elektrosadalni SS-1 (Korpuss ECH-30PT, IP65, IK08, EI30) ar 17 vienfāžu automātslēdžiem un strāvas noplūdaizsardzību, 8 trīsfāžu automātslēdžiem HAEER vai analogu un pārsprieguma C aizsardzības komplektu (V2013+HPE, Tips 2) vai anaolgu | k-ts | 1
1.11. |  | Montēt kontaktrozetes IP56 25A 400V 3f | gab. | 4
2. Apgaismojuma elektrotīkli
2.1. |  | Demontēt veco elektroinstalāciju | k-ts | 1
2.2. |  | Montēt kabeli ar vara dzīslām MMJ 3x1,5mm² | m | 180
2.3. |  | Montēt kabeli ar vara dzīslām MMJ 3x2,5mm² | m | 270
2.4. |  | Montēt kabeli ar vara dzīslām MMJ 4x1,5mm² | m | 100
2.5. |  | Montēt gaismas ķermeņus Levanto 4x18W F24 HF OP, IP40 ar lampām | k-ts | 20
2.6. |  | Montēt gaismas ķermeņus Sirio 860 2x26W IP44 ar lampām, ar akumulatoru | k-ts | 4
2.7. |  | Montēt gaismas ķermeņus Sirio 860 2x26W IP44 ar lampām | k-ts | 8
2.8. |  | Montēt gaismas ķermeņus TRIO 2x28W OP IP44 ar lampām, ar akumulatoru | k-ts | 12
2.9. |  | Montēt gaismas ķermeņus TRIO 2x28W OP IP44 ar lampām | k-ts | 18
2.10. |  | Montēt gaismas ķermeņus Polaris 4x14W EL A02 ar lampām | k-ts | 3
2.11. |  | Montēt vienpola elektroslēdžus, IP44, 10A, 250V | gab. | 2
2.12. |  | Montēt divpola elektroslēdžus, IP44, 10A, 250V | gab. | 16
2.13. |  | Montēt vienpola elektroslēdžus, IP56, 10A, 250V | gab. | 2
2.14. |  | Montēt kontaktrozetes ar zemējuma spaili, IP44, 10A, 250V, 1f | gab. | 14
2.15. |  | Montēt kontaktrozetes ar zemējuma spaili, IP56, 10A, 250V, 1f | gab. | 16
2.16. |  | Montēt avārijas gaismekļus (IZEJA) Mars ar 3stundu akumulatoru, IP44 | gab. | 4
2.17. |  | Montēt avārijas moduli 4-36W, viena stunda | gab. | 20
2.18. |  | Uzstādīt montāžas kārbu PKW-60, IP2 | gab. | 30
2.19. |  | Palīgmateriālu izmaksas (skavas, stiprinājumi, izolācijas mater., kronšteini, klemmes, dībeļu, utml.) | k-ts | 1
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam, obligāti, jāiepazīstas ar objektu un jāveic apkārtnes apskate.
Vienības cenā ir jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus darbus, kuri nav ietverti aprakstos un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.
Būvdarbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu objektā strādājošo personāla darbu.
Visi darbi, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi nobeigtu kādu pozīciju, jāievērtē vienības cenā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Papildus izmaksas netiek atzītas.
Ja rodas nepieciešamība veikt papildus darbus, kas iepriekš nebija paredzēti, nepieciešams saskaņot ar pasūtītāju, to izcenojumi un pabeigšanas termiņi tiek noteikti un saskaņoti atsevišķi.
Pēc darbu nobeigšanas atjaunojami iespējamie bojājumi, kas radušies darbu veikšanas gaitā.
Darbi jāizpilda atbilstoši tehnoloģijas prasībām, darbu kvalitāte ir atkarīga no darbu tehnoloģijas precizitātes.
PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neakceptēt analogu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums un/vai piedāvātais analogs neatbilst sākotnēji izvirzītajām prasībām.