Atbildes uz jautājumiem iepirkumam „Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos “ , identifikācijas Nr. LND 2014/10

- Jautājums

Atbilde

Tāmēs ieviesusies drukas kļūda. Pamatu kārtas izbūvei jāpielieto asfaltbetons        AC-16base/bin.

- Jautājums

Atbilde

Granīta seguma izbūvei jālieto šķelta granīta seguma bruģakmens: forma regulāra 100x100x5 vai 100x100x6, pelēka krāsa (pieļaujams arī tumši pelēkā krāsā).

- Jautājums

Atbilde

Tāmes pozīcijā „1.5.1. Liekās grunts un asfalta izstrāde , liekās grunts un asfalta aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana”  apjomi gultnes izstrādei zem jaunā bruģakmens seguma ir ierēķināti un ir paredzēts esošo betona bruģi demontēt novietojot uz paliktņiem un nodot Pasūtītāja rīcībā.

- Jautājums

Atbilde

Tāmes pozīcija „1.5.11. Brauktuves apzīmējumu uzklāšana” izņemta no darbu apjomiem. Stāvlaukumu kabatas jāatdala ar dažādas krāsas bruģakmeni.

- Jautājums

Atbilde

Apjomos jānomaina ceļa zīmi uz Nr.532 saskaņā ar rasējumu GP-2

- Jautājums

Atbilde

Numerācija jāmaina no „1.6. Soliņi” uz „1.7. Soliņi”.  Pretendents ir tiesīgs mainīt tāmes pozīciju

- Jautājums

Atbilde

Ir jāuzstāda arī atkritumu urnas. Atkritumu urnu izmaksas jāiekļauj pozīcijās 1.6.1. un 1.6.2.

- Jautājums

Atbilde

Soliņu uzstādīšana paredzēta 2. Kārtā. Tāmes pozīcija „1.6.3. Soliņus Delta XXI Chair UM” izņemta no apjomiem, kuri tiks iekļauti otrās kārtas apjomos.

- Jautājums

Atbilde

Izlabots uz GP-5.

- Jautājums

Atbilde

Darbu apjomi papildināti ar tāmes pozīcijām „1.6.8. Augsnes sagatavošana zālieniem ar 15cm biezu melnzemes kārtas iestrādi” 2198m2 apjomā un „1.6.9. Zāliena sēšana” 2198m2 apjomā.

- Jautājums

Atbilde

Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr.1014 „Noteikumi  par Latvijas būvnormatīvu” LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 4. Pielikuma 3. punktā noteiktajam tāmju komplektam.

- Jautājums

Atbilde

Izlabots. Tāmes pozīcija „1.6.1. Deputātu soliņa uzstādīšana (komplekts)” izņemta no darbu apjomiem. Failu „Detalizacija_galiga30.01.2014.” aizvieto fails „Detalizacija_galiga 20.03.2014”.

- Jautājums

Atbilde

Tāmes pozīcijā 1.5.1. „Liekās grunts un asfalta izstrāde, liekās grunts un asfalta aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana” jāiekļauj betona bruģa demontāža un novietošana uz palikņiem 326m2 apjomā un betona plātņu, demontāža un novietošana uz palikņiem 220m2, tos nododot pasūtītāja rīcībā.

- Jautājums

Atbilde

Ņemot vērā, ka tāmes pozīcijas numerācijas tika mainīts no „1.6.Soliņi” uz „1.7. Soliņi” un no „1.6.2. Soliņu METROPOLIS SEAT vai anologu uzstādīšana (komplekts)” uz „1.7.1. Soliņu METROPOLIS SEAT vai anologu uzstādīšana (komplekts)”, tad atkritumu urnu uzstādīšana jāparedz pozīcijā „1.7.1. Soliņu METROPOLIS SEAT vai anologu uzstādīšana (komplekts)”. Jāuzstāda 8 atkritumu urnas ar pelnutraukiem, saskaņā ar rasējumu lapām GP-2, GP-4, GP-5.

- Jautājums

Atbilde

Par analogiem tiks uzskatīti tādas pašas formas, materiāla un izskata izstrādājumi. Pievienotie izstrādājumi netiks uzskatīti par analogiem, jo piedāvatajiem analogajiem veloturētājiem nav cilpas augšdaļā un tie ir izgatavoti no caurules, soli netiks uzskatīti par analogiem, jo piedāvātajiem analogajiem soliem čuguna gali nav monolīti, bet metināti no daļām un aizmugures daļai nav atbalsta, kas padara šos solus neizturīgākus.

- Jautājums

Atbilde

Pozīcijā „1.7.1. Soliņu METROPOLIS SEAT vai anologu uzstādīšana (komplekts)”jāparedz 8 atkritumu urnu uzstādīšana ar pelnutraukiem.

- Jautājums

Atbilde

Pielikumā pievienojam precizētos rasējumus un afišas staba izgatavošanas parametrus.