## Tāme
Apjomi Nr. 1
Darba nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana 1.kārta
Būves nosaukums |  | Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošana Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos
Darbu veikšanas objekts |  | Domes skvēra un domes ēkas teritorijas labiekārtošanas 1.kārta Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos
Objekta adrese |  | Rīgas ielā 77 un Rīgas ielā 79, Līvānos
Pasūtījuma Nr. |  | 13-32-040
Sastādīta 2014. gada tirgus cenās.
Komentārs |  | Būvuzņēmējam jāievērtē darba apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācījām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Videi kaitīgie atkritumi jāutilizē atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam.
Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (euro) | Kopā (euro) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. 1.kārta
1.1. Lietus ūdens kanalizācija
1.1.1. PP caurules ar uzmavu SN8, T8 d160 montāža ( ieskaitot tranšejas rakšanu un nederīgās grunts izņemšanu, smilts pamatnes ierīkošanu zem cauruļvadiem h= 0.15 m, smilts apbērums virs cauruļvadiem h=0.30m, tranšejas sieniņu nostiprināšanu ar vairogiem, izraktās grunts transportēšanu uz atbērtni, tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei, nepieciesamās pārbaudes) | m | 10
1.1.2. PP caurules ar uzmavu SN8, T8 d110 montāža ( ieskaitot tranšejas rakšanu un nederīgās grunts izņemšanu, smilts pamatnes ierīkošanu zem cauruļvadiem h= 0.15 m, smilts apbērums virs cauruļvadiem h=0.30m, tranšejas sieniņu nostiprināšanu ar vairogiem, izraktās grunts transportēšanu uz atbērtni, tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei, nepieciesamās pārbaudes) | m | 10.5
1.1.3. PP caurules ar uzmavu SN8, T8 d200 montāža ( ieskaitot tranšejas rakšanu un nederīgās grunts izņemšanu, smilts pamatnes ierīkošanu zem cauruļvadiem h= 0.15 m, smilts apbērums virs cauruļvadiem h=0.30m, tranšejas sieniņu nostiprināšanu ar vairogiem, izraktās grunts transportēšanu uz atbērtni, tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei, nepieciesamās pārbaudes) | m | 22
1.1.4. Plastmasas aizsarguzmava ar blīvslēgu caurulei OD200 mmmontāža | kpl. | 3
1.1.5. Plastmasas aizsarguzmava ar blīvslēgu caurulei OD160 mm montāža | kpl. | 4
1.1.6. Plastmasas aizsarguzmava ar blīvslēgu caurulei OD110 mm montāža | kpl. | 2
1.1.7. Dz. betona aku h=2,0m ar ķetas akas vāku un kāpnēm izbūve | kpl. | 1
1.1.8. Plastmasas skatakas Dn400/160mm ar nosēddaļu 0,5m, ar ķete vāku un restotu lūku, dziļumā līdz 2.0m montāža | kpl. | 1
1.1.9. Plastmasas skatakas Dn400/200mm ar nosēddaļu 0,5m, ar ķete vāku un restotu lūku, dziļumā līdz 2.0m montāža | kpl. | 1
1.1.10. Atvērumu 150x150mm veidošana dzelzsbetona sienā un tā aizdarināšana ar cementa javu | vieta | 2
1.1.11. Atvērumu 250x250mm veidošana dzelzsbetona sienā un tā aizdarināšana ar cementa javu | vieta | 3
1.1.12. Atvērumu 200x200mm veidošana dzelzsbetona sienā un tā aizdarināšana ar cementa javu | vieta | 4
1.1.13. Esošo komunikāciju aizsardzība šķērsojuma vietās, komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus | vien. | 5
1.2. Ārējie elektrotīkli
1.2.1. Sadales korpusa 400x350x180, IP44 uzstādīšana | gb. | 1
1.2.2. Trīspolīgi slēdža 25A uzstādīšana | gb. | 1
1.2.3. Vienpolīgi autom 6A uzstādīšana | gb. | 9
1.2.4. 1. liel. magn. palaidēja 10A, USP.230 V uzstādīšana | gb. | 1
1.2.5. 1-pol. pārslēdzēja 6A uzstādīšana | gb. | 1
1.2.6. Sensoru uz gaismu uzstādīšana | gb. | 1
1.2.7. Taimera uzstādīšana | gb. | 1
1.2.8. Vienpolīgi automata 6A montāža balstā | gb. | 9
1.2.9. Tranzītspaiļu montāža balstā | gb. | 10
1.2.10. Vara kabeļa 3 *1.5 mm2 montāža | m | 180
1.2.11. Cinkotu konusa veida metāla balstu H=6,5m, montāža | gb. | 9
1.2.12. L veida konsoles ar iznesumu 1,5m montāža | gb. | 9
1.2.13. Gaismas LED -112w uzstādīšana uz konsoles | gb. | 9
1.2.14. Dzelzsbetona pamatu montāža | gb. | 9
1.2.15. Balsta nišas atslēgas uzstādīšana | gb. | 9
1.2.16. Balsta bedru urbšana | gb. | 10
1.2.17. Tranšejas rakšana-aizbēršana un brīdinājuma lentas montāža | m | 557
1.2.18. Vara kabeļa 4 * 2.5 mm2 ievilkšana caurulē D25 un iegulde | m | 648
1.2.19. Vara kabeļa 4 * 10mm2 ievilkšana caurulē D50 un iegulde | m | 36
1.2.20. Vara kabeļa 4 * 10mm2 iegulde tranšejā | m | 175
1.2.21. Kabeļu gala apdare 4x10 | gb. | 20
1.2.22. Kabeļu gala apdare 4x2.5 | gb. | 84
1.2.23. Kabeļu gala apdare 3x1.5 | gb. | 54
1.2.24. Esošo ielu apgaismojuma kabeļu atrakšana - aizbēršana | m | 12
1.2.25. Esošo ielu apgaismojuma kabeļu pārcelšana | m | 10
1.2.26. Esoša ielu apgaismojuma balsta demontāža | gb. | 1
1.2.27. Esoša ielu apgaismojuma balsta uzstādīšana | gb. | 1
1.2.28. Gaismekļa ALYA, LED 28w+10W uz balsta h=4,5m ar pamatu uzstādīšana | gb. | 18
1.2.29. Gaismas stabiņu FUTURA 2INOX GA.95034/CU RB, E27 7,7w uzstādīšana | gb. | 7
1.2.30. Prožektors, uzstāda uz pamata zemē LED modulius 30w, IP67 uzstādīšana | gb. | 2
1.2.31. LED lampiņu lentas 14w/1m IP65 uzstādīšana | gb. | 2
1.2.32. Bruģī iebūvējamu gaismekļu LED 200x100mm 3,5w uzstādīšana | gb. | 4
1.3. Esošo kanalizācijas, lietus kanalizācijas un drenāžas aku rekonstrukcija
1.3.1. Esošo skataku vāku nomaiņa nomaiņa ar ķeta peldošām lūkām 40t., kāpņu izbūvi | kpl. | 27
1.3.2. Betona atbalsta gredzenu izbūve | kpl. | 60
1.3.3. Esošo skataku dibenu demontāža un tīrīšana, jaunu tekņu izbūve | kpl. | 27
1.3.4. Esošo lietus ūdens uztvērējaku tīrīšana un mazgāšana | vien. | 2
1.4. Ārējais ūdensvads
1.4.1. Ūdensvada izbūve no spiediena PE caurulēm De63 c( ieskaitot tranšejas rakšanu un nederīgās grunts izņemšanu, smilts pamatnes ierīkošanu zem cauruļvadiem h= 0.15 m, smilts apbērums virs cauruļvadiem h=0.30m, tranšejas sieniņu nostiprināšanu , grunts ūdens līmeņa pazemināšanu caurules rakšanas zonā, izraktās grunts transportēšanu uz atbērtni, tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti noblīvējot līdz dabīgā blīvuma pakāpei, nepieciesamās pārbaudes) | m | 52
1.4.2. Plastmasas aizsarguzmava ar blīvslēgu caurulei De63mm montāža | kpl. | 2
1.4.3. Atvērumu 90x90mm veidošana dzelzsbetona sienā un tā aizdarināšana ar cementa javu | vieta | 2
1.4.4. Ūdensvada mezglu izbūve akā (ieskaitot veidgabalus un armatūru) | gb. | 1
1.4.5. Ūdensmērītāja mezglae izbūve (ieskaitot ūdensmērītāju, noslēgventiļus, veidgabalus un armatūru) | gb. | 1
1.4.6. Grodu akas DN1000 izbūve no saliekamā dz/betona elementiem ar izbūves dziļumu līdz 2.0m (ar akas pamatni, pārseguma vāku, kāpšļiem un ķetes vāku 40t, hidroizolācija) | kpl. | 1
1.4.7. Skataku piebetonēšana | m3 | 0.8
1.4.8. Esošās ūdensvada akas demontāža un grunts piebēršana | kpl. | 1
1.4.9. Esošo komunikāciju aizsardzība šķērsojuma vietās, komplektācijā ieskaitot visus balstus un pagaidu darbus | vien. | 4
1.4.10. Bruģakmens seguma demontāža un segumu atjaunošana | m2 | 9
1.4.11. Asfalta seguma demontāža un segumu atjaunošana | m2 | 2.25
1.5. Ceļi un laukumi 1.kārta
1.5.1. Liekās grunts un asfalta izstrāde , liekās grunts un asfalta aizvešana uz atbērtni un izlīdzināšana | m3 | 950
1.5.2. Bortakmeņu Br.100.20.8 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 765
1.5.3. Bortakmeņu Br.100.30.15 uzstādīšana uz betona pamatnes | m | 302
1.5.4. Betona bruģakmens 240,120,90,60x120x80 seguma (krāsas pelēks 50%, brūns 30%, melns 20%) ieklāšana (ieskaitot apakšējo kārtu ieklāšanu) | m2 | 1025
1.5.5. Šķelta granīta seguma ieklāšana (ieskaitot apakšējo kārtu ieklāšanu) | m2 | 46
1.5.6. Vidēji rupjas smilts drenējošās kārtas Kf>1 m/dnn izbūve, h=30cm | m3 | 167.7
1.5.7. Šķembu maisījuma (0-45) apakškārtas izbūve, h=20cm | m3 | 117.4
1.5.8. ACb16 a/bet apakškārtas izbūve, h=4cm | m2 | 559
1.5.9. ACb11 a/bet augškārtas izbūve, h=4cm | m2 | 559
1.5.10. Ceļa zīmju cinkotu metāla balstu (nr.532 ) uzstādīšana uz betona C12/16 pamata | gb. | 1
1.5.11. Velo turētāju 10. vietas uzstādīšana (komplekts) | vien. | 1
1.6. Dobes
1.6.1. Koku zāģēšana un celmu izraušana | gb. | 8
1.6.2. Augsnes sagatavošana dobēm ar 60cm biezu komposta vai trūdvielām bagātas melnzemes kārtas iestrādi | m3 | 646
1.6.3. Priežu mizu mulčas kārtas iestrāde | m3 | 67.5
1.6.4. Virpotu imprignētu mietu uzstādīšana (komplektā ar skavām un augu sienamo lenti) | gb. | 116
1.6.5. Lapu kokaugu stādīšana | gb. | 272
1.6.6. Skuju kokaugu stādīšana | gb. | 220
1.6.7. Lakstaugu stādīšana | gb. | 2041
1.6.8. Augsnes sagatavošana zālieniem ar 15cm biezu melnzemes kārtas iestrādi | m2 | 2198
1.6.9. Zāliena sēšana | m2 | 2198
1.7. Soliņi
1.7.1. Soliņu METROPOLIS SEAT vai anologu uzstādīšana (komplekts) | vien. | 12
1.8. Informatīvais stends
1.8.1. Informatīvais stends ar metāla plāksnē izgrieztu Līvānu novada ģērboni izgaismo afišas, h=3,5m, d=1.0m (komplekts) | vien. | 1
1.8.2. Tranšejas rakšana-aizbēršana ieskaitot smilts apakškārtu un brīdinājuma lentas montāža | m | 70
1.8.3. Vītā kabeļa 4 * 2.0 mm2 ievilkšana caurulē D25 un iegulde (ieskaitot pieslēgumus) | m | 70
Kopā
Starpsumma
PVN (21%)
Pavisam kopā
Sastādīja________________________
(paraksts)
Pārbaudīja________________________
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________