## apjomi
Tāme Nr.1
Apgaismojuma tīkli
Objekta nosaukums: Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma pārbūve, Līvānos
Objekta adrese: Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai, Līvānos
Tāme sastādīta 2015. gadā tirgus cenās, pamatojoties uz tehniskās shēmas un darba apjomiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur
Nr. p.k. | Kods | Darba un materiālu nosaukums | Mēravienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējās izmaksas
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme(EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopa (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 2: Esoš. SGS-102 (Na SON-T-250W; H-10m) gaismekļa atslegšana un demontaža. Esošās demontējamās iekārtas pēc demontāžas nodot Pasūtītāja atbilstošām struktūrvienībām turpmākai izmantošanai.; 3: gab.; 4: 125
2 |  | 2: Proj. LED gaismekļa f. „VIZULO” VIZULO STORK-137W-4000K-DWC (SR1374002014SNDD) ~230V; IP66; IK 08 montāža un pieslēgšana; 3: gab.; 4: 125
3 |  | 2: Proj. f. "TELIKO" LED C-NODE 7.0 apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollera montāža un pieslēgšana; 3: gab.; 4: 125
4 |  | 2: Proj. f. "TELIKO" apgaismojuma līmeņa regulēšanas un apgaismojuma tīkla monitoringa C-BOX-7 GSM iekārtas montāža un pieslēgšana.; 3: gab.; 4: 6
5 |  | 2: Esošo apgaismojuma vadības-barošanas sadales pārbūve-papildināšana, C-BOX power line gateway controllers (6.gab.), EXT-12 (12 līnijas papildus bloks) (6.gab.), GSM ANT-250 antena (6.gab.). CT-10-50 stāvmaiņis ~230V (54.gab.) un montāžas materiāli; 3: gab.; 4: 6
6 |  | 2: Apgaismojuma ieregulēšana.; 3: objekts; 4: 1
7 |  | 2: Apgaismojuma vadības sistēmas palaišana un regulešana.; 3: objekts; 4: 1
8 |  | 2: Tehniskās dokumentācijas izgatavošana.; 3: objekts; 4: 1
9 |  | 2: Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā. Mērījumi.; 3: objekts; 4: 1
kopā
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi ( % )
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa ( % )
Darba devēja sociālais nodoklis ( 23,59% )
Pavisam kopā
PVN ( 21% )
Pavisam kopā ar PVN ( 21% )
Sastādija: ___________________________ |  | 3: D.Kaškarovs
(paraksts) |  | 3: (atšifrējums)
Sert.Nr.: 70-3262

## materiali
Apgaismojuma tīkli
“Rīgas ielas posmā no Robežu ielas līdz Lāčplēša ielai apgaismojuma rekonstrukcija, Līvānos.”
| 1 | f. „VIZULO” VIZULO STORK-137W-4000K-DWC gaismeklis | SR1374002014SNDD | f. „VIZULO” | kompl. | 125
~230V; IP66; IK 08 (sk. Pielikumu Nr.2)
| 2 | LED C-NODE 7.0 apgaismojuma līmeņa regulēšanas kontrollers | C-NODE 7.0 | f. "TELIKO" | gab. | 125
| 3 | Apgaismojuma līmeņa regulēšanas un apgaismojuma tīkla monitoringa | C-BOX-7 | f. "TELIKO" | kompl. | 6
C-BOX-7 GSM iekārta (sk. Pielikumu Nr.3)
| 3.1 | C-BOX power line gateway controllers (6.gab.)
| 3.2 | EXT-12 (12 līnijas papildus bloks) (6.gab.)
| 3.3 | GSM ANT-250 antena (6.gab.)
| 3.4 | CT-10-50 stāvmaiņis ~230V (54.gab.)
| 4 | Montāžas materiāli |  |  | objekts | 1
Sastādīja________________________D. Kaškarovs
Sert. Nr. 70-3262