# PASKAIDROJUMA   RAKSTS

Projekta "LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS PĀRBŪVE BIEDRĪBAS IELĀ, RĪAS IELĀ UN CENTRA LAUKUMĀ LĪVĀNOS, LĪVĀNU NOVADĀ" tāmju dokumentācija sastādīta pamatojoties uz darba projektu  un darbu apjomiem. Apjomi, kas nav doti projektā un specifikācijās, noteikti orientējoši.

Izmaksu aprēķinos par pamatu ņemti celtniecības un remontu darbu vienību izcenojumu krājumi,  LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Būvdarbu izcenojumu katalogs 2012, Ūdenssaimniecības uzņēmumu un 2014.gada projektu iepirkumu rezultāti, kā arī celtniecības organizāciju un būvmateriālu realizācijas firmu  norādījumi un aplēses.

Tāmju aprēķinā izmantotas vidējās tirgus cenas Latvijā uz 2015.gada 1.augustu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darba algas aprēķinam pieņemta vidējā vienas cilvēkstundas izmaksa – 6,10€.

Izmaksu aprēķinu sastādīšanai pielietoti sekojoši uzskaitījumi:

Sociālais nodoklis no darba algas 	 	23,59%

Materiālu transporta izdevumi        		5%

Virsizdevumi                                 		10%

Peļņa                                             		5%

Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 	5%

Pievienotās vērtības nodoklis                         21%

Tāmē nav iekļautas būvuzraudzības, būvprojekta autoruzraudzības un ekspertīzes izmaksas.

Avansa maksājuma garantija, ieturējuma naudas garantija, līguma izpildes garantijas, apdrošināšana (visu risku aprošināšana, ieskaitot būvuzņēmēja aprīkojuma apdrošināšanu, būvuzņēmēja darbinieku apdrošināšana pret ievainojumiem/negadījumiem un īpašuma bojājumiem), izkārtņu nodrošināšanas, nodošana ekspluatācijā, izpilduzmērījumu, mobilizācijas, satiksmes organizācijas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas atbilstoši līgumam, tehniskām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem, iekļautas virsizdevumos.

Kopējā darbietilpība orientējoši ~ 1 900 c/st.

Ievērojot dažādos cenu veidojošos faktorus un inflāciju, izmaksas var svārstīties. Aprēķins spēkā 60 dienas, pēc tam veicams pārrēķins.

Aprēķini sastādīti, lai pasūtītājs orientētos iespējamās darbu izmaksās.

Sastādīja                                                               S.Veidemane