## BKT_2
APSTIPRINU
__________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2016. gada ___. _______________________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Pasūtījuma Nr.: 16-02
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Kopā:
PVN (21%)
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KA_2
KOPSAVILKUMA APRĒĶINI PA DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Pasūtījuma Nr.: 16-02
Par kopējo summu, EUR
Kopējā darbietilpība c/h
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tai skaitā |  |  | Darbie-tilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 1-1/2 | Būvlaukuma iekārtošana un uzturēšana
4 | 1-2/2 | Elektroiekārtas
6 | 1-3/2 | Labiekārtošana
Kopā:
Virsizdevumi 15%
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa 5%
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
PAVISAM KOPĀ:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1-1_2
Lokālā tāme Nr.1-1/2
BŪVLAUKUMA IEKĀRTOŠANA UN UZTURĒŠANA
Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Pasūtījuma Nr.: 16-02
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, EUR/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība, c/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
1 | 03-1 | Objekta iežogošana, īre | t.m. | 63
2 | 03-2 | Biotualetes ierīkošana, īre, asenizācijas pakalpojumi | gab. | 1
3 | 03-3 | Ugunsdzēsības stenda ar inventāru uzstādīšana, īre | gab. | 1
4 | 03-4 | Sadzīves celtniecības moduļu ierīkošana, īre | gab. | 1
5 | 03-5 | Būvdarbu celtniecības moduļa ierīkošana, īre | gab. | 1
6 | 03-6 | Sarga moduļa ierīkošana, īre | gab. | 1
7 | 03-7 | Objekta apgaismošanas prožektoru ierīkošana uz stabiem. pagaidu uzskaites un sadales ierīkošana | gab. | 2
8 | 03-8 | Pagaidu uzskaites un sadales ierīkošana celtniecības moduļu pieslēgšana | kpl. | 1
9 | 03-9 | Elektrības izmaksas objektam, pagaidu elektropieslēgumu uzturēšana | obj. | 1
10 | 03-10 | Ūdensvada pagaidu pieslēgums un ūdens patēriņa izmaksas | obj. | 1
11 | 03-11 | Repera ierīkošana un objekta nospraušana | obj. | 1
12 | 03-12 | Izpilduzmērījumu veikšana un izpilddokumentācijas kārtošana | obj. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Piezīme. Materiālu izmaksām papildus ņemt vērā piegriešanai un atbirumiem nepieciešamos apjomus atbilstoši darbu veicēju pieredzei
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1-2_2
Lokālā tāme Nr.1-2/2
ELEKTROIEKĀRTAS
Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Pasūtījuma Nr.: 16-02
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz ELT daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, EUR/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība, c/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
Esošā sadalne ASS
1 | 18-00007 | Automātiskais slēdža uzstādīšana; 3P B16A 6kA MB316A | gab. | 1
2 | 18-00010 | Automātiskais slēdža uzstādīšana; 1P B6A 6kA MB106A | gab. | 1
3 | 18-00021 | Digitālais laika un krēslas slēdža uzstādīšana, 7d 1CO IC Astro Acti9 | gab. | 1
4 | 18-00048 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1
0,4 kV kabeļi
1 | 18-00051 | Kabeļa instalēšana laternas stabā; kabelis instalācijas NYM-J 3x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu | m | 40
2 | 18-00054 | Kabeļa guldīšana tranšejā; kabelis instalācijas CYKY 5x4.0mm2, zemē guldāmais, monolītais, Cu | m | 150
3 | 18-00051 | Kabeļu uzmavu aksesuāru instalēšana (čaulas, bezlodējumu zemējumu pievienojumi, remota manžetes) | kpl. | 9
4 | 18-00058 | Kabeļu montāžas materiāli | kpl. | 1
Kabeļu guldīšana
1 | 18-00058 | Smilts piebēršana 10 cm zem un 10cm virs kabeļiem tranšejā; smilts LVS EN 13242+A1:2009 | m3 | 6
2 | 18-00058 | Kabeļu brīdinājuma lentes ieklāšana tranšejā virs kabeļa (LEK 049) | m | 150
3 | 18-00061 | Kabeļu aizsardzības PVC caurule d=50, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N (LEK 049) | m | 136
4 | 18-00062 | Caurdūriens zem asfaltēta ceļa diam. 110 | m | 6
5 | 18-00048 | Tranšeju rakšana un aizbēršana | m | 136
Apgaismes ķermeņi
1 | 18-00047 | Esošo apgaismes stabu demonāža un transportēšana uz noliktavu | gab. | 8
2 | 18-00047 | Apgaismes staba montāža; Ghisamestieri IDRO10A1-00, pamats, savienotājuzmava | gab. | 8
3 | 18-00047 | Dekoratīvs parku gaismeklis Ghisamestieri Ald FLA 32LED C 50W IP66 2.tips | gab. | 4
4 | 18-00047 | Dekoratīvs parku gaismeklis Ghisamestieri Ald FLA 32LED C 50W IP66 5.tips | gab. | 4
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Piezīme. Materiālu izmaksām papildus ņemt vērā piegriešanai un atbirumiem nepieciešamos apjomus atbilstoši darbu veicēju pieredzei
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1-3_2
Lokālā tāme Nr.1-3/2
LABIEKĀRTOŠANA
Objekta nosaukums un adrese: Skvēru un piegulošās teritorijas labiekārtojums, 2.kārta, Rīgas ielā 126, Līvānos
Pasūtījuma Nr.: 16-02
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP daļas rasējumiem
[12 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma, c/h | darba samaksas likme, EUR/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | kopā, EUR | darbietilpība, c/h | darba alga, EUR | materiāli, EUR | mehānismi, EUR | summa, EUR
Nojaukšanas un pārvietošanas darbi
1 | 31-00001 | Esošo betona plākšņu seguma demontāža | m2 | 397
2 | 31-00002 | Ceļa betona apmaļu demontāža | m | 19
3 | 31-00003 | Atpūtas soliņu demontāža | gab. | 4
4 | 31-00004 | Mazās arhitektūras formas - puķu arkas demontāža un uzstādīšana projektētajā vietā labiekārtojuma robežās | gab. | 2
5 | 31-00005 | Laukakmens pārvietošana un uzstādīšana projektētajā vietā labiekārtojuma robežās | gab. | 1
6 | 31-00006 | Būvgružu iekraušana un transportēšana uz izgāstuvi | m3 | 60
Zemes darbi
1 | 31-00007 | Melnzemes norakšana jaunā celiņu segumu vietās h=100 mm | m2 | 287.5
2 | 31-00008 | Melnzemes aizvešana atbērtnē labiekārtojuma robežās | m3 | 28.75
3 | 31-00009 | Esošās grunts pamatnes norakšana h=400 un aizvešana atbērtnā | m2 | 575
4 | 31-00010 | Zemes virsmas planēšanas darbi blakus jaunajiem celiņiem | m2 | 500
Betona apmales
1 | 31-00011 | Blietētas smilts salizturīgās kārtas izbūve zem betona apmalēm; h=100 mm; LVS EN 13242+A1:2009 | m3 | 62
2 | 31-00012 | Pabetonējums zem betona apmalēm; betons C16/20 (B15) | m3 | 9.68
3 | 31-00013 | Apmaļu montāža; rūpnieciski izgatavotas apmales BR.100.22.15; LVS EN 1340:2004 | m | 11
4 | 31-00014 | Apmaļu montāža; rūpnieciski izgatavotas apmales BR.100.30/22.15; LVS EN 1340:2004 | m | 8
5 | 31-00015 | Apmaļu montāža; rūpnieciski izgatavotas apmales BR.100.20.8; LVS EN 1340:2004 | m | 291
Bruģa segums
1 | 31-00016 | Blietētas smilts salizturīgās kārtas izbūve; h=200 mm; smiltis LVS EN 13242+A1:2009 | m2 | 575
2 | 31-00017 | Blietētu dolomīta šķembu slāņa izbūve; h= 150 mm; maisījuma fr. 0/45; LVS EN 13242+A1:2009 | m2 | 575
3 | 31-00018 | Smilts izlīdzinošā slāņa ierīkošana; h=50 mm; smilts fr.0/2; LVS EN 13242+A1:2009 | m2 | 575
4 | 31-00019 | Bruģakmens ieklāšana ieskaitot piegriešanu un šuvju aizpildīšanu ar skalotu smilti; betona bruģakmens 198x 98x 60 mm, pelēks; LVS EN 1338:2004 | m2 | 143
5 | 31-00020 | Bruģakmens ieklāšana ieskaitot piegriešanu un šuvju aizpildīšanu ar skalotu smilti; betona bruģakmens 198x 98x 60 mm, sarkans; LVS EN 1338:2004 | m2 | 20
6 | 31-00021 | Bruģakmens ieklāšana ieskaitot piegriešanu un šuvju aizpildīšanu ar skalotu smilti; betona bruģakmens 198x 98x 60 mm, raibs- melns ar sarkanu; LVS EN 1338:2004 | m2 | 412
Apzaļumošanas darbi
1 | 31-00024 | Lapu krūma Spirejas /Spirea japonica 'Little Princess'/ stādījuma ierīkošana | gab. | 28
2 | 31-00025 | Ziemcietes Krāšņās rudbekijas Rudbeckia fulgida var sullivanti 'Goldsturm' stādījuma ierīkošana | gab. | 25
3 | 31-00026 | Ziemcietes Ārendsa astilbes Astilbe arendsii 'Weisse Gloria' stādījuma ierīkošana | gab. | 34
4 | 31-00027 | Ziemcietes Heuchera 'Black Beauty' stādījuma ierīkošana | gab. | 94
5 | 31-00023 | Vasaras puķu stādījums | gab. | 1825
6 | 31-00034 | Lapu krūma Fizokarpa /Physocarpus opulifolius 'Luteus'/ stādījuma ierīkošana | gab. | 23
7 | 31-00028 | Lapegles Larix Kaempferi 'Diana' stādījumu ierīkošana ar piesiešanu pie balsta mietiem | gab. | 5
8 | 31-00029 | Nokarenās gobas Ulmus glabra 'Camperdownii' stādījumu ierīkošana ar piesiešanu pie balsta mietiem | gab. | 3
9 | 31-00030 | Krūmu stādījumu augsnes ielabošana ar trūdzemes un kūdras maisījumu; h=300mm | m2 | 51
10 | 31-00030 | Koku stādījumu augsnes ielabošana ar trūdzemes un kūdras maisījumu; h=1000mm | m2 | 8
11 | 31-00022 | Uzlabotas trūdzemes-kūdras maisījuma ierīkošana jaunajam zālienam; zāliena ierīkošana; sēklu maisījums "Universiāls" | m2 | 500
12 | 31-00031 | Krūmu stādījumu augsnes mulčēšana ar skuju koku mizu mulču; h=50mm | m2 | 60
Labiekārtojuma iekārtu uzstādīšana
1 | 31-00027 | Atpūtas soliņu uzstādīšana | gab. | 2
2 | 31-00028 | Atkritumu urnas uzstādīšana | gab. | 2
3 | 31-00029 | Esošas sakaru akas lūkas nomaiņa, izmantojot vāku ar "Lattelecom" simbolu | gab. | 1
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:
Tiešās izmaksas kopā:
Piezīme. Materiālu izmaksām papildus ņemt vērā piegriešanai un atbirumiem nepieciešamos apjomus atbilstoši darbu veicēju pieredzei
Sastādīja: | [7 empty] | Pārbaudīja:
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: