## Tame 1
Projekta nosaukums | Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli
Veicamie darbi | Optiskā kabeļa ieguldīšana un montāža
Tāmi sastādīja | L. Savicka
Nr.p.p. | DARBU VEIDS | MĒRVIEN. | DAUDZUMS | CENA -EUR- | KOPĒJĀS IZMAKSAS -EUR-
KABEĻU IEGULDĪŠANAS DARBI
1. | Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā | m | 361
2. | Caurumu urbšana | gab. | 6
3. | Optiskā kabeļa ieguldīšana kabeļu kanalizācijā | km | 0.62
4. | Optiskā kabeļa ieguldīšana stiprinot pa sienu | m | 20
5. | Gludsienu, gofrētas caurules vai kabeļu kanālu stiprināšana pa fasādi | m | 100
6. | Kabeļa ieguldīšana caurulēs, kanālos pa fasādi | m | 100
7. | Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas | m | 5
8. | Optiskā sadales skapja uzstādīšana | gab. | 1
9. | Optiskās rozetes uzstādīšana | gab. | 1
OPTISKĀ KABEĻA MONTĀŽAS DARBI
10. | Uzmavas izcelšana kabeļu pievienošanai, šķiedru pārmetinašanai | uzmava | 1
11. | Jauna 12F, 24F optiskā kabeļa pievienošana esošajai uzmavai | kabelis | 1
12. | 12F, 24F optiskā kabeļa iestrādāšana optisko savienojumu skapī | kabelis | 1
13. | 4F optiskā kabeļa iestrādāšana optisko savienojumu skapī | kabelis | 1
14. | Pieņemšanas testēšana un mērījumi; 1. šķiedra | šķiedra | 1
15. | Pieņemšanas testēšana un profilaktiskie mērījumi; katra nākošā šķiedra | šķiedra | 1
16. | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) 1. šķiedra | metinājums | 1
17. | Optiskā kabeļa šķiedru metināšana, montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas (jaunieguldīts kabelis) katra nākošā šķiedra | metinājums | 1
18. | Splitera uzstādīšana skapī un mērījums | kompl | 1
19. | Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, 1. šķiedra | šķiedra | 2
20. | Optiskā kabeļa montāža gala iekārtā (ODF) kabelis bez konektoriem, katra nākošā šķiedra | šķiedra | 5
| Jaunas optiskā kabeļa ļīnijas pases sagatavošana | gab. | 1
| Optiskā kabeļa ļīnijas pases korekcija | gab. | 1
CITI DARBI
21. | Izpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais, stiprināts pie sienas vai fasādes. | m | 740
Materiālu specifikācija
Nr.p.p. | NOSAUKUMS | MĒRV. | DAUDZ. | VIENĪBAS CENA | KOPĒJĀ CENA
1. | Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m | gab. | 0.7
2. | Optisko kabeļu marķēšanas uzlīmes | 100 gab. | 0.1
3. | Optiskais pazemes kabelis FZOMSU 2x6 SML | m | 520
4. | Optiskais kabelis 4F ār/iekštelpu | m | 220
5. | Optiskā rozete 4 SC | gab. | 1
6. | Opt.sad.skapis 26SC VEF | gab. | 1
7. | Opt.kasete skapim 26SC | gab. | 1
8. | Spliters PLC 1/8 SC/UPC 2mmx40cm, kast. | gab. | 1
9. | SC-SC adapteris | gab | 7
10. | Optiskais pievienošanas kab. SC 0,9/-/1/3.5 SM 3.5m | gab | 7
11. | Opt.šķiedru sav.aizs.uzmava 60mm,100gab | 100gab | 0.09
12. | Iekštelpu gofrēta caurule (PVC) D=25mm | m | 100
13. | Montāžas materiāli | komplekts | 1
14. | Kabeļa aizsargs Nr.2 (1250x50mm) | gab. | 4
15. | Kabeļsaitītes JSS 200x4,8 | paka | 1
16. | Naglu dībeļi | 100 gab. | 4
Kopā:
Transp.izd.:
Kopā:
| Sagatavoja |  | L. Savicka
| Pārbaudija |  | I. Kučerjavijs