## Sat
Satura rādītājs
Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu
siltums" teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izveidošanai un
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
1 | 2 | 3 | 4
1 |  | Paskaidrojuma raksts | 2
2 |  | Koptāme | 3
3 |  | Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem | 4
4 | 1—1 | Demontāžas darbi | 5

## Pask
Paskaidrojuma raksts
Projekta, Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izveidošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā.
Izmaksu aprēķinos par pamatu ņemti celtniecības un remonta darbu vienību kompleksie izcenojumu krājumi, ‘’Būvniecības tāmju normatīvi’’ un ‘’Būvdarbu izcenojuma katalogs – 2008’’, būvmateriālu realizācijas firmu norādījumi, kā arī Latvijas būvnormatīvs LBN 501-06 ‘’Būvizmaksu noteikšanas kārtība’’.
Katram būvdarbu veidam ir aprēķinātas darba veida vienību izmaksas. Tās noteiktas, reizinot normās paredzēto resursu daudzumu ar šā resursa LR pastāvošajām vidējām tirgus cenām.
Izmaksu aprēķinos neuzrādīto palīgdarbu, komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas ietvertas attiecīgo darbu izcenojumos.
Būvizmaksu aprēķins sastāv no trijām daļām:
- lokālās tāmes, kas sastāv no darba algas, materiālu un mehānismu tiešajām izmaksām.
- kopsavilkuma aprēķina pa darbu veidiem, kas sastāv no lokālo tāmju izmaksu kopsavilkuma, kurā uzrādītas kopējās tiešās izmaksas un to sadalījums (darba alga, materiāli, mehānismi), virsizdevumi, peļņa un darba devēja sociālais nodoklis.
- pasūtītāja būvniecības koptāme, kuras sastāvā autoruzraudzība un būvuzraudzība, PVN nodoklis.
Darba algas lielums aprēķināts, reizinot normās paredzēto laika patēriņu (cilvēkstunda) ar darba algas stundas likmi 5,00 EUR.
Pieskaitāmās izmaksas aprēķinatas šādos apmēros:
transporta izmaksas – 10%
virsizdevumi - 10%
peļņa -6%
Nodokļi saskaņā ar likumu:
darba devēja sociālais nodoklis – 23,59%
- PVN – 21% no kopējās summas

## Kops
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums''
teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
(darba veids vai konstruktīva elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošanai
jaunu uzņēmumu izveidošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
Objekta adrese: Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā
Pasūtījums 15-32-039
Par kopējo summu, EUR bez PVN |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  | 0
Tāme sastādīta: 2016. gada februārī
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | Tāmes vērtība EUR |  |  | Darb- ietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (EUR) | materiāli (EUR) | mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1 | Demontāžas darbi
Kopā:
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi (10%)
Kopā
Virsizdevumi (10% )
Peļņa ( 6 % )
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59 %)
Pavisam kopā:
Sastādīja __M.Garjāne_______________________________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Parbaudīja __Z.Zemzars_______________________________________________________________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1
Demontāžas darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Objekta nosaukums: | Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums''
teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības
veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
|  | Objekta adrese: | Celtniecības ielā 7a, Līvānos, Līvānu novadā
|  | Pasūtījuma Nr: | 15-32-039
Sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP daļas rasējumiem | [5 empty] | Tāmes izmaksa |  |  |  |  | EUR
Tāme sastādīta 2016. gada februārī
Nr. |  |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu aplomu
p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Laika norma ,c/st | Darba apmaksas likme, EUR/st | Darba alga,EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR | KOPĀ, EUR | Darbietilpība, c/st | Darba alga,EUR | Materiāli,EUR | Mehānismi, EUR | SUMMA,EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 . | 6 . | 7 . | 8 . | 9 . | 10 . | 11 . | 12 . | 13 . | 14 . | 15 . | 16 .
1.Sagatavošanas darbi objektam
1 | Līg.c. | Pagaidu žoga ar vārtiem un rezerves vārtiem uzstādīšana | m2 | 1435
2 | Līg.c. | Informācijas tāfeles uzstādīšana | gb | 1
3 | Līg.c. | Konteinertipa sadzīves telpu uzstādīšana | gb | 1
4 | Līg.c. | Pārvietojamas plastikāta BIO,korpusa izmēri 1.17x1.25pamats, h=2.3m | gb | 2
Sāls noliktava
6 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 130.5
7 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu, u.c.) demontāža | m³ | 365
Palīgēka
8 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 44.5
9 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu u.c.) demontāža | m³ | 63.5
Mazuta sūknētava
10 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 43.1
11 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu u.c.) demontāža | m³ | 150.5
12 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 157
13 |  | Mazuta savākšana un utilizācija | m³ | 2
Mazuta sūknētava
14 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 203
15 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 390.6
16 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 235
17 |  | Mazuta savākšana un utilizācija | m³ | 3
Palīgēka
18 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 33.5
19 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 69.6
Pazemes mazuta rezervuārs
20 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 144.5
21 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 78
22 |  | Mazuta izsmelšana un utilizācija | m³ | 39
Pazemes sāls baseins
23 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 126.1
Depo
24 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 396.1
25 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, ) demontāža | m³ | 714.7
26 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 157
Filtrācijas stacija
27 | 11--9 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 404.5
28 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 348
29 |  | Asbestcementa lokšņu jumta un sienas demontāža | m³ | 7
30 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 165
31 |  | Dzelzbetona kāpņu laidu demontāža | gab | 5
Apaļās mazuta cisternas
32 |  | Tērauda lokšņu demontāža | t | 62
33 |  | Asbestcementa lokšņu sienas demontāža | m³ | 65.5
34 |  | Siltumizolācijas demontāža | m³ | 259.5
35 |  | Mazuta izsmelšana un utilizācija | m³ | 40
36 |  | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 2.3
Slīpais transportieris
37 | 11--3 | Dzelzbetona /betona konstrukciju ( pārsegumu, sienu paneļu, pamatu u.c.) demontāža | m³ | 143.68
38 |  | Metāla karkasa konstrukciju demontāža | tn | 236
Žogs
39 | 11--3 | Dzelzbetona /betona žoga paneļu demontāža | m³ | 258.2
Siltumtrase
40 |  | Siltumtrases cauruļu, metāla konstrukciju demontāža | t.m | 1301.5
41 |  | Dzelzbetona kolonu , stabu ar pamatu demontāža | gab | 126
Pārējie darbi
42 |  | Elektrības kabeļa atrakšana un demontāža | t.m | 373.3
43 |  | Dzelzceļa sliežu un pamatojuma demontāža | t.m | 120
44 |  | Estakādes demontāža | t.m | 53
45 |  | Pazemes komunikāciju demontāža | t.m. | 147
46 |  | Koku zāģēšana ar celmu raušanu, iekraušanu | gb | 18
transportā un aizvesšanu uz izgāztuvi
47 |  | Krūmu izciršana ar celmu izraušanu, iekraušanu transportā un aizvešanu uz izgāztuvi | m2 | 1540
48 |  | Ar mazutu piesātinātās grunts utilizācija | m³ | 1000
49 |  | Būvbedru aizbēršana pēc nojaucamo ēku un būvju pamatu demontāžas no pievestās minerālās grunts | m³ | 4500
50 |  | Būvgružu šķirošana, savākšana un transportēšana uz izgāztuvi | m³ | 4800
51 |  | Laukumu planēšana pēc dotajām augstuma
|  | atzīmēm | 100m2 | 143.4
Kopā
Transporta un sagādes izmaksas
|  | no pamatmateriālu summas 10% | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ | [12 empty] | 0
Sastādīja M.Garjāne
Pārbaudīja R.Dmitrijeva

## kopt
SASKAŅOTS:
_____________________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu
siltums" teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izveidošanai un
un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
Objekta adrese | Celtnieku ielā 7a, Līvāni, Līvānu novads
Pasūtījuma Nr. | 15-32-039
Tāme sastādīta 2016 gada februārī
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas, EUR
1 | Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums" teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izveidošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā | 0
| Kopā: | 0
Ziemas sadārdzinājums (__%)
Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (3%): |  | 0
| Kopā: | 0
Pievienotās vērtības nodoklis (21%) |  | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
| Sastādīja | M.Garjāne
| Pārbaudīja | Z.Zemzars
| Būvprojekta vadītājs | Z.Zemzars
Sert.Nr. 20-2786
20-5978

## DA1-1
DARBA APJOMS
Ēku un būvju nojaukšana Līvānu novada pašvaldības SIA "Līvānu siltums"
teritorijas pielāgošanai jaunu uzņēmumu izveidošanai un uzņēmējdarbības
attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā
Demontāžas darbi
Nr. |  | Mēvienība | Daudzums | Vienības
p.k. | Darba nosaukums |  |  | izmaksa | KOPĀ
|  |  |  | EUR | EUR
1 . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 | 6
Būvlaukuma sagatavošana
1 | Pagaidu žoga ar vārtiem un rezerves vārtiem uzstādīšana | m2 | 1435
2 | Informācijas tāfeles uzstādīšana | gb | 1
3 | Konteinertipa sadzīves telpu uzstādīšana | gb | 1
4 | Pārvietojamas plastikāta BIO,korpusa izmēri 1.17x1.25pamats, h=2.3m | gb | 2
Sāls noliktava
6 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 130.5
7 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu, u.c.) demontāža | m³ | 365
Palīgēka
8 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 44.5
9 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu u.c.) demontāža | m³ | 63.5
Mazuta sūknētava
10 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 43.1
11 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu u.c.) demontāža | m³ | 150.5
12 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 157
13 | Mazuta savākšana un utilizācija | m³ | 2
Mazuta sūknētava
14 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 203
15 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 390.6
16 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 235
17 | Mazuta savākšana un utilizācija | m³ | 3
Palīgēka
18 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 33.5
19 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 69.6
Pazemes mazuta rezervuārs
20 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 144.5
21 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 78
22 | Mazuta izsmelšana un utilizācija | m³ | 39
Pazemes sāls baseins
23 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 126.1
Depo
24 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 396.1
25 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, ) demontāža | m³ | 714.7
26 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 157
Filtrācijas stacija
27 | Ķieģeļu sienu demontāža | m³ | 404.5
28 | Dzelzbetona /betona konstrukciju (pamatu, pārsegumu, kolonu) demontāža | m³ | 348
29 | Asbestcementa lokšņu jumta un sienas demontāža | m³ | 7
30 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 165
31 | Dzelzbetona kāpņu laidu demontāža | gab | 5
Apaļās mazuta cisternas
32 | Tērauda lokšņu demontāža | t | 62
33 | Asbestcementa lokšņu sienas demontāža | m³ | 65.5
34 | Siltumizolācijas demontāža | m³ | 259.5
35 | Mazuta izsmelšana un utilizācija | m³ | 40
36 | Metāla konstrukciju demontāža (cauruļvadi, nesošās konstrukcijas u.c.) | tn | 2.3
Slīpais transportieris
37 | Dzelzbetona /betona konstrukciju ( pārsegumu, sienu paneļu, pamatu u.c.) demontāža | m³ | 143.68
38 | Metāla karkasa konstrukciju demontāža | tn | 236
Žogs
39 | Dzelzbetona /betona žoga paneļu demontāža | m³ | 258.2
Siltumtrase
40 | Siltumtrases cauruļu, metāla konstrukciju demontāža | t.m | 1301.5
41 | Dzelzbetona kolonu , stabu ar pamatu demontāža | gab | 126
Pārējie darbi
42 | Elektrības kabeļa atrakšana un demontāža | t.m | 373.3
43 | Dzelzceļa sliežu un pamatojuma demontāža | t.m | 120
44 | Estakādes demontāža | t.m | 53
45 | Pazemes komunikāciju demontāža | t.m. | 147
46 | Koku zāģēšana ar celmu raušanu, iekraušanu | gb | 18
transportā un aizvesšanu uz izgāztuvi
47 | Krūmu izciršana ar celmu izraušanu, iekraušanu transportā un aizvešanu uz izgāztuvi | m2 | 1540
48 | Ar mazutu piesātinātās grunts utilizācija | m³ | 1000
49 | Būvbedru aizbēršana pēc nojaucamo ēku un būvju pamatu demontāžas no pievestās minerālās grunts | m³ | 4500
50 | Būvgružu šķirošana, savākšana un transportēšana uz izgāztuvi | m³ | 4800
51 | Laukumu planēšana pēc dotajām augstuma
| atzīmēm | 100m2 | 143.4
Piezīmes
1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi,
kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt
ar rasējumiem vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi
Sastādīja M.Garjāne

## Sat2
Satura rādītājs
1 | 2 | 3 | 4
1 | 1—1 | Demontāžas darbi | 2