## KOPT
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS
JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS
ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Būves adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta: 2016.gada
Nr.p.k. | Objekta Nr. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | 1 | JAUNBŪVES UN REKONSTRUKCIJAS DARBI | #REF!
|  | Kopā | #REF!
|  | Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5% | #REF!
|  | KOPĀ | #REF!
|  | PVN 21% | #REF!
|  | PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS | #REF!
Būvprojekta vadītājs
Sastādīja
Pārbaudīja

## Ū Stac
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Stacijas iela (no St-Ū1-1 līdz St-Ū1-5 ieskaitot)
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 234.3
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 879
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 479.34
1.4 | Izbūve ar betranšejas metodi | m | 55
1.5 | Darba bedru rakšanas darbi un atjaunošana | vietas | 2
1.6 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | vietas | 2
1.7 | Ūdensapgādes caurules OD160 ievilkšana, centrēšana apvalkcarulē OD400 | m | 55
1.8 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 387.6
1.9 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku, t.sk.:
1.9.1 | Asfalta kārta AC-11 surf (h = 4 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 387.6
1.9.2 | Asfalta kārta AC-22 base/bin (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 387.6
1.9.3 | Minerālmateriālu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 /45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 387.6
1.9.4 | Minerālmateriālu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 /65 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 387.6
1.9.5 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 155.04
1.10 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 18
1.11 | Grants seguma atjaunošana, sablīvēšana tranšejas platumā, t.sk.:
1.11.1 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 s (h = 10 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 18
1.11.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 (h = 20 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 18
1.11.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 5.4
1.12 | Esošā betona bruģa noņemšana | m2 | 2.55
1.13 | Betona bruģa atjaunošana (atkārtota bruģakmens izbūve), t.sk:
1.13.1 | Smilts (kf>3m/dnn; h =4 cm) | m2 | 2.55
1.13.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 (h = 20 cm) (h = 20 cm) | m2 | 2.55
1.13.3 | Vidēji rupja smilts (kf>3m/dnn; h =30 cm) | m3 | 0.765
1.14 | Esošā zāliena seguma noņemšana, hvid=30cm | m2 | 58.5
1.15 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, t.sk:
1.15.1 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h=10 cm) | m2 | 58.5
1.16 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 234.3
1.17 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 234.3
1.18 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 52.7175
1.19 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 105.435
1.20 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 224.5
1.21 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 2.6
1.22 | Caurule PE SDR17 PE100-RC OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 55
1.23 | Caurule PE SDR17 PE100 OD32 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 7.2
1.24 | Caurule PE SDR17 PE100 OD400 (kā apvalkcaurule cauruļvada PE OD160 PN10 izbūvei zem dzelzceļa ar beztranšejas metodi, ar distanceriem); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 55
1.25 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,0¸2,5m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
1.26 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,5¸3,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
1.27 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,0¸3,5m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
1.28 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,50¸4,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
1.29 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H4,00¸4,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
1.30 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 289.3
1.31 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 289.3
1.32 | Pieslēgums esošajam ūdensvadam OD250 mm | vietas | 1
1.33 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 25
1.34 | Atloku krustgabals DN150/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.35 | Atloku trejgabals DN250/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.36 | Atloku trejgabals DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.37 | Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 11
1.38 | Enkurojošs atloku adapters DN250 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.39 | Atloku adapters DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.40 | Atloku aizbīdnis DN250, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.41 | Atloku aizbīdnis DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 8
1.42 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.43 | EM PE seglu uzlika DN160/32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.44 | EM PE seglu uzlika DN160/50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.45 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.46 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1 1/2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.47 | Pazemes tipa ķeta ekspluatācijas ventīlis DN25 ar iekšējo vītni 1" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
1.48 | Ķeta ekspluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 1 1/2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.49 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN15, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
1.50 | EM PE noslēgs OD32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.51 | Universālā dubultuzmava DN50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.52 | Noslēgatloks DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.53 | Kutīgs noslēgatloks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.54 | Aizsargčaula PE caurulei OD250, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.55 | Aizsargčaula PE caurulei OD160, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 10
1.56 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.57 | Aizsargčaula PE caurulei OD50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.58 | Aizsargčaula PE caurulei OD32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.59 | Siltumizturīgā uzmava caurulei PE OD400, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.60 | Līkums PE OD160 caurulei 900 - 980 ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
1.61 | Līkums PE OD160 caurulei 320 ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.62 | Līkums PE OD160 caurulei 110 ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.63 | Līkums PE OD160 caurulei 470 ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
1.64 | Līkums PE OD250 caurulei 160 -230 ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
1.65 | Universālais atloka adapters DN250, ,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
1.66 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 29
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ŪKT Fabr
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
FABRIKAS IELA
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes, kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 2275.9
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 8231.5
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 4620.7
1.4 | Izbūve ar betranšejas metodi | m | 49.7
1.5 | Darba bedru rakšanas darbi un atjaunošana | vietas | 2
1.6 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | vietas | 2
1.7 | Kanalizācijas spiedvada caurules OD160 ievilkšana, centrēšana apvalkcarulē OD400 | m | 49.7
1.8 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 3226.4
1.9 | Asfalta seguma atjaunošana tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku, t.sk.:
1.9.1 | Asfalta kārta AC-11 surf (h = 4 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 3226.4
1.9.2 | Asfalta kārta AC-22 base/bin (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 3226.4
1.9.3 | Minerālmateriālu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 /45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 3226.4
1.9.4 | Minerālmateriālu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 /65 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 3226.4
1.9.5 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 1290.56
1.10 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 29.7
1.11 | Grants seguma atjaunošana (hvid=30cm), sablīvēšana tranšejas platumā, t.sk.:
1.11.1 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 s (h = 10 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.7
1.11.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 (h = 20 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.7
1.11.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 11.88
1.12 | Esošā betona bruģa noņemšana | m2 | 31
1.13 | Betona bruģa atjaunošana (atkārtota bruģakmens izbūve), t.sk:
1.13.1 | Smilts (kf>3m/dnn; h =4 cm) | m2 | 31
1.13.2 | Minerālmateriālu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 /45 mm) | m2 | 31
1.13.3 | Vidēji rupja smilts (kf>3m/dnn; h =30 cm) | m3 | 9.3
1.14 | Esošā zāliena seguma noņemšana, hvid=30cm | m2 | 1129.2
1.15 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, tai skaitā:
1.15.1 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h=10 cm) | m2 | 1129.2
1.16 | Esošā šķembu seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 13.5
1.17 | Esošā šķembu seguma atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 13.5
1.18 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 2275.9
1.19 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 2275.9
1.20 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 512.0775
1.21 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 1024.155
2 | Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Fabrikas iela (no St-Ū1-5 neieskaitot līdz Ce-Ū1-18 ieskaitot, ieskaitot atzaru no Ce-Ū1-18)
2.1 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,80-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 332.6
2.2 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,5-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 271.2
2.3 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 108.4
2.4 | Caurule PE SDR17 PE100 OD63 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 27.8
2.5 | Caurule PE SDR17 PE100 OD32 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 33.4
2.6 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H1,5¸2,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 4
2.7 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,5¸3,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 4
2.8 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,0¸3,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.9 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,50¸4,00m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.10 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN15, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.11 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN25, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.12 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.13 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= 2,5 -3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.14 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,50 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.15 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 773.4
2.16 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 773.4
2.17 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 24
2.18 | Atloku trejgabals DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 9
2.19 | Atloku krustgabals DN150/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.20 | Atloku diametra pāreja DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.21 | Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 22
2.22 | Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 24
2.23 | Aloku īscaurule DN100,L=500 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.24 | Aloku īscaurule DN100,L=300 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.25 | Atloku aizbīdnis DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.26 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 11
2.27 | EM PE seglu uzlika DN160/32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.28 | EM PE seglu uzlika DN160/50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.29 | EM PE seglu uzlika DN160/63, montāža un ar to saistītie darbi | gab | 1
2.30 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.31 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.32 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1 1/2", montāža un ar to saistītie darbi | gab | 2
2.33 | Pazemes tipa ķeta ekpluatācijas ventīlis DN25 ar iekšējo vītni 1" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.34 | Pazemes tipa ķeta aizbīdnis DN100 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.35 | Ķeta ekspluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 1 1/2" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.36 | Ķeta ekspluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 2", montāža un ar to saistītie darbi | gab | 1
2.37 | Daudzstrūklu ūdens plūsmas mērītājs DN100, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 4
2.38 | EM PE noslēgs OD32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.39 | EM PE noslēgs OD50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.40 | EM PE noslēgs OD63, montāža un ar to saistītie darbi | gab | 1
2.41 | Noslēgatloks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.42 | Kustīgs noslēgvāks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.43 | Aizsargčaula PE caurulei OD160, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 10
2.44 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 14
2.45 | Aizsargčaula PE caurulei OD63, montāža un ar to saistītie darbi | gab | 14
2.46 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.47 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 28
3 | Kanalizācijas tīkls - Fabrikas iela (no Fa-K1-1 līdz Fa-K1-20 ieskaitot)
3.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 22.4
3.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 150.9
3.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 302.8
3.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 218.7
3.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 3,00 - 3,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 3.1
3.6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 3,50 - 4,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 72
3.7 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 11
3.8 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
3.9 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 3
3.10 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
3.11 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 21
3.12 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 772.3
3.13 | CCTV inspekcija | m | 772.3
3.14 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 772.3
3.15 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 33
3.16 | Aizsargčaula D160 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 8
3.17 | Aizsargčaula D250 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.18 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 41
3.19 | Krītcaurule ar uzmavu OD315, montāža un ar to saistītie darbi | m | 1.67
3.20 | Trejgabals ar uzmavām OD315/315 45°, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.21 | Līkums 45° ar uzmavām caurulei OD315, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
3.22 | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
3.23 | Noslēgtapa PP caurulei OD160mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 9
3.24 | Noslēgtapa PP caurulei OD250mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.25 | Noslēgtapa PP caurulei OD315mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4 | Kanalizācijas spiedvads - Fabrikas iela (no Fa-KS1-11 līdz KSS-5 ieskaitot)
4.1 | PE100 SDR17 caurule OD110 spiedkanalizācijai; PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 196.9
4.2 | PE100 SDR17 caurule OD110 spiedkanalizācijai; PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 148.3
4.3 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-5 korpus GRP Ø1500; H=5,30 m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā: | kpl. | 1
| Kanalizācijas iegremdējamo sūkņu Q=8,0 l/s, H==8,60 m, P1=2.45kW, P2=1,88kw uzstādīšana | kompl | 2
| Vāks ar gāzes atsperēm, siltināts, GRP | gb. | 1
| Elektrokabeļa ievada caurule, GRP D110 | gb. | 1
| Ieplūdes caurule PP OD315 | gb. | 1
| Sūkņa pēda | gb. | 2
| Vadulas sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 304 | gb. | 4
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 316 | kpl. | 1
| Spiedvads AISI 304 DN65 | kpl. | 1
| Aizbīdnis DCI, DN65 | gb. | 2
| Pretvārsts DCI, DN65 | gb. | 2
| Rupjo frakciju grozs ar vadulām AISI 304 | gb. | 1
| Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu AISI 304 (h~3m), DCI DN300 | gb. | 1
| Manometra pieslēgvieta 3/4" | gb. | 1
| Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
| Pludiņa sensors AISI 304 | gb. | 3
| Apkalpes platforma ar kāpnēm (neslīdošas) un rokturi AISI 304 | gb. | 1
| Vadības panelis | kpl. | 1
| Atloka adapters caurulei DN65 | gb. | 1
| Atloku adapters PE caurulei OD110 | gb. | 1
| Atloku diametra pāreja DN65/110 | gb. | 1
| Atloku trejgabals DN65 | gb. | 1
| Iekātra avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD65 | gb. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD315 | gb. | 1
| Skalošanas caurule OD32 L~10 m Aisi 304 ar vārstu 1 1/4", elektrisko piedziņu IP68 | kpl. | 2
| Stiprinājumi | kpl. | 1
4.4. | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,48m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kompl | 1
4.5. | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 1
4.6. | KSS-5 dzelzbetona pamata plātne, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
4.7. | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 345.2
4.8. | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 345.2
4.9. | Līkums PE OD110 caurulei 110 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
4.10. | Līkums PE OD110 caurulei 160 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
4.11. | Līkums PE OD110 caurulei 900 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
4.12. | Betona balsti; marka B20, montāža un ar to saistītie darbi | m3 | 0.6
4.13. | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 7
5 | Kanalizācijas spiedvads - Fabrikas iela (no Fa-K1-13 līdz esošā skataka)
5.1 | PE100 SDR17 caurule OD160 spiedkanalizācijai; PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 175.8
5.2 | PE100 SDR17 caurule OD160 spiedkanalizācijai; PN10; H=2,0-2,5m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 105.4
5.3 | PE100 SDR17 caurule OD160 spiedkanalizācijai; PN10; H=2,50-3,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 72.3
5.4 | Caurule SDR17 PE100-RC OD160 PN10 izbuvei ar beztranšejas metodi; H 2,50-3,00, montāža un ar to saistītie darbi | m | 57.4
5.5 | Aizsargčaula PE OD400 (cauruļvada OD160 izbūvei zem dzelzsceļa ar beztranšejas metodi, ar distanceriem), montāža un ar to saistītie darbi | m | 57.4
5.6 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-3 korpus GRP Ø1500; H=4,26 m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā: | kpl. | 1
| Igremdējams sūknis Q=19,5 l/s, H=8,0m, P1=3,35kW; P2=2,65 kW;3x380-415V;2,7A | kpl. | 2
| Vāks ar gāzes atsperēm, siltināts, GRP | gb. | 1
| Elektrokabeļa ievada caurule, GRP D110 | gb. | 1
| Ieplūdes caurule PP OD315 | gb. | 1
| Sūkņa pēda | gb. | 2
| Vadulas sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 304 | gb. | 4
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 316 | kpl. | 1
| Spiedvads AISI 304 DN100 | kpl. | 1
| Aizbīdnis DCI, DN100 | gb. | 2
| Pretvārsts DCI, DN100 | gb. | 2
| Rupjo frakciju grozs ar vadulām AISI 304 | gb. | 1
| Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu AISI 304 (h~3m), DCI DN300 | gb. | 1
| Manometra pieslēgvieta 3/4" | gb. | 1
| Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
| Pludiņa sensors AISI 304 | gb. | 3
| Apkalpes platforma ar kāpnēm (neslīdošas) un rokturi AISI 304 | gb. | 1
| Vadības panelis | kpl. | 1
| Atloka adapters caurulei DN100 | gb. | 1
| Atloku adapters PE caurulei OD160 | gb. | 1
| Atloku diametra pāreja DN100/160 | gb. | 1
| Aloku trejgabals DN100 | gb. | 1
| Iekātra avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
| Kanalizācijas plūsmas mērītājs DN100 | kpl. | 1
| Līkums 90 DN100 | gb. | 5
| Aizsargčaula caurulei OD110 | gb. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD315 | gb. | 1
| Stiprinājumi | kpl. | 1
5.7. | Betona balsti; marka B20, montāža un ar to saistītie darbi | m3 | 0.9
5.8 | Līkums PE OD160 caurulei 190 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.9 | Līkums PE OD160 caurulei 120 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.10 | Līkums PE OD160 caurulei 310 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.11 | Līkums PE OD160 caurulei 410 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.12 | Līkums PE OD160 caurulei 490 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.13 | Līkums PE OD160 caurulei 890 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.14 | Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
5.15 | Atloka aizbīdnis DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.16 | Aizsargčaula PE caurulei OD160, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.17 | Aizsargčaula PE caurulei OD400, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
5.18 | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,74m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
5.19 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.20 | KSS-3 dzelzbetona pamata plātnes izbūve, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
5.21 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 410.9
5.22 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 410.9
5.23 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 6
5.24 | Esošā žoga noņemšana | m | 58
5.25 | Jauna žoga uzstādīšana | m | 58
5.26 | Koku, krumū izciršana un ar to saistītie darbi | gb. | 24
5.27 | Piebraucamā ceļa izveidošana KSS-3 | kompl. | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Ū Saules
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -no Saules līdz Celtniecības ielai (no Sau-ŪM-1 līdz Ce-Ū1-12 neieskaitot)
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 583.3
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 2179.87
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 1396.94
1.4 | Izbūve ar betranšejas metodi | m | 266.4
1.5 | Darba bedru rakšanas darbi un atjaunošana | vietas | 6
1.6 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | vietas | 6
1.7 | Ūdensvada caurules OD160 ievilkšana, centrēšana apvalkcarulē OD400 | m | 57.6
1.8 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 29.2
1.9 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku, t.sk.:
1.9.1 | Asfalta kārta AC-11 surf (h = 4 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.2
1.9.2 | Asfalta kārta AC-22 base/bin (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.2
1.9.3 | Minerālmateriālu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 /45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.2
1.9.4 | Minerālmateriālu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 /65 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 29.2
1.9.5 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 11.68
1.10 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 523.8
1.11 | Grants seguma atjaunošana (hvid=30cm), sablīvēšana tranšejas platumā, t.sk.:
1.11.1 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 s (h = 10 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 523.8
1.11.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 (h = 20 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 523.8
1.11.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 157.14
1.12 | Esošā zāliena seguma noņemšana, hvid=30cm | m2 | 781.2
1.13 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, tai skaitā:
1.13.1 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h=10 cm) | m2 | 782.2
1.14 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 583.3
1.15 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 583.3
1.16 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 131.2425
1.17 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 262.485
2 | Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -no Saules līdz Celtniecības ielai (no Sau-ŪM-1 līdz Ce-Ū1-12 neieskaitot)
2.1 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 568.4
2.2 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 2
2.3 | Caurule PE SDR17 PE100-RC OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,5-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 217.7
2.4 | Caurule PE SDR17 PE100-RC OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 3,5-4,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 48.7
2.5 | Caurule PE SDR17 PE100 OD50 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,5-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 12.9
2.6 | Caurule PE SDR17 PE100 OD400 (kā apvalkcaurule cauruļvada PE OD160 PN10 izbūvei zem dzelzceļa ar beztranšejas metodi, ar distanceriem); PN10; H 3,5-4,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 57.6
2.7 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,5¸3,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
2.8 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,0¸3,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
2.9 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H = 4,00 m - 4,50 m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
2.10 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,00 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.11 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,50 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.12 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~3,00 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.13 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 849.7
2.14 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 849.7
2.15 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 8
2.16 | Sliežu demontāža, un to saistītie darbi | m | 80
2.17 | Atloku trejgabals DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.18 | Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 13
2.19 | Enkurojošs atloku adapters DN250 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.20 | Atloka adapters DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.21 | Atloku aizbīdnis DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.22 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.23 | Kustīgs noslēgs DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.24 | Diametra pāreja DN250/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.25 | EM PE seglu uzlika DN160/50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.26 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1 1/2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.27 | Pazemes tipa ķeta ekpluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 1 1/2" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.28 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN25, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.29 | EM PE noslēgs OD50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.30 | Aizsargčaula PE caurulei OD160, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 10
2.31 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.32 | Aizsargčaula PE caurulei OD400, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.33 | Siltumizturīgā uzmava caurulei PE OD400, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.34 | Līkums PE OD160 caurulei 100 - 210, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.35 | Līkums PE OD160 caurulei 300 - 450, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.36 | Līkums PE OD160 caurulei 650 - 920, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.37 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.38 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 21
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ŪKT Celtn
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
CELTNIECĪBAS IELA
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes, kanalizācijas, kanalizācijas spiedvada tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 4070
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 13177.11
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 10429.86
1.4 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 4070
1.5 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 4070
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 915.75
1.7 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 1831.5
2 | Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Celtniecības iela (no Ce-Ū1-18 neieskaitot līdz Ce-ŪM-1)
2.1 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 908
2.2 | Caurule PE SDR17 PE100 OD160 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,5-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 365.9
2.3 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 463.5
2.4 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,5-3,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 205.6
2.5 | Caurule PE SDR17 PE100 OD63 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 5.4
2.6 | Caurule PE SDR17 PE100 OD50 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40.6
2.7 | Caurule PE SDR17 PE100 OD32 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 30.5
2.8 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,0¸2,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 7
2.9 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,00¸2,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
2.10 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,5¸3,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 11
2.11 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,0¸3,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.12 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,50¸4,00m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.13 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,50¸3,00m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.14 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H3,0¸3,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
2.15 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN15, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.16 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN25, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 6
2.17 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.18 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= 2,5 -3,0 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.19 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,50 -3,0m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 10
2.20 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 2019.5
2.21 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 2019.5
2.22 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 22
2.23 | Atloku krustgabals DN150/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.24 | Atloku krustgabals DN100/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.25 | Atloku trejgabals DN100/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.26 | Atloku trejgabals DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 11
2.27 | Atloku trejgabals DN150/150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.28 | Atloku diametra pāreja DN150/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.29 | Enkurojošs atloku adapters DN150 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 45
2.30 | Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 56
2.31 | Atloku aizbīdnis DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 14
2.32 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 20
2.33 | EM PE seglu uzlika DN160/32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.34 | EM PE seglu uzlika DN160/50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.35 | EM PE seglu uzlika DN160/63, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.36 | Aloku īscaurule DN100,L=500 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 7
2.37 | Aloku īscaurule DN100,L=300 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 7
2.38 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 9
2.39 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 1 1/2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 10
2.40 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.41 | Pazemes tipa ķeta ekpluatācijas ventīlis DN25 ar iekšējo vītni 1" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.42 | Pazemes tipa ķeta ekpluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 1 1/2" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.43 | Pazemes tipa ķeta aizbīdnis DN100 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 - 2,50m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.44 | Daudzstrūklu ūdens plūsmas mērītājs DN100, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 7
2.45 | EM PE noslēgs OD32, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.46 | EM PE noslēgs OD50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.47 | EM PE noslēgs OD63, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.48 | Universālā dubultuzmava DN50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.49 | Noslēgatloks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 12
2.50 | Noslēgatloks DN150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.51 | Kustīgs noslēgvāks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.52 | Aizsargčaula PE caurulei OD160, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 35
2.53 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 30
2.54 | Līkums PE OD110 caurulei 60 - 140, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 9
2.55 | Līkums PE OD110 caurulei 330 - 660, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.56 | Līkums PE OD160 caurulei 360 - 380, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.57 | Līkums PE OD160 caurulei 53 - 660, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.58 | Līkums PE OD160 caurulei 150, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.59 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 10
2.60 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 103
3 | Kanalizācijas tīkls - Celtniecības iela (no Ce-K1-1 līdz KSS-1)
3.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 16.8
3.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 178
3.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 37.6
3.4 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
3.5 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
3.6 | Aku vāku apbetonēšana | gb. | 7
3.7 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 232.4
3.8 | CCTV inspekcija | m | 232.4
3.9 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 232.4
3.10 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
3.11 | Aizsargčaula D160 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
3.12 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām,montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 13
3.13 | Noslēgtapa PP caurulei OD160mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
4 | Kanalizācijas spiedvads - Celtniecības iela (no KSS-1 līdz Ce-KS1-2 ieskaitot)
4.1 | PE100 SDR17 caurule OD110 spiedkanalizācijai; PN10; H=1,8-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 111.3
4.2 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 korpus GRP Ø1500; H=3,51 m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā: | kompl | 1
| Igremdējams sūknis Q=8,0 l/s, H=4,0m, P1=1,32kW; P2=0,76 kW;3x380-415V;2,7A | kpl. | 2
| Vāks ar gāzes atsperēm, siltināts, GRP | gb. | 1
| Elektrokabeļa ievada caurule, GRP D110 | gb. | 1
| Ieplūdes caurule PP OD315 | gb. | 1
| Sūkņa pēda | gb. | 2
| Vadulas sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 304 | gb. | 4
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 316 | kpl. | 1
| Spiedvads AISI 304 DN65 | kpl. | 1
| Aizbīdnis DCI, DN65 | gb. | 2
| Pretvārsts DCI, DN65 | gb. | 2
| Rupjo frakciju grozs ar vadulām AISI 304 | gb. | 1
| Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu AISI 304 (h~3m), DCI DN300 | gb. | 1
| Manometra pieslēgvieta 3/4" | gb. | 1
| Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
| Pludiņa sensors AISI 304 | gb. | 3
| Apkalpes platforma ar kāpnēm (neslīdošas) un rokturi AISI 304 | gb. | 1
| Vadības panelis | kpl. | 1
| Atloka adapters caurulei DN65 | gb. | 1
| Atloku adapters PE caurulei OD110 | gb. | 1
| Atloku diametra pāreja DN65/110 | gb. | 1
| Atloku trejgabals DN65 | gb. | 1
| Iekātra avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD65 | gb. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD315 | gb. | 1
| Stiprinājumi | kpl. | 1
4.3. | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=2,27m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
4.4. | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.5. | KSS-1 dzelzbetona pamata plātne, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
4.6. | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 111.3
4.7. | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude, montāža un ar to saistītie darbi | m | 111.3
4.8. | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 3
4.9. | Līkums PE OD110 caurulei 60 -80 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
4.10. | Līkums PE OD110 caurulei 300 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.11. | Līkums PE OD110 caurulei 440 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.12. | Līkums PE OD110 caurulei 880 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.13. | Betona balsti; marka B20, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
5 | Kanalizācijas tīkls - Celtniecības iela (no Ce-KS1-2 neieskaitot, Ce-K1-7 līdz KSS-2, posms no Ce-K1-12 līdz Ce-K1-12.1)
5.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 39.3
5.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,50 - 3,00 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 16.7
5.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD200mm H = 2,50 - 3,00 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 18.9
5.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,50 - 3,00 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 108.1
5.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 343.1
5.6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 180.5
5.7 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 3,00 - 3,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 50.7
5.8 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
5.9 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 14
5.10 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 3
5.11 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
5.12 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
5.13 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 20
5.14 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 757.3
5.15 | CCTV inspekcija | m | 757.3
5.16 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 757.3
5.17 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 18
5.18 | Aizsargčaula D160 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 7
5.19 | Aizsargčaula D200 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.20 | Aizsargčaula D250 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
5.21 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 34
5.22 | Noslēgtapa PP caurulei OD160mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 7
5.23 | Noslēgtapa PP caurulei OD200mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.24 | Noslēgtapa PP caurulei OD250mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
6 | Kanalizācijas tīkls - Celtniecības iela (no Ce-KS1-3 neieskaitot līdz Fa-K1-20 neieskaitot)
6.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40
6.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD200mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 34.4
6.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 22.1
6.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 494.4
6.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 255.3
6.6 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 17
6.7 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 4
6.8 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 21
6.9 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 846.2
6.10 | CCTV inspekcija | m | 846.2
6.11 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 846.2
6.12 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 18
6.13 | Aizsargčaula D160 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
6.14 | Aizsargčaula D200 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
6.15 | Aizsargčaula D250 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
6.16 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 44
6.17 | Noslēgtapa PP caurulei OD160mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
6.18 | Noslēgtapa PP caurulei OD200mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
6.19 | Noslēgtapa PP caurulei OD250mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
7 | Kanalizācijas spiedvads - Celtniecības iela (no KSS-2 līdz Ce-KS1-3 ieskaitot)
7.1 | PE100 SDR17 caurule OD110 spiedkanalizācijai; PN10; H=1,8-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 103.2
7.2 | Līkums PE OD110 caurulei 450 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
7.3 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-2 korpus GRP Ø1500; H=4,55 m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā: | kpl. | 1
| Igremdējams sūknis Q=11,5 l/s, H=9,0m, P1=2,8kW; P2=2,3 kW;3x380-415V;2,7A | kpl. | 2
| Vāks ar gāzes atsperēm, siltināts, GRP | gb. | 1
| Elektrokabeļa ievada caurule, GRP D110 | gb. | 1
| Ieplūdes caurule PP OD315 | gb. | 1
| Sūkņa pēda | gb. | 2
| Vadulas sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 304 | gb. | 4
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 316 | kpl. | 1
| Spiedvads AISI 304 DN80 | kpl. | 1
| Aizbīdnis DCI, DN80 | gb. | 2
| Pretvārsts DCI, DN80 | gb. | 2
| Rupjo frakciju grozs ar vadulām AISI 304 | gb. | 1
| Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu AISI 304 (h~3m), DCI DN300 | gb. | 1
| Manometra pieslēgvieta 3/4" | gb. | 1
| Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
| Pludiņa sensors AISI 304 | gb. | 3
| Apkalpes platforma ar kāpnēm (neslīdošas) un rokturi AISI 304 | gb. | 1
| Vadības panelis | kpl. | 1
| Atloka adapters caurulei DN65 | gb. | 1
| Atloku adapters PE caurulei OD110 | gb. | 1
| Atloku diametra pāreja DN80/110 | gb. | 1
| Atloku trejgabals DN80 | gb. | 1
| Iekātra avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD80 | gb. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD315 | gb. | 1
| Stiprinājumi | kpl. | 1
7.4 | Betona balsti; marka B20, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
7.5 | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,62m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kompl | 1
7.6 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 1
7.7 | KSS-2 dzelzbetona pamata plātne, montāža un ar to saistītie darbi | kompl | 1
7.8 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 103.2
7.9 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 103.2
7.10 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 1
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## ŪKT Stirnu
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
STIRNU IELA
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 937.4
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 4004.4
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 3082.32
1.4 | Izbūve ar betranšejas metodi | m | 341.5
1.5 | Darba bedru rakšanas darbi un atjaunošana | vietas | 11
1.6 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | vietas | 11
1.7 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 130
1.8 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku, t.sk.:
1.8.1 | Asfalta kārta AC-11 surf (h = 4 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 130
1.8.2 | Asfalta kārta AC-22 base/bin (h = 6 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 130
1.8.3 | Minerālmateriālu maisījums (h = 10 cm; frakcija 0 /45 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 130
1.8.4 | Minerālmateriālu maisījums (h = 20 cm; frakcija 0 /65 mm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 130
1.8.5 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) asfalta ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 52
1.9 | Esošā grants seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 126
1.10 | Grants seguma atjaunošana (hvid=30cm), sablīvēšana tranšejas platumā, t.sk.:
1.10.1 | Minerālmateriālu maisījums 0/32 s (h = 10 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 126
1.10.2 | Minerālmateriālu maisījums 0/45 (h = 20 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m2 | 126
1.10.3 | Smilts slānis (drenējoša, salizturīga; h = 40 cm) grants ceļa seguma konstrukcijas atjaunošanai | m3 | 37.8
1.11 | Esošā zāliena seguma noņemšana, hvid=30cm | m2 | 1397.4
1.12 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī, tai skaitā:
1.12.1 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h=10 cm) | m2 | 1397.4
1.13 | Esošā šķembu seguma noņemšana tranšejas platumā | m2 | 142.95
1.14 | Esošā šķembu seguma atjaunošana tranšejas platumā | m2 | 142.95
1.15 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 937.4
1.16 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 937.4
1.17 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 210.915
1.18 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 421.83
3 | Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Stirnu iela (no St-Ū1-1 līdz Ce-Ū1-1.1 neieskaitot)
3.1 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,80-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 511.6
3.2 | Caurule PE SDR17 PE100-RC OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 32
3.3 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H1,5¸2,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
3.4 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,00¸2,50m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 6
3.5 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,5¸3,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
3.6 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,50 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
3.7 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 543.6
3.8 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 543.6
3.9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
3.10 | Atloku trejgabals DN100/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
3.11 | Atloku krustgabals DN100/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
3.12 | Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 44
3.13 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 24
3.14 | Daudzstrūklu ūdens plūsmas mērītājs DN100, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 5
3.15 | Atloka adapters DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
3.16 | Noslēgatloks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 9
3.17 | Aloku īscaurule DN100,L=500 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
3.18 | Aloku īscaurule DN100,L=300 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
3.19 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 34
3.20 | Līkums PE OD110 caurulei 130 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.21 | Līkums PE OD110 caurulei 180, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.22 | Līkums PE OD110 caurulei 280, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.23 | Līkums PE OD110 caurulei 350, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.24 | Līkums PE OD110 caurulei 440, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.25 | Līkums PE OD110 caurulei 450, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.26 | Līkums PE OD110 caurulei 560, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
3.27 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
3.28 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 50
4 | Kanalizācijas tīkls - Stirnu iela (no St-K1-1 līdz KSS-4 un no St-K1-13 līdz St-K1-8)
4.1 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD200mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 4.7
4.2 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,00 - 2,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 45.2
4.3 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD160mm H = 2,50 - 3,00 m (caurduršana), ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 34.8
4.4 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,00 - 2,50 m (caurduršana), ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 22.1
4.5 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,50 - 3,00 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 98.9
4.6 | PP dubultsienu kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 3,00 - 3,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 276.9
4.7 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,00 - 2,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 5
4.8 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 7
4.9 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 12
4.10 | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 482.6
4.11 | CCTV inspekcija | m | 482.6
4.12 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 482.6
4.13 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 4
4.14 | Koku, krumū izciršana un ar to saistītie darbi | gb. | 16
4.15 | Esošas akas demontāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.16 | Aizsargčaula D160 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
4.17 | Aizsargčaula D200 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.18 | Aizsargčaula D250 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 12
4.19 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 17
4.20 | Noslēgtapa PP caurulei OD160mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
4.21 | Noslēgtapa PP caurulei OD200mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
4.22 | Noslēgtapa PP caurulei OD250mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5 | Kanalizācijas spiedvads - Stirnu iela (noKSS-4 līdz Ce-K1-6.1 neieskaitot)
5.1 | PE100-RC SDR17 caurule OD110 spiedkanalizācijai; PN10; H=1,5-2,0m, montāža un ar to saistītie darbi | m | 252.6
5.2 | Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-4 korpus GRP Ø1500; H=4,28 m, uzstādīšana, savienošana kanalizācijas pašteces vadu un spiedvadu, iekšējās apsaistes ierīkošana, montāža un ar to saistītie darbi, tai skaitā: | kpl. | 1
| Igremdējams sūknis Q=8,0 l/s, H=9,7m, P1=2,47kW; P2=1,50 kW;3x380-415V;2,7A | kpl. | 2
| Vāks ar gāzes atsperēm, siltināts, GRP | gb. | 1
| Elektrokabeļa ievada caurule, GRP D110 | gb. | 1
| Ieplūdes caurule PP OD315 | gb. | 1
| Sūkņa pēda | gb. | 2
| Vadulas sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 304 | gb. | 4
| Ķēde sūkņa iecelšanai/izcelšanai AISI 316 | kpl. | 1
| Spiedvads AISI 304 DN65 | kpl. | 1
| Aizbīdnis DCI, DN65 | gb. | 2
| Pretvārsts DCI, DN65 | gb. | 2
| Rupjo frakciju grozs ar vadulām AISI 304 | gb. | 1
| Pazemes tipa nažveida aizbīdnis ar teleskopisko pagarinātājkātu AISI 304 (h~3m), DCI DN300 | gb. | 1
| Manometra pieslēgvieta 3/4" | gb. | 1
| Atgaisošanas vārsts 1/2" | gb. | 1
| Pludiņa sensors AISI 304 | gb. | 3
| Apkalpes platforma ar kāpnēm (neslīdošas) un rokturi AISI 304 | gb. | 1
| Vadības panelis | kpl. | 1
| Atloka adapters caurulei DN65 | gb. | 1
| Atloku adapters PE caurulei OD110 | gb. | 1
| Atloku diametra pāreja DN65/110 | gb. | 1
| Atloku trejgabals DN65 | gb. | 1
| Iekātra avārijas datu pārraidei ar SMS (GMS) | kpl. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD65 | gb. | 1
| Aizsargčaula caurulei OD315 | gb. | 1
| Skalošanas caurule OD32 L~10 m Aisi 304 ar vārstu 1 1/4", elektrisko piedziņu IP68 | kpl. | 2
| Stiprinājumi | kpl. | 1
5.3 | Betona balsti; marka B20, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 11
5.4 | Dzelzsbetona spiediena dzēšanas aka komplektā ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku, DN1000 mm, H=1,89m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kompl | 1
5.5 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.6 | KSS-4 dzelzbetona pamata plātnes izbūve, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
5.7 | Spiedvada kanalizācijas trases nospraušana | m | 252.6
5.8 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 252.6
5.9 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 10
5.10 | Piebraucamā ceļa izveidošana KSS-4 | kompl. | 1
5.11 | Līkums PE OD110 caurulei 120 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.12 | Līkums PE OD110 caurulei 130 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.13 | Līkums PE OD110 caurulei 170 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.14 | Līkums PE OD110 caurulei 330 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.15 | Līkums PE OD110 caurulei 430 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.16 | Līkums PE OD110 caurulei 450 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
5.17 | Līkums PE OD110 caurulei 520 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.18 | Līkums PE OD110 caurulei 570 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
5.19 | Līkums PE OD110 caurulei 980 , montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
6 | Stirnu ielas lietus kanalizācijas akas pārbūve
6.1 | Esošās lietus kanalizācijas skatakas demontāža | kpl. | 1
6.2 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=1,50 - 2,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 1
6.3 | Esošā asfaltbetona seguma noņemšana (tranšejas sānu malu izzāģēšana taisnā līnijā) | m2 | 10
6.4 | Asfalta seguma atjaunošana (b=10cm) tranšejas platumā paredzēt vertikālā savienojuma apstrādi ar atbilstošu bitumena mastiku | m2 | 10
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## Ū M.Stirnu
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Mazā Stirnu iela (no St-ŪM-1 līdz St-Ū1-3/UH-6 neieskaitot)
1 | Zemes un montāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā
1.1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ūdensapgādes tīklu montāžai (ieskaitot grunts transportēšanu uz atbērtni un atpakaļ utt. katra komunikācija savā tranšejā) | m | 537.5
1.2 | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 1612.5
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 1249.6875
1.4 | Izbūve ar betranšejas metodi | m | 31.1
1.5 | Darba bedru rakšanas darbi un atjaunošana | vietas | 2
1.6 | Darba bedru nostiprināšana ar divpusējiem vairogiem pie dziļuma, kas lielāks par 2,00m | vietas | 2
1.7 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 537.5
1.8 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 537.5
1.9 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 120.9375
1.10 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 241.875
2 | Ū1 - Ūdensapgādes tīkls -Mazā Stirnu iela (no St-ŪM-1 līdz St-Ū1-3/UH-6 neieskaitot)
2.1 | Caurule PE SDR17 PE100 OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 1,8-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 524.4
2.2 | Caurule PE SDR17 PE100-RC OD110 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H 2,0-2,5, montāža un ar to saistītie darbi | m | 31.1
2.3 | Caurule PE SDR17 PE100 OD63 ūdensapgādes (atbilstoši marķēta); PN10; H1,8-2,0, montāža un ar to saistītie darbi | m | 13.1
2.4 | Dz/b grodu aka DN2000 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H1,5¸2,0m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 2
2.5 | Dz/b grodu aka DN1500 komplektā ar betona pārsedzi un lūku 40t, ķeta vāku, H2,0¸2,5m, montāža un ar to saistītie darbi, hidroizolācija | kpl. | 3
2.6 | Rūpnieciski izgatavota ūdens mērītāja aka DN500 ar skaitītāju DN25, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.7 | Virszemes teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants TTMP; DN100; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2.00 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
2.8 | Ugunsdzēsības hidrants dzelzsbetona grodu akā DN1500; PN10, teleskopiska garuma regulēšanas iespēja un siltināts ar poliuretānu, h= ~2,50 m, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.9 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 568.6
2.10 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija | m | 568.6
2.11 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vietas | 5
2.12 | Atloku trejgabals DN100/100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.13 | Enkurojošs atloku adapters DN100 PE caurulei, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 21
2.14 | Atloku aizbīdnis DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.15 | EM PE seglu uzlika DN110/50, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.16 | Kompresijas adapters ar bronzas ārējo vītni 2", montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 6
2.17 | Pazemes tipa ķeta aizbīdnis DN100 komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.18 | Pazemes tipa ķeta ekpluatācijas ventīlis DN50 ar iekšējo vītni 2" komplektā ar teleskopisko pagarinātājkātu h÷2,00 - 2,50 m un kapi, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 3
2.19 | Daudzstrūklu ūdens plūsmas mērītājs DN100, montāža un ar to saistītie darbi | kpl. | 2
2.20 | Aloku īscaurule DN100,L=500 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.21 | Aloku īscaurule DN100,L=300 mm, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 2
2.22 | EM PE noslēgs OD63, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 3
2.23 | Noslēgatloks DN100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.24 | Aizsargčaula PE caurulei OD110, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 8
2.25 | Līkums PE OD110 caurulei 100, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 5
2.26 | Līkums PE OD110 caurulei 180, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 1
2.27 | Ugunsdzēsības hidranta informatīvā plāksne, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 4
2.28 | Betona balsti B25 veidgabalu stiprināšanai V=0,1m3, montāža un ar to saistītie darbi | gb. | 22
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja

## LK Celtn
Būves nosaukums: |  | JAUNBŪVE UN REKONSTRUKCIJAS DARBI
Objekta nosaukums: |  | FABRIKAS, CELTNIECĪBAS UN STIRNU IELAS INFRASTRUKTŪRAS JAUNBŪVE UN
REKONSTRUKCIJA UŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI LĪVĀNU INDUSTRIĀLAJĀ ZONĀ
Objekta adrese: |  | LĪVĀNOS
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ŪKT daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes tiešās izmaksas euro bez PVN | 0
Tāme sastādīta: 2016.gada jūnijā
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
Celtniecības iela
1 | Zemes un montāžas darbi LKT tīklu darbu zonā
1.1. | Tranšejas rakšana un aizbēršana lietu kanalizācijas tīklu montāžai (katra komunikācija savā tranšejā) | m | 969.4
1.2. | Esošās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (atbērtni nodrošina izpildītājs) | m3 | 3323.4
1.3 | Būvbedru aizbēršana ar pievesto smilšu grunti, kā arī noblīvēšana pa slāņiem un ar to saistītie darbi | m3 | 2669.055
1.4 | Tranšejas sieniņas nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) | m | 969.4
1.5 | Gruntsūdens līmens pazemināšana būvgrāvī | m | 969.4
1.6 | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem, h=15 cm | m3 | 218.115
1.7 | Smilšu grunts apbērums, h=30cm | m3 | 436.23
1.8 | Esošā zāliena seguma noņemšana | m2 | 24
1.9 | Zāliena seguma atjaunošana, tai skaitā melnzemes uzvešana un izlīdzināšana hvid.=10cm slānī | m2 | 24
1.10 | Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h=10 cm) | m3 | 2.4
1.11 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD200mm H = 1,00 - 1,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40.7
1.12 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD200mm H = 1,5-2,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 66.3
1.13 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 1,10 - 1,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 57.2
1.14 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD250mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 53.5
1.15 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 2,50 - 3,0 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 174.3
1.16 | PP dubultsienu lietus kanalizācijas caurule ar uzmavām un blīvi, OD315mm H = 3,00 - 3,50 m, ieguldes klase SN8, montāža un ar to saistītie darbi | m | 577.4
1.17 | Gūlija DN400 ar teleskopisko cauruli ar ķeta lūku un taisnstūrveida resti, 400/315, H=1,10 -1,50m, montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 15
1.18 | Gūlija DN400 ar teleskopisko cauruli ar ķeta lūku un taisnstūrveida resti, 400/315, H=1,50 - 2,00m, montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 12
1.19 | Gūlija DN400 ar teleskopisko cauruli ar ķeta lūku un taisnstūrveida resti, 400/315, H=2,00 - 2,50m, montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 1
1.20 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1000, H=2,50 - 3,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 6
1.21 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=1,50 - 2,00m - filtrācijas aka(akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 1
1.22 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,00 - 3,50m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 15
1.23 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN1500, H=3,50 - 4,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 1
1.24 | Dzelzsbetona skataka ar dzelzsbetona pārsedzi, 40tn ķeta lūku un vāku; DN2000, H=3,50 -4,00m, (akas paredzēt no saliekamajiem dzelzsbetona grodiem atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681), montāža un ar to saistītie darbi | kompl. | 2
1.25 | CCTV inspekcija | m | 969.4
1.26 | Lietus kanalizācijas trases nospraušana | m | 969.4
1.27 | Aku vāku apbetonēšana, montāža un ar to saistītie darbi | gab | 24
1.28 | Cauruļvada hidrauliskā pārbaude | m | 969.4
1.29 | Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais garums 5m | vieta | 24
1.30 | Aizsargčaula D200 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 20
1.31 | Aizsargčaula D315 pievienojumu vietās pie dz.betona akām, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 47
1.32 | Pieslēgums pie esošas lietus ūdens kanalizācijas | vieta | 2
1.33 | Krītcaurule ar uzmavu OD200, montāža un ar to saistītie darbi | m | 40
1.34 | Trejgabals ar uzmavām OD200/200 45° , montāža un ar to saistītie darbi | gab | 20
1.35 | Līkums 45° ar uzmavām caurulei OD200 , montāža un ar to saistītie darbi | gab | 40
1.36 | Nerūsējoši stiprinājumi pie akas sienas, montāža un ar to saistītie darbi | gab | 20
| KOPĀ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi 5% |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Tiešās izmaksas kopā | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja
Pārbaudīja