## Tāme
Pasūtītājs |  | Līvānu novada dome, reģ. Nr.90000065595
Būvdarbu apjomi Nr. 2
Sastādīta 6.5.2016.
Darba nosaukums |  | Zāles apkures sistēmas pārbūve
Būves nosaukums |  | Jersikas kultūras un sabiedriskā centra aktu zāles pārbūve
Darbu veikšanas objekts |  | Jersikas kultūras un sabiedriskā centra aktu zāles pārbūve
Objekta adrese |  | Liepu ielā 5, Upenieki, Jersikas pag.,Līvānu nov.
Pasūtījuma Nr. |  | 010000/14-245
Sastādīta 2016.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Zāles apkures sistēmas materiāli un montāža
1.1. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda PURMO Ventil Compact CV 22-500-1100 komplektā ar iebūvētu integrētu termovārstu, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisošanas korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 1
1.2. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda PURMO Ventil Compact CV 22-900-700 komplektā ar iebūvētu integrētu termovārstu, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisošanas korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 1
1.3. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda PURMO Ventil Compact CV 22-900-1100 komplektā ar iebūvētu integrētu termovārstu, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisošanas korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 1
1.4. | 17-12000 | Apkures radiatoru , tērauda PURMO Ventil Compact CV 33-500-1000 komplektā ar iebūvētu integrētu termovārstu, stiprinājumiem, noslēgkorķi un atgaisošanas korķi montāža un pievienošana cauruļvadiem | kpl | 10
1.5. | 17-12000 | Iebūvēto integrēto termovārstu (Danfoss vai analogs) ieskrūvēšana komplektā ar radiatoru | gb | 13
1.6. | 17-12000 | Servisa sensors RA/RTD tipa vārstiem, temperatūras ierobežošanas funkcija (Danfoss vai analogs) | gb | 13
1.7. | 17-12000 | H-veida (sapārota) vārsts pie radiatora RLV-KD (Danfoss vai analogs) | gb | 13
1.8. | 17-12000 | Termostatisko vārstu galva RA 2000 (Danfoss) | gb | 13
1.9. | 17-līgumc. | Lodveida noslēgvārsts Dn25 | gb | 2
1.10. | 17-līgumc. | Lodveida noslēgvārsts Dn32 | gb | 2
1.11. | 17-00000 | Balansēšanas ventilis Dn25 | gb | 2
1.12. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvads d= 18x1 | m | 71.3
1.13. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvads d= 22x1 | m | 41.1
1.14. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvads d= 28x1,5 | m | 80.1
1.15. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvads d= 35x1,5 | m | 57.6
1.16. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvadu veidgabali | kpl | 1
1.17. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvadu 28x1,5 tērauda apvalkcaurule DN40 | m | 1
1.18. | 17-0000 | Apkures vara cauruļvadu 35x1,5 tērauda apvalkcaurule DN50 | m | 1
1.19. | 17-0000 | Ugunsdrošās putas | gb | 1
1.20. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=28mm SH/Armaflex siltuma izolāja 19mm biez | m | 38.9
1.21. | 17-līgymc | Cauruļvadu d=35mm SH/Armaflex siltuma izolāja 19mm biez | m | 57.6
1.22. | 17-līgumc | Lodēšanas un montāžas palīgmateriāli | kpl | 1
1.23. | 17-līgumc | Cauruļvadu balsti un stiprinājumi | kpl | 1
1.24. | 17-līgumc | Apkures sistēmas balansēšana | kpl | 1
1.25. | 17-līgumc | Apkures sistēmas radiatoru apkures funkciju regulēšana | kpl | 1
1.26. | 17-līgumc. | Apkures cauruļvadu ar diam. līdz50mm demontāža, utilizācija | m | 250.1
1.27. | 17-līgumc. | Apkures čuguna sekciju radiatoru demontāža, utilizācija | gb | 13
1.28. | 17-līgumc. | Esošo cauruļvadu noslēgarmatūras demontāža, utilizācija | kpl | 1
Kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr. sert.20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________