## Tāme
Pasūtītājs |  | Līvānu novada dome, reģ. Nr.90000065595
Būvdarbu apjomi Nr. 5
Sastādīta 7.5.2016.
Darba nosaukums |  | Zāles elektroinstalācijas atjaunošana
Būves nosaukums |  | Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcija
Darbu veikšanas objekts |  | Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas rekonstrukcija
Objekta adrese |  | Liepu ielā 5, Upenieki, Jersikas pag.,Līvānu nov.
Pasūtījuma Nr. |  | 010000/14-245
Sastādīta 2016.g.. gada tirgus cenās.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Vienības cena (€) | Kopā (€) | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. |  | Elektroinstalācijas un zibensaizsardzības materiāli un montāža
1.1. |  | Esošā sadale GS1
1.1.1. | 18-līgumc. | Kūstošais ieliktnis PN1; 63A | gb | 3
1.2. |  | Sadale SS11
1.2.1. | 18-līgumc. | Sadales korpuss 24 moduliem v/a ; IP44 | gb | 1
1.2.2. | 18-līgumc. | Ievadslēdzis 63A; 400V ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.2.3. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 32A; 400V;C montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.2.4. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 16A; 400V;C montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.2.5. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 16A; 230V; C ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 2
1.2.6. | 18-līgumc. | Slēdzene sadalnei | gb | 1
1.3. |  | Sadale SS12
1.3.1. | 18-līgumc. | Sadales korpuss 12 moduliem v/a ; IP44 | gb | 1
1.3.2. | 18-līgumc. | Ievadslēdzis 63A; 400V ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.3.3. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 32A; 400V;C montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.3.4. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 16A; 400V;C montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.3.5. | 18-līgumc. | Automatslēdzis 16A; 230V; C ; montāžai uz DIN sliedes | gb | 1
1.3.6. | 18-līgumc. | Sadales metāla korpuss E-N-LU-III (200x350x850mm) | gb | 1
1.3.7. | 18-līgumc. | Slēdzene sadalnei | gb | 1
1.4. |  | Spēka un apgaismojuma iekārtas
1.4.1. | 18-līgumc. | Pārslēdzis zemapmetuma montāžai 230V; 10A; IP20 | gb | 3
1.4.2. | 18-līgumc. | Pārslēdzis virsapmetuma montāžai 230V; 10A; IP20 | gb | 3
1.4.3. | 18-līgumc. | Kontaktligzda z/a 230; 16A; IP20 | gb | 9
1.4.4. | 18-līgumc. | Kontaktligzda v/a 230; 16A; IP44 | gb | 7
1.4.5. | 18-līgumc. | Kontaktligzda v/a 3x400V;V; 32A; IP44 | gb | 3
1.4.6. | 18-līgumc. | Kontaktligzda v/a 3x400V;V; 16A; IP44 | gb | 3
1.4.7. | 18-līgumc. | Nozarkārba zemapmetuma montāžai D-68mm | gb | 15
1.4.8. | 18-līgumc | Gofrētā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo diam. 32mm | m | 8
1.4.9. | 18-līgumc | Gofrētā metāla elektroinstalācijas caurule ar iekšējo diam. 20mm | m | 25
1.4.10. | 18-līgumc. | Kabelis ar vara dzīslām NYM 5x16 | m | 80
1.4.11. | 18-līgumc. | Kabelis ar vara dzīslām NYM 5x6 | m | 5
1.4.12. | 18-līgumc. | Kabelis ar vara dzīslām NYM 5x2,5 | m | 5
1.4.13. | 18-līgumc. | Kabelis ar vara dzīslām NYM 3x2,5 | m | 45
1.4.14. | 18-līgumc. | Kabelis ar vara dzīslām NYM 3x 1,5 | m | 320
1.4.15. | 18-līgumc. | Apgaismojuma armatūra ar LED strīpiem Marenco S LED 3x1600 D396 T840 4500K | gb | 30
1.4.16. | 18-līgumc. | Apgaismojuma armatūra BRA montāžai pie sienas; 230V; IP-20; E-14 | gb | 16
1.4.17. | 18-līgumc. | LED spuldzes E-14; 6W; 470Lm; 2700K | gb | 16
1.4.18. | 18-līgumc. | Evakuācijas apgaismes armatūr4a ar LED lenti 4W;montējama pie sienas IP-30 (1stundai) | gb | 1
1.4.19. | 18-līgumc. | Palīgmateriālu un stiprinājumu komplekts | kpl | 1
1.5. |  | Zibensaizsardzība
1.5.1. |  | Zemējuma cinkoto elektrodu L=1,5m; D=20mm iedzīšana | gb | 9
1.5.2. |  | Horizontālā zemētāja -cinkotā apaļdzelzs d=12mm iebūve | m | 9
1.5.3. |  | Cinkotā stieple diam 10mm | m | 2
1.5.4. |  | Zemējuma spaile SE-15 | gb | 1
1.5.5. |  | Stiprinājuma elementu komplekts | gb | 1
1.5.6. | 03-līgumc. | Zemējuma tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 11
Kopā
Pavisam kopā
Sastādīja________________________ |  |  | T.Šestakovska, būvpr. sert.20-2855
(paraksts)
Saskaņota _______ gada _____ ____________________