Pielikums Nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Rīgas ielā 34a, Līvānos, pilastru atjaunošana un esošo nostiprināšana”

MI-2019/2

1. Nosaukums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 34a, Līvānos, pilastru atjaunošana un esošo nostiprināšana

2. Būves adrese un kadastra numurs: Rīgas iela 34a, Līvāni, LV-5316, kadastra Nr. 7611 0030 9040 01

3. Pasūtītājs: SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”, Rīgas iela 2b, Līvāni, LV-5316, Reģ. Nr. 41503010497

4. Iepirkuma procesa izpildes kārtība. Pirmais posms

4.1. Darbu izpildītājs veic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas visu balkonu tehnisko apsekošanu. Apsekotājs var būt attiecīgajā jomā sertificēta fiziska vai licencēta juridiska persona. Minētā persona ir atbildīga par apsekošanas darbu kvalitatīvu izpildīšanu

4.2. Darbu izpildītājs sagatavo ārsienu pilastru tehniskās apsekošanas slēdzienu saskaņā ar MK 2015. gada 30. jūnija Noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 Būvju tehniskā apsekošana”

4.3. Darbu izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ārsienu pilastru atjaunošanai Rīgas ielā 34a, Līvānos, ievērojot šādus nosacījumus:

4.3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā iekļaut tehniskās apsekošanas atzinumu.

4.3.2. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši MK Noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” noteiktajām prasībām.

4.3.3. Būvniecības ieceres dokumentācijā papildus iekļauj:

4.3.3.1. Darba organizēšanas projektu.

4.3.3.2. Izmaksu aprēķinus (tāmes)

4.3.3.3. Būvdarbu apjomu sarakstu

4.4. Darbu izpildītājs veic visas nepieciešamās saskaņošanas valsts noteiktajās instancēs, kā arī veic būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem

4.5. Pēc būvdarbu līguma parakstīšanas darbu izpildītājs iesniedz pasūtītājam būvniecības ieceres dokumentāciju 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienu) eksemplāru elektroniski (CD).

4.6. Darbu izpildītājam ir pienākums laicīgi pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties ziņot pasūtītājam.

4.7. Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam jāiepazīstas ar objektu.

4.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas darbu izpildītājs nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu darba uzdevumu.

4.9. Pasūtītājs:  Izsniedz būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamās dokumentu kopijas

5. Iepirkuma izpildes kārtība. Otrais posms.

5.1. Būvdarbu veikšana realizējot akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju un visus nepieciešamos saistītos darbus: visa veida dokumentācijas uzturēšanu, izziņu un atļauju saņemšanu, materiālu piegādes, iestrāde, montāža, kārtības uzturēšana, atkritumu utilizācija, darbu vadīšana u.c. darbi.

5.2. Būvobjekta nodošana pasūtītājam atbilstoši normatīvajiem aktiem.

5.3. Garantijas nodrošināšana garantijas laikā.

Pilastru atjaunošana , Rīgas iela 34a, Līvāni.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atjaunojamas pilastras visā būves augstumā | gb. | 4 |  |
| 2 | Atjaunojamas daļēji | gb. | 10 |  |

Darbu apjomi norādīti provizoriski, darbu veikšanai izmantot tehniskajā  apsekošanā norādītos apjomus.