IEPIRKUMA

**„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas**

**kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”**

NOTEIKUMI

## Iepirkuma identifikācijas numurs LND 2015/18

Līvāni

2015

## Iepirkuma identifikācijas numurs

**LND 2015/18**

## Pasūtītājs un tā kontaktpersonas

* 1. Pasūtītājs: Līvānu novada dome

Reģ. Nr. 90000065595

Pasūtītāja rekvizīti:

Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, LV - 5316

Konta Nr. Bankā: LV79PARX0004642660004

AS „Citadele Banka“

Tālruņa Nr. 65307272

e-pasta adrese – [dome@livani.lv](mailto:dome@livani.lv)

* 1. Kontaktpersonas:

**Par tehniskiem jautājumiem – saimniecības daļas vadītājs -** Uldis Mališevs, mob.tālr.29337163 vai būvinženieris Armands Šaraks mob.tālr.286991373.

Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Sanita Grabāne, tālr. 65307257, e-pasts: [sanita.grabane@livani.lv](mailto:sanita.grabane@livani.lv)

3.1. Iepirkuma priekšmets ir jaunas industriālās augstspiediena iekārtas ar iekšdedzes dzinēju kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai uz auto piekabes bāzes iegāde, saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktajām prasībām.

3.2. Piegādes vieta ir: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV- 5316, Līvānos, Līvānu novadā, LV – 5316

3.3. Iepirkuma CPV kods: 42997200-3 (iekārtas cauruļvadu iekšējo virsmu tīrīšanai)

3.4. Piegādes termiņš ir ne ilgāk kā **12 (divpadsmit)** kalendāras nedēļas no līguma noslēgšanas dienas.

3.5. Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

3.6. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju noteikumiem, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālajai informācijai pasūtītāja mājas lapā internetā: [www.livani.lv](http://www.livani.lv), sadaļā *„Iepirkumi”.* Papildus informāciju par iepirkumu iespējams saņemt pie **kontaktpersonām -** Ulda Mališeva, mob.tālr.29337163, e-pasts: [uldis.malisevs@livani.lv](mailto:uldis.malisevs@livani.lv) vai būvinženiera Armanda Šaraka mob.tālr.286991373, e-pasts: [armands.saraks@livani.lv](mailto:armands.saraks@livani.lv)

3.7. Pasūtītāja sagatavoto noteikumu tehnisko specifikāciju Pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai Pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka piedāvājumā ir iekļāvis pilnīgi visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai, noteikumos paredzēto, darbu izpildei pienācīgā kvalitātē un apjomā.

3.9. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar „Publisko iepirkumu likuma” 8.2 panta noteikumiem

## 4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt darba dienās :

Pirmdien, otrdien,ceturtdien - no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 17:00,

Trešdien - no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.13:00 līdz 18:00,

Piektdien no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:30,

bet ne vēlāk kā līdz **2015. gada 20.maijam**, **plkst. 15.00**, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, 210.kabinetā (2.stāvā).

4.2. Pretendenti tiek reģistrēti piedāvājumu iesniegšanas secībā.

4.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu personīgi vai atsūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, pretendents uzņemas atbildību par piedāvājuma saņemšanu līdz noteikumos noteiktajam laikam un termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, paliks neatvērts un netiks izskatīts. Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

4.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

4.5. Piedāvājumu atvēršanas sapulce nav paredzēta. Piedāvājuma atvēršana un vērtēšana notiek slēgtās sēdēs un tajās piedalās tikai iepirkuma komisijas locekļi un nepieciešamības gadījumā arī komisijas pieaicināti eksperti.

## 5. Piedāvājuma derīguma termiņš

5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 dienas, skaitot no iepirkuma noteikumos 4.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

## 6. Piedāvājuma noformēšana

* 1. Piedāvājuma noformējuma prasības:
     1. piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim.
     2. Uz aploksnes/iepakojuma jānorāda**:**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **Līvānu novada Dome**  Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, Latvija  *Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis*  Iepirkumam „**Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde**”, identifikācijas numurs **LND 2015/18**  Neatvērt līdz 2015.gada 20. maijam plkst. 15:00” | |

* 1. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

6.2.1.Titullapa ar norādi - Iepirkumam „Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde” un pretendenta nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese, tālrunis;

6.2.1. aiz titullapas jāievieto satura rādītājs;

6.2.2. iesniedzamie dokumenti, saskaņā ar iepirkuma noteikumu 8.5 -8.11 punktu.

* 1. Viss piedāvājums jāiesniedz vienā iesietā sējumā, vienā oriģinālā eksemplārā. Visām piedāvājuma daļām ir jābūt cauršūtām kopā tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas, uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamo auklu jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un zīmoga/spiedoga nospiedumu apliecina pretendenta pārstāvis. Piedāvājums jāparaksta pretendenta pārstāvim, kuram ir paraksta tiesības vai tā pilnvarotai personai, pievienojot pilnvaru. Piedāvājumam jābūt secīgi numurētām lapām un pievienotam satura rādītājam.
  2. Piedāvājumā ietvertajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem un iestarpinājumiem, tiem jābūt noformētiem atbilstoši noteikumu noteikumiem un formu paraugiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodā jāpievieno tulkojums latviešu valodā.
  3. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
  4. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu iepirkumā jāsedz pretendentam.

1. **Saziņa**

Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresēto piegādātāju jautājumus par iepirkuma noteikumiem tiek uzdota telefoniski (**par tehniskiem jautājumiem) -** Uldim Mališevam, mob.tālr.29337163, e-pasts: [uldis.malisevs@livani.lv](mailto:uldis.malisevs@livani.lv) vai Armandam Šarakam mob.tālr.286991373, e-pasts: [armands.saraks@livani](mailto:armands.saraks@livani), vai rakstiskā veidā, adresējot tos iepirkuma komisijai un nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: [sanita.grabane@livani.lv](mailto:sanita.grabane@livani.lv).

1. **Pretendentiem izvirzāmās prasības un iesniedzamie dokumenti**

8.2. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.

8.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktu pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

8.3.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.3.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 EUR.

8.3.Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma noteikumos minētajām prasībām un kritērijiem.

8.4. Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.

|  |  |
| --- | --- |
| **Prasība** | **Iesniedzamais dokuments** |
| 8.5. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas (turpmāk – LR) Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LR Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | 8.5.1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LR Komercreģistrā, pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. [www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv](http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)). Komercreģistra apliecības kopijas iesniegšana nav obligāta, bet pēc pretendenta izvēles var pievienot reģistrācijas apliecības apliecinātu kopiju.  8.5.2. Fiziskām personām - LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.  8.5.3. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| 8.6. Prasība pretendentam \* *(ja attiecas)* | 8.6.1. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (vai personālsabiedrība), piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību, iesniedzot noteikumu 8.5.1.-8.5.3.punktos minētos dokumentus. Pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta visas personas, kas iekļautas personu apvienībā, norādot katra personu apvienības biedra atbildības apjomu un veicamo darbu uzskaitījumu.  8.6.2. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.  8.6.3. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments (kopija), kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja paraksta (pārstāvības) tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē, Pretendenta pārstāvis Pieteikumā ietver norādi par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecinās LR Uzņēmumu reģistra datu bāzē. |
| 8.7. Pretendents spēj uzņemties piedāvāto Preču garantijas saistības un nodrošina speciālistu apmācīšanai darbībai ar Preci. | 8.7.1. Pretendents iesniedz Pretendenta apliecinājumu (brīvā formā) vai citu dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir spējīgs uzņemties piedāvātās Preces garantijas saistības un nodrošina speciālistu apmācīšanai darbībai ar Preci (iekārtu). |
| 8.8. Pretendentam ir pieredze līdzīgu noteikumos noteikto Preču piegāžu veikšanā (iepirkuma priekšmetam līdzīgas komunālās tehnikas piegādes) un Pretendents veicis vismaz divas iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes iepriekšējo trīs gadu laikā. | 8.8.1. Pretendenta sagatavota informācija par Pretendenta iepriekšējos trijos gados veiktajām Preču piegādēm, kas apliecina Pretendenta pieredzes esamību (Pretendents veikto Preču piegāžu sarakstu sastāda atbilstoši noteikumu 4.pielikuma veidlapai, norādot vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas veiktās Preču piegādes). |
| 8.9. Tehniskais piedāvājums | 8.9.1.Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr. 2)  *Pretendents piedāvājumam var pievienot iekārtas vizuālo attēlu.* |
| 8.10. Finanšu piedāvājums | 8.10.1.Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Pielikums Nr. 3).  Cenā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.  Piegādes termiņš: jānorāda kādā Pretendents nodrošina norādīto Preces piegādi un apmācību darbībai ar Preci no līguma noslēgšanas dienas un kas nevar būt ilgāka par 12 (divpadsmit) kalendārajām nedēļām no līguma noslēgšanas dienas. |
| 8.11. u.c. | 8.11.1.Pretendents var pievienot jebkuru citu informāciju, kura apliecina tā kvalifikāciju un spējas un kura ir būtiska piedāvājuma izvērtēšanai un kādu pretendents vēlētos, lai iepirkumu komisija izskatītu. |

1. **Piedāvājumu vērtēšana, piedāvājuma izvēles kritēriji un lēmuma pieņemšana**
   1. Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Iepirkuma noteikumiem atbilstošs **saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums**.

* 1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

9.2.1. Pasūtītājs pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma noteikumos noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

9.2.2. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

9.2.2.1. piedāvājumu noformējuma pārbaude;

9.2.2.2. pretendentu atlase;

9.2.2.3. piedāvājumu atbilstības pārbaude;

9.2.2.4. piedāvājumu vērtēšana.

9.2.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

9.2.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkumu komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertus, kā arī pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

9.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaude.

9.3.1. Iepirkuma komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma noteikumu noteiktajām prasībām.

9.3.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

* 1. Pretendentu atlase
     1. Iepirkuma komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību iepirkuma noteikumu 8.5. - 8.7. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
     2. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un Piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:
        1. Pretendents neatbilst kādai iepirkuma noteikumu 8.5.-8.7 punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
        2. Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis iepirkumu komisijas pieprasīto precizējošo informāciju komisijas noteiktajā termiņā vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši noteikumu prasībām un to saturs neatbilst noteikumu prasībām;
        3. ja Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma noteikumu 8.7.-8.10. punkta apakšpunktos minētajiem atlases dokumentiem.

9.5. Piedāvājumu atbilstības pārbaude

9.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājums atbilst tehniskajai specifikācijai.

9.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst pasūtītāja prasībām, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

9.6. Piedāvājuma vērtēšana

9.6.1. Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

9.7. Punktu piešķiršanas metodika:

9.7.1. Piedāvājumu vērtēšana notiks piemērojot izdevīguma punktu metodi, proti, salīdzinot aprēķinātos punktus katram Pretendenta Piedāvājumam. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs Piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko galīgo vērtējumu.

Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība ( punktu skaits ) |
| 1. | Cena ( EUR), bez PVN | 95 |
| 2. | Piegādes termiņš ( nedēļās ) | 5 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

9.7.2. Piedāvājuma iesniedzējam piedāvājumā jānorāda piegādes termiņš (nedēļās).

9.7.3. Iepirkuma komisija iegūtos punktus cenai aprēķina, izmantojot šādu formulu:

**Cx /Cy x P**, kur

**Cx** ir lētākā piedāvājuma cena,

**Cy** ir vērtējamā piedāvājuma cena,

**P** ir maksimālais punktu skaits.

Viszemākās cenas pretendents saņem 95 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par cenas palielinājumu.

9.7.4. Iepirkuma komisija iegūtos punktus piegādes termiņam aprēķina, izmantojot šādu formulu:

**Cx / Cy x P**, kur

**Cx** ir mazākais piegādes termiņš ( nedēļas ),

**Cy** ir vērtējamā piedāvājuma piegādes termiņš,

**P** ir maksimālais punktu skaits.

Pretendenta noteiktais piegādes termiņš tiek vērtēts nedēļās, t. i., piedāvājums ar vismazāk piedāvāto nedēļu skaitu saņem 5 punktus, bet pārējie proporcionāli mazāk par termiņa pagarinājumu.

9.8. Pretendents, kurš attiecīgajā kritērijā ir labākais, saņem maksimālo punktu skaitu, bet pārējie pretendenti saņems proporcionāli mazāk punktu.

9.9. Iepirkuma komisija vidējo galīgo vērtējumu katram piedāvājumam nosaka, saskaitot vērtējumus katrā kritērijā kopā.

9.10. Par Saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar šī nolikuma noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

**10. Iepirkuma uzvarētāja noteikšana un līguma slēgšana**

10.1.Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pārbauda Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma komisija pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septīto daļu. Ja iepirkuma komisija konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minētos apstākļus, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astotās daļas 2. punktam.

**11. Lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšana un paziņošana, līguma slēgšana**

11.1.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis iepirkuma noteikumu prasībām atbilstošu visizdevīgāko piedāvājumu.

11.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

11.1.3. Iepirkuma uzvarētājam līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

11.1.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma noteikumu prasībām un ir nākamais visizdevīgākais piedāvājums.

12. Noteikumu pielikumu saraksts

Pielikums Nr. 1 – Pieteikums (veidlapa).

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Pielikums Nr. 4 – Pretendenta veikto piegāžu saraksts (veidlapa)

Pielikums Nr. 5 – Līguma projekts.

1.pielikums

„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas

kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2015/18

**PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ**

**Iepirkums: „Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr.LND/2015/18;

**Pretendents**:

Pretendents (*pretendenta nosaukums)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

reģ. Nr. *(reģistrācijas numurs)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds)*

1. Parakstot šo pieteikumu un iesniedzot piedāvājumu apstiprinām, ka pilnībā piekrītam iepirkuma noteikumiem un tajā noteiktajiem Līguma projekta noteikumiem. Iepirkuma noteikumi un tehniskā specifikācija ir skaidra un saprotama. Piedāvājam veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām.
2. Mēs apliecinām, ka

* visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
* nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti šajā iepirkumā;
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma noteikumos un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

3) Mēs apņemamies:

- ievērot iepirkuma noteikumus;

- atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību 90 dienas, skaitot no iepirkuma noteikumos 4.1. punktā noteiktās pēdējās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

- slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendents: |  |
| Reģistrācijas Nr. : |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Kontaktpersonas tālr./fakss, www, e-pasts: |  |
| Bankas nosaukums : |  |
| Bankas kods: |  |
| Norēķinu konts: |  |

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad papildus norāda

personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; katras personas atbildības apjoms %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad norāda

Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma izpildē pretendents plāno piesaistīt šādu (-us) apakšuzņēmēju (-us):

apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

apakšuzņēmējam nododamais apjoms %: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.*

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

2.pielikums

„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas

kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND2015/18

**TehniskĀ SPECIFIKĀCIJA/tehniskais piedāvājums**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Līvānu novada dome |
| **Reģistrācijas numurs** | 90000065595 |
| **Adrese** | Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 |
| **Kontaktpersona** | Uldis Mališevs, mob.tālr.29337163 vai Armands Šaraks mob.tālr.28699137 |

Iepirkuma priekšmeta nosaukums: **Jauna industriālā augstspiediena iekārta ar iekšdedzes dzinēju kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai uz auto piekabes bāzes.**

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.*

Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Vispārējās prasības** | **Prasības** | **Piedāvājums** |
| 1.1. | CE marķējums | Jābūt |  |
| 1.2. | Pirmreizēja tehniskā pārbaude | Jābūt |  |
| 1.3. | Apdrošināšana (OCTA) uz pasūtītāja vārda | Jābūt |  |
| 1.4. | Reģistrācija Valsts akciju sabiedrībā „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz pasūtītāja vārda, nodokļu un nodevu nomaksa | Jābūt |  |
| **2.** | **Tehniskie dati** | | |
| 2.1. | Modelis | Norādīt |  |
| 2.2. | Iepirkuma priekšmeta ražotājs (norādot valsti) | Norādīt |  |
| 2.3. | Izlaiduma gads, ne vecāks par 2015.gadu | Jābūt |  |
| 2.4. | Nostrādātās motostundas | Ne vairāk kā 5 stundas |  |
| 2.5. | Virsbūves tips | Metāls, sintētiskā šķiedra |  |
| 2.6. | Platuma gabarīti | 1300 mm līdz 1400 mm |  |
| 2.7. | Virsbūves tips | Pilnībā slēgta virsbūve |  |
| 2.8. | Garuma gabarīti ar sakabes ierīci | 3000 mm līdz 3500 mm |  |
| 2.9. | Augstums | Līdz 1350 mm |  |
| 2.10. | Kopējā pilnā masa | Līdz 750 kg |  |
| 2.11. | Dzinēja jauda | No 18 ZS |  |
| 2.12. | Iekārtas svars | Ne vairāk kā 400 kg |  |
| 2.13. | Dzinēja tips | Benzīns |  |
| 2.14. | Maksimālā sūkņa spiediens | Ne mazāk kā 140 bar |  |
| 2.15. | Minimālā sūkņa ražība | Ne mazāk kā 40 litri minūtē |  |
| 2.16. | Augstspiediena caurules diametrs | No 13 mm līdz 15 mm |  |
| 2.17. | Augstspiediena šļūtenes garums (1/2”) | No 50 m |  |
| 2.18. | Zemspiediena šļūtenes garums (3/4”) | No 50 m |  |
| 2.19. | Ieejas caurules diametrs | No 19 mm līdz 21 mm |  |
| 2.20. | Transporta pārvietošanas ātrums | No 80 km/h |  |
| 2.21. | Ūdens tvertnes tilpums | Ne mazāks kā 400 l |  |
| 2.22. | Mazgājamās caurules diametrs | Ne mazāks kā 300 mm |  |
| 2.23. | Instrumentu novietne | Jābūt |  |
| 2.24. | Hidrauliskā piedziņa augstspiediena caurules spolei ar atbalstu un caurules vadīklu | Jābūt |  |
| 2.25. | Dzinēja palaišana ar elektrostarteri | Jābūt |  |
| 2.26. | Dzinējs aprīkots ar ģeneratoru un akumulatoru bateriju | Jābūt |  |
| **3.** | **Papildaprīkojums** | | |
| 3.1. | Standartuzgalis ar priekšstrūklu. | (Paredzēts vidēji aizsērējušiem cauruļvadiem, viegliem aizdambējumiem un cauruļvadu skalošanai. Uzgaļa sprauslas: 6 vilces un 1 frontālā. |  |
| 3.2. | Saudzējošais uzgalis | Noapaļotām formām un īpašiem ūdenstrūklu leņķiem, piemēroti keramikas, bojātu vai rūsas skartu cauruļvadu tīrīšanai. Uzgaļa sprauslas 6 vilces un 1 frontālā. |  |
| 3.3. | Quatro trīskantis | Asas malas, četras koncentrētas priekšstrūklas, paredzēts ledus korķu un tauku aizdambējumiem. Uzgaļu sprauslas: 6 vilces un 4 frontālās. |  |
| 3.4. | Gultnes uzgalis | Piemērots kanāliem ar smilšu, grants un dūņu nosēdumiem. Uzgaļa sprauslas: 4 vilces |  |
| 3.5. | Rotējošais savienojums | Paredzēts smago uzgaļu lietošanai, tādiem kā gultnes uzgaļiem. |  |
| 3.6. | Avārijas trijstūris | Jābūt |  |
| 3.7. | Ugunsdzēšamais aparāts | Jābūt |  |
| 3.8. | Augstspiediena pistole | Jābūt |  |
| **4.** | **Garantija** | | |
| 4.1. | Garantijas termiņš motoram, sūknim, virsbūvei (mēnešos). | Ne mazāk kā 24 mēnešu |  |
| 4.2. | Garantijas termiņš papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm (mēnešos). | Ne mazāk kā 12 mēnešu |  |
| **5.** | **Piegāde** | | |
| 5.1. | Piegādes termiņš (nedēļās), bet ne ilgāk kā 12 nedēļas | Norādīt |  |

1. Pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu tehnisko specifikāciju.
2. Pretendentam pienākums ir laicīgi konkursa laikā pārbaudīt visu dokumentācijas pareizību un nesaistes gadījumā nekavējoties paziņot pasūtītājam.
3. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par piegādāto industriālo augstspiediena iekārtu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai un Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

3.pielikums

„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas

kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND2015/18

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

reģ. Nr. *(reģistrācijas numurs)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinušies ar iepirkuma *„***Jauna industriālā augstspiediena iekārta ar iekšdedzes dzinēju kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai uz auto piekabes bāzes***”* (Id. Nr.LND 2015/18) noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam izpildīt šo iepirkumu par šādu līgumcenu (t.sk. visi nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta piegādi) un sniedzam sekojošu informāciju par mūsu piedāvājumu:

1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums, modelis | Līgumcena, EUR (bez PVN) | PVN | Līgumcena, EUR (ar PVN) |
| *(…)* |  |  |  |

Cena bez PVN vārdiem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. piedāvātais Preces piegādes termiņš ( nedēļās ) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām ar Preces piegādi saistītām izmaksām, t.sk., tehniskajā specifikācijā iekļauto prasību nodrošināšanai, izmaksām.

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

4.pielikums

„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas

kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND2015/18

**PRETENDENTA VEIKTO PIEGĀŽU SARAKSTS**

(iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes)

ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Piegādes/realizācijas laiks** | **Piegādes līgumcena** | **Piegādes (preču) apraksts,** *t.sk. ietvertā tehnika, iepirkuma nosaukums, numurs (ja attiecināms)* | **Preču saņēmējs (valsts)** *pasūtītāja kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasts.* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* Tabulā Pretendents norāda vismaz 2 (divas) veiktās Preču piegādes (iepirkuma priekšmetam līdzīgas (komunālās tehnikas) piegādes).

Amatpersona (pretendenta

pilnvarotā persona):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/vārds, uzvārds/ /amats/ /paraksts/

5.pielikums

„Jaunas industriālās augstspiediena iekārtas

kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr. LND2015/18

**PIRKUMA LĪGUMS (PROJEKTS)**

Līvāni 2015.gada ­­­\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Līvānu novada dome**, reģ. Nr. 90000065595, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ un Domes nolikumu, turpmāk Pircējs , no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā**,** turpmāk saukts Pārdevējs, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses un abi kopā, turpmāk tekstā saukti Līdzēji, noslēdza sekojoša satura līgumu :

**I. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā Pircējam \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (marka, modelis), turpmāk saukta Prece, kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā „Jauna industriālā augstspiediena iekārta ar iekšdedzes dzinēju kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai uz auto piekabes bāzes”, iepirkuma identifikācijas Nr. LND 2015/18 tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums Nr.1) ,bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem. Par piegādes brīdi uzskata pieņemšanas – nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.

1.2. Pārdevējs apņemas veikt iepirkuma priekšmeta reģistrāciju Valsts akciju sabiedrībā „Ceļu satiksmes drošības direkcija” uz Pircēja vārda, tai skaitā veicot visu nepieciešamo nodokļu un nodevu nomaksu, OCTA apdrošināšanas samaksu, un Preces piegādi uz adresi: Rīgas ielā 77, Līvāni. Šie pakalpojumi ietilpst Preces cenā.

1.3. Pārdevējs piegādā un apmāca darbam Pircēja darbiniekus, kā arī veic garantijas apkalpošanu Precei atbilstoši šī līguma un iepirkuma nolikuma nosacījumiem.

1.4. Pārdevējs apliecina, ka viņam ir saistošs iepirkuma nolikums un visi iepirkuma „Jauna industriālā augstspiediena iekārta ar iekšdedzes dzinēju kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tīrīšanai uz auto piekabes bāzes”, (identifikācijas Nr. LND 2015/18) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

**II LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

2.1. Maksa par Preci, ieskaitot citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus ir EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_un PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Kopējā līguma summa ar PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ turpmāk šī līguma tekstā saukta Līgumcena.

2.2. Apmaksu par Līguma punktā 1.1. minēto Preci Pircējs veic uz piestādītā rēķina pamata \_\_\_\_\_\_\_\_\_EUR (vārdiem \_\_\_\_\_\_EUR), \_\_\_\_\_\_\_\_ piecpadsmit dienu laikā pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pircēja grāmatvedībā. Pieņemšanas un nodošanas aktu Pircējs paraksta, kad ir guvis pārliecību par Preces atbilstību iepirkuma noteikumu tehniskās specifikācijas prasībām. Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību līguma noteikumu prasībām, Pircējs neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūta Pārdevējam pretenziju 5 darba dienu laikā.

2.3.Prece pāriet pilnīgā Pircēja rīcībā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un īpašumā pēc pilnas tās vērtības apmaksas. Pārdevējs saglabā Preces īpašumtiesības līdz pilnas tās vērtības apmaksai no Pircēja puses.

2.4. Līguma summa bez PVN nav pakļauta grozījumiem un ir nemainīga visu līguma izpildes laiku.

2.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta preču pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozīta.

**III. PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS NOSACĪJUMI**

* 1. Pārdevējs apņemas nodrošināt Līguma punktā 1.1. minētās Preces piegādi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas .
  2. Prece Pircējam tiek piegādāta, Līvānos, Rīgas ielā 77. Vienlaicīgi ar Preces nodošanu, Pārdevējs nodod Pircējam Preces tehnisko dokumentāciju latviešu valodā un Pārdevēja pilnvarotā pārstāvja parakstītu Preces pieņemšanas – nodošanas aktu.
  3. Pārdevējs vienlaicīgi ar iepirkuma priekšmeta piegādi veic Pircēja personāla apmācību darbam ar līguma punktā 1.1. minēto Preci. Šis pakalpojums ietilpst Preces cenā.

3.4. Par piegādes datumu uzskata datumu, kad Pārdevējs ir piegādājis Preci, pilnvērtīgi apmācījis Pircēja personālu, un nodevis Preci Pircējam un ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3.5. Ja Pārdevējs noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, piegādājis nekvalitatīvu vai neatbilstošu Preces tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām vai piegādājis Preci, kas nav darba kārtībā, tiek sastādīts defekta akts, kurā Pircējs norāda atklātos trūkumus. Pārdevējam uz sava rēķina tie jānovērš 10 dienu laikā.

3.6. Defekta aktu paraksta Līdzēju pilnvaroti pārstāvji un tas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.7. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pircējam.

3.8. Nododot Preci Pārdevējs nodod visus Preces dokumentus, kas nepieciešami, t.sk. sertifikātus, lietošanas instrukcijas u.c. dokumentus latviešu valodā, uzstāda, palaiž iekārtu darbībā (pārbauda tās darbību pie Pasūtītāja) un veic personāla praktisku apmācību.

**IV. KVALITĀTE UN GARANTIJA**

4.1. Pārdevējs garantē, ka piegādātā Prece būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas vai ES spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

* 1. Preces garantijas termiņš ir :
     1. motoram, sūknim, virsbūvei - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mēneši ,
     2. papildaprīkojumam un pārējām iekārtas komponentēm - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_mēneši, ja Prece tiek izmantota saskaņā ar tehniskās dokumentācijas prasībām. Garantijas laiks skaitāms no Preces pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
  2. Garantijas laikā Preces bojātās daļas, Pārdevējs apņemas divu nedēļu laikā salabot vai nomainīt bez maksas. Ja defektu nevar novērst divu nedēļu laikā, tad Pircējs un Pārdevējs savstarpēji vienojas par citu termiņu. Pircēja pienākums ir rakstiski paziņot Pārdevējam par konstatēto defektu un nodrošināt Preces pieejamību labošanai vai bojātās daļas nomaiņai Līvānos. Garantijas laikā nomainītās detaļas paliek Pārdevēja īpašumā.

4.4. Garantija neietver bojājumus, kas radušies tīšas darbības, patstāvīgi veiktu remontu, vai tehnisko izmaiņu, nepareizas ekspluatācijas gadījumos.

**V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA**

5.1. Pārdevēja saistības:

5.1.1. Pārdevējs apņemas veikt par saviem līdzekļiem savlaicīgu Preces reģistrāciju uz Pircēja vārda un piegādi.

5.1.2. Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas un ES normatīvo aktu prasībām;

5.1.3. Pārdevējs apņemas nodrošināt Preces piegādē, kā arī darbu izpildē un pārraudzībā iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā un ES spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

5.1.4. Pārdevējs apņemas Preces piegādi veikt Pircēja personālam izdevīgā un saskaņotā darba laikā;

5.1.5. Pārdevējs apņemas Preces piegādes laikā, ievērot Latvijas Republikā un ES spēkā esošo noteikumu prasības;

5.1.6. Pārdevējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pircējam un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Pārdevējs tajos vainojams.

5.1.7. Pārdevējs apņemas preci piegādāt, apmācīt personālu preces lietošanā.

5.1.8. Ja Pārdevējs nepiegādā laikus Pircējam šī līguma 1.1. punktā norādīto preci, tad Pārdevējs Pircējam maksā līgumsodu EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), par katru līguma 3.1.punktā kavēto dienu, saskaņā ar Pircēja piestādīto rēķinu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no šī līguma kopējās summas.

5.1.9. Līgumsoda ieturēšana no Pārdevēja notiek par ieturamās soda naudas summu samazinot Pārdevēja piestādītā rēķina summu, par ko Pircējs informē Pārdevēju nosūtot rakstisku paziņojumu.

5.2. Pircēja saistības:

5.2.1. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

5.2.2. Pircējs apņemas Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei un nodošanai;

5.2.3. Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.

5.2.4. Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

5.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5.4. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

**VI. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA**

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Ja Pārdevējs 30 dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pārdevējam.

**VII. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA**

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

**VIII. NEPĀRVARAMA VARA**

8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību,

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**IX. CITI NOTEIKUMI**

9.1.Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

9.2. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.3. Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

* 1. Līdzēji nav tiesīgi ar šo līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez otra līdzēja rakstiskas piekrišanas
  2. Līdzēja juridiskās adreses vai bankas rekvizītu maiņas gadījumā, līdzēja pienākums ir septiņu dienu laikā paziņot šo informāciju otrai līguma Pusei.

9.6. Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt līguma noteikumu tulkošanu.

9.7. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz \_\_\_\_\_\_\_\_ lapām ar \_\_\_\_\_\_\_ pielikumiem, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs pie Pārdevēja.

9.8. Pircēja pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā ir Uldis Mališevs , tālrunis:29337163

9.9. Pārdevējs pilnvarotais pārstāvis šī līguma izpildes laikā ir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālrunis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.10. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

**LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PircējsLīvānu novada dome Reģ.Nr. LV90000065595  Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads,  LV-5316  AS „Citadele banka”  LV79PARX0004642660004  BATRLV2X003 |  | **Pārdevējs**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Reģ. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  N/k \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  AS „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”  Kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |