SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU

„LĪVĀNU SILTUMS”

Reģistrācijas Nr. 40003482591

Zaļā ielā 39, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

Atbildes uz jautājumiem iepirkuma procedūrai

“Katlu mājas ēkas jumta pārbūve”

identifikācijas Nr. LS 2017/07

- Prasība/jautājums

Prasība

- 19.5. Pretendentam pēdējo 5 gadu laikā (2012., 2013., 2014., 2015. 2016.) jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) otrās  vai trešās grupas ražošanas vai noliktavas ēku pārbūvē vai atjaunošanā.

Par katru Pretendenta norādīto objektu jābūt noslēgtam atsevišķam līgumam par būvdarbu izpildi un saņemta atsevišķa būvatļauja būvdarbu veikšanai, parakstīts akts par objekta nodošanu/pieņemšanu ekspluatācijā. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta pasūtīt

Jautājums:
Lūdzam apliecināt, vai pie pārējo nosacījumu izpildes par atbilstošu tiks uzskatīts jaunbūves objekts? Šis jautājums attiecas arī uz atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi.

         Atbilde:
Par atbilstošu tiks uzskatīts arī jaunbūves objekts  pie nosacījuma, ka  Pretendents saskaņā ar tehnisko specifikāciju spēj nodrošināt:

- nesošo metāla konstrukciju attīrīšanu no korozijas un remontu;

- esošo dzelzbetona konstrukciju detaļu nomaiņu un remontu.

Iepirkuma komisija.