## Sheet1
Pielikums Nr.1
PELDBASEINA VADĪBAS SISTĒMAS IEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA
Objekts: Līvānu 1. vidusskolas peldbaseina jaunbūve un sporta zāles - angāra pārbūve | [12 empty] | Summa bez PVN 21%
Nr. | Modelis | Apraksts | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (Eur/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur) | darbietilpī-ba (c/h) | darba alga (Eur) | materiāli (Eur) | mehā-nismi (Eur) | kopā (Eur)
Durvis (2 divpusējās+5 vienpusējās)
1 |  | Karšu, aproču nolasītājs; Frekvence: 13.56MHz; datu interfeiss: wiegand 32/ 34/ 64/ 66, RS-232, RS485 (optional); bezkontakta komunikācija: ISO-14443 A&B, Mifare, Mifare Plus, DESFire, ISO 18092 (NFC), FeliCa; indikācija: LED (Blue, Red); zummers: magnētiskais; funkcija pret viltojumiem: korpusa atvēršanas / trauksmes signāla funkcija; spriegums: 7.5 ~ 24 VDC; temperatūra: -20 ~ +70 C (darbības) / -20 ~ +80 C (uzglabāšanas); mitrums (relatīvais mitrums): 30 ~ 90%, ūdensizturīgs (IP65); sertifikācija: CE, FCC sertificēts, IP65, RoHS atbilstošs | gab. | 9
2 |  | Kontrollieris DAP ir tīkla kontrolieris, kurš paredzēts darbam ar elektromehāniskajām un elektromagnētiskajām durvju slēdzenēm, turniketiem. Kontrolieris dod iespēju pieslēgt 2 lasītājus, lasītāju uz izejas pogu, elektromehānisku vai elektromagnētisku slēdzeni, ārēju zummeru, LED un durvju atvēršanas devēju. | gab. | 9
3 |  | Barošanas bloks ar akumulatoru 12V | gab. | 8
4 |  | Elektriskais sprūds Eff-Eff E7E (Vācija) Patērējamā strāva, mA - 230 mA Barošana - 12 VDC Izmērs, mm - 21,7x28x75 | gab. | 8
5 |  | Avārijas izejas poga | gab. | 3
6 | Sistēmas vadības modulis Interfeis ar datoru-serveri - Ethernet 802.3 10/ 100BaseT Pieslēdzamo kontrolieru (DAP) daudzums - 32 Kontrolējamo kartiņu daudzums - ne mazāk par 50 000 Piekļuves grupu daudzums - 1024 Transakciju skaits - ne mazāk par 500000 Aizsardzība pret sprieguma pārslodzi - optoizolātors, 2000Vrms Attālināta programmatūras modernizācijas iespēja Attālināta vadība un konfigurēšana Elektropadeves atslēgšanās kontrole Korpusa atvēršanas kontrole Barošanas bloks - 220V/ 5V/ 12V |  | gab. | 1
7 | Dat. Kabelis UTP 5e cat. |  | m | 400
8 | Kabelis 2*8/10 (nedegošs). |  | m | 150
9 | Info termināls un skapīšu slēdzenes
10 |  | INFO termināls – nodrošina klienta/aproču statusa kontroli, skapīša numura identificēšanu. Savietojams ar FidPark sistēmu, LCD: 7' TFT (800X480), 260,000 krāsas, Izmēri: 250*163*40(mm), CPU: Cortex-A5 (622-833Mhz), RAM: 1GB, Porti: USB (Host1, Slave1), LAN(10/ 100M Ethernet), Wiegand, RS-232, RS-485,Micro SD,WIFI, GPRS (Option), RF Card Skārienjūtīgs ekrāns. Darba temperatūra: 0~50 C, Frekvenču standarti: HF (ISO 14443a/b, Mifare, DESFire, ISO 15693, ISO 18092, NFC) RS-232, RS-485, USB, TCP/IP, Wi-Fi, Darba temperatūra: 0~50 C, Frekvenču standarti: HF (ISO 14443a/b, Mifare, DESFire, ISO 15693, ISO 18092, NFC) RS-232, RS-485, USB, TCP/IP, Wi-Fi. | gab. | 3
11 |  | Elektroniskā ģērbtuves skapīšu slēdzene ZP100 Savietojama ar FidPark sistēmu | gab. | 64
12 | Elektronisko ģērbtuves skapīšu slēdzeņu programmēšana |  | gab. | 64
13 | Baterija AA 1,5V (komplekts 4 gab.) |  | gab. | 64
14 | Rezerves akumulators slēdzeņu atvēršanai, ja nosēdušās baterijas. |  | gab. | 1
15 | Kasiera darba vieta
16 | Programmatūra kasiera darba vietai FP-Cashier Programmas FP-Cashier (kasiera-operatora darba vieta) bāzes modulis nodrošina pakalpojumu un preču apmaksas iespēju (arī izmantojot depozīta un abonementa kartiņas), kā arī depozīta kartiņu papildināšanu. Pastāvīgie klienti ar abonementa kartiņām tās var izmantot preču un pakalpojumu (kafija, suvenīri utt.) iegādei, tajā skaitā arī automātos (papildus opcija), kas ir aprīkoti ar kartiņu nolasītājiem. Tāpat kartiņas nodrošina piekļuves kontroli telpās (zonās) ar papildus pakalpojumiem - piemēram, trenažieru zālē, saunā, baseinā utt. Sistēma reģistrē visas klienta darbības un pie izejas tam jāsamaksā par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm. Iegādātos pakalpojumus Klients var apmaksāt izmantojot kartiņu, ar kuru viņš ienāca un pēc to apmaksas var iziet no baseina. Klienti var iegādāties arī citus pakalpojumus un preces par pakalpojumu maksājot uz vietas. Operatoram - kasierim ir iespēja pārdot depozīta (t.sk. Stored Value) SV- kartiņas un papildināt klienta depozīta rēķinu, kā arī pieņemt šīs kartiņas, kā maksāšanas līdzekli par precēm un pakalpojumiem. SV- kartiņas ir analoģiskas dāvanu kartēm, kuras depozītu var izlietot preču vai pakalpojumu iegādei. Sistēma nodrošina atskaišu saņemšanu par katra klienta rēķinu, par pārdotajām precēm un pakalpojumiem, kā arī X un Z- atskaites. |  | gab. | 1
17 |  | Galda nolasītājs Mifare (kasiera daba vietai) Centrālais procesors - ARM 32-bit Cortex-M3 (48MHz) Atmiņa - 128KBytes Flash / 20KBytes SRAM Datu interfeiss - USB Full Speed (12Mbps) Bezkontakta komunikācija - ISO-14443 A/B, Mifare, ISO 18092(NFC), DESFire, FeliCa Frekvence - 13.56 Mhz +/- 7Khz Pārraides ātrums - 106/212/424/844kbps Nolasīšanas attālums - 2-5 cm Interfeisa kontakts - 1 ID Type + 1 SIM type (ISO7816, T=o, T=1) Protokols - PC/SC, Proprietary Indikators - 2 LED Ienākošā jauda - DC5V, 150mA (USB POWER) Izmēri - 68x120x30 mm Operētājsistēmas - Windows 2000, Vista, Windows 7/ Linux Darba temperatūra - 10 - 60° C | gab. | 2
18 | Sistēmas vadības programmatūra un administratora daba vieta
19 | Sistēmas vadības programmatūra FidPark SPA (FP-Server, FP-Admin) Sistēma klientiem nodrošina iespēju veikt apmaksu ar skaidru naudu, kredītkartēm, bezkontakta čipu aprocēm/kartēm, iespēja veikt apmaksu ar citām modernajām tehnoloģijām – īsziņas no mobilā telefona, internet portāla, DirectDebit, interneta veikala starpniecību. Apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm var veikt pie kasiera, kā papildus opcija apmaksa kases automātā vai arī norēķinu terminālos. Administrators var definēt klientu grupas ar dažādiem pakalpojumiem un atbilstošiem tarifiem (t.sk., piemēram, mēneša abonementi jeb abonementi uz apmeklējumu skaitu), piešķirt dažādas atlaides. Sistēma uztur vairākas klientu grupas un tarifu plānus. Ir iespējama apmeklējuma priekšapmaksa un pēcapmaksa, abonementi, depozīti, dienesta caurlaides. Izsniedzot klientam caurlaidi, var noteikt viņa apmeklējuma laiku (piemēram, 2 stundas), pēc kura izbeigšanās vajadzēs piemaksāt pēc lineāra tarifa, jeb tarifs var palielināties (soda naudas analogs). |  | gab. | 1
20 |  | Galda nolasītājs Mifare (kasiera daba vietai) Centrālais procesors - ARM 32-bit Cortex-M3 (48MHz) Atmiņa - 128KBytes Flash / 20KBytes SRAM Datu interfeiss - USB Full Speed (12Mbps) Bezkontakta komunikācija - ISO-14443 A/B, Mifare, ISO 18092(NFC), DESFire, FeliCa Frekvence - 13.56 Mhz +/- 7Khz Pārraides ātrums - 106/212/424/844kbps Nolasīšanas attālums - 2-5 cm Interfeisa kontakts - 1 ID Type + 1 SIM type (ISO7816, T=o, T=1) Protokols - PC/SC, Proprietary Indikators - 2 LED Ienākošā jauda - DC5V, 150mA (USB POWER) Izmēri - 68x120x30 mm Operētājsistēmas - Windows 2000, Vista, Windows 7/ Linux Darba temperatūra - 10 - 60° C | gab. | 1
21 | 16 portu tīkla komutators |  | gab. | 1
22 | Elektroniskās aproces
23 |  | Elektroniskās aproces | gab. | 180
24 | Turnikets
25 | Kerberos TPB-L07 | Konstrukcija: Korpuss un ritošie elementi izpildīti no nerūsējoša tērauda. Motorizēta vadība uz abām pusēm (ievērojot kustības virzienu). Iebūvēts servodzinējs. Elektronika - Iebūvēts vadības bloks. Barošana: 110 - 230 VAC 50/60 Hz Izmēri - (P xG x A / mm) 260 x 600 x 1024; Stangas garums – 502mm Uzstādīšana -Der uzstādīšanai ārpus telpām. | gab. | 1
26 | Krītošā raga funkcija - ārkārtas situācijās, vai ja tiek pārtraukta elektropadeve rags tiek nolaists. |  | gab. | 1
27 |  | Karšu, aproču nolasītajs; Frekvence: 13.56MHz; datu interfeiss: wiegand 32/ 34/ 64/ 66, RS-232, RS485 (optional); bezkontakta komunikācija: ISO-14443 A&B, Mifare, Mifare Plus, DESFire, ISO 18092 (NFC), FeliCa; indikācija: LED (Blue, Red); zummers: magnetiskais; funkcija pret viltojumiem: korpusa atveršanas / trauksmes signāla funkcija; spriegums: 7.5 ~ 24 VDC; temperatūra: -20 ~ +70 C (darbības) / -20 ~ +80 C (uzglabāšanas); mitrums (relatīvais mitrums): 30 ~ 90%, ūdensizturīgs (IP65); sertifikācija: CE, FCC sertificēts, IP65, RoHS atbilstošs | gab. | 2
28 | Kontrolleris DAP ir tīkla kontrolleris, kurš paredzēts darbam ar elektromehāniskajām un elektromagnētiskajām durvju slēdzenēm, turniketiem. Kontrolleris dod iespēju pieslēgt 2 lasītājus, lasītāju uz izejas pogu, elektromehānisku vai elektromagnētisku slēdzeni, ārēju zummeru, LED un durvju atvēršanas devēju. |  | gab. | 2
29 | Barošanas bloks ar akumulatoru 12V |  | gab. | 1
30 | Turniketa vadības modulis Interfeis ar datoru-serveri - Ethernet 802.3 10/ 100BaseT Aizsardzība pret sprieguma pārslodzi - optoizolātors, 2000Vrms Attālināta programmatūras modernizācijas iespēja Attalināta vadība un konfigurēšana Elektropadeves atslēgšanās kontrole Korpusa atvēršanas kontrole Barošanas bloks - 220V/ 5V/ 12V |  | gab. | 1
31 | Montažas un palaišanas darbi
32 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
33 | Transporta un komandējuma izdevumi |  | kompl. | 1
34 | Šefmontāžas darbi |  | kompl. | 1
35 | Sistēmas palaišana darbi |  | kompl. | 1
36 | Personāla apmācība (cilv./st.) |  | cilv./st. | 8
37 | Projektēšanas darbi |  | kompl. | 1
SUMMA:
Piezīmes:
Pasūtītājs nodrošina serveri un datorus darba vietām ar šādiem parametriem:
Dators Serveris - Processors Core i5-3.5GHz, operatīvā atmiņa 8GB, cietais disks 2TB, DVD+/-RW, tīkla karte, tastatūra, pele, Windows 7, Monitors 21.5", UPS 850VA
Dators administratora/kasiera/apsarga darba vietai - Processors Core i3-3.7GHz, operatīvā atmiņa 4GB, cietais disks 500GB, DVD+/-RW, tīkla karte, tastatūra, pele, Windows 7 , Monitors 21.5", UPS 850VA
Sistēmas piegādes un uzstādīšanas termiņš – 8-12 nedēļas.
Paraksts/vārds uzvārds/datums z.v.