# SPECIFIKĀCIJA.

| Nr. | Nosaukums, tehniskie rādītāji |  |  |  |  |  |  | Mērv. |  | Daudzums |  |  | ## Piezīmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | ## 5 |  |
| APKURE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Tērauda radiatori KERMI komplektā ar stiprinājumiem, korķi un atgaisotāju, tips-augstums x garums ##### 22-500x900 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 2. | ##### Tas pats, 22-400x700 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 3. | ##### Tas pats, 22-400x600 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ##### 4. | ##### Tas pats, 11-500x700 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 5. | ##### Tas pats, 11-500x500 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 6. | ##### Tas pats, 11-400x1000 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ##### 7. | ##### Tas pats, 11-400x900 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 8. | ##### Tas pats, 11-400x800 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |  |  |
| ##### 9. | ##### Tas pats, 11-400x700 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 8 |  |  |  |  |
| ##### 10. | ##### Tas pats, 11-400x600 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 10 |  |  |  |  |
| ##### 11. | ##### Tas pats, 11-400x500 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ##### 12. | ##### Tas pats, 11-400x400 |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ##### 13. | ##### Termostata ventilis DN15 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| ##### 14. | ##### Termostata regulēšanas galviņa |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| ##### 15. | ##### Atgaitas noslēgvārsts – ieskrūve DN15 |  |  |  |  |  | gab. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| ##### 16. | ##### Melnā tērauda caurule, Ø32 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ##### 17. | ##### Tas pats, Ø20 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 90 |  |  |  |  |
| ##### 18. | ##### Tas pats, Ø15 |  |  |  |  |  | tek.m |  |  | 280 |  |  |  |  |
| ##### 19. | ##### Cauruļvadu stiprinājumi, fasondaļas, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli |  |  |  |  |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 20. | ##### Pretkorozijas krāsa |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ##### 21. | ##### Akmens vates cauruļvadu izolācijas čaulas δ=40mm cauruļvadam Ø32 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ##### 22. | ##### Tas pats, cauruļvadam Ø20 |  |  |  |  |  | tek.m. |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ##### LĪVĀNU NOVADA DOME |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47 (03-2011) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | JERSIKAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPECIFIKĀCIJA. ( uz 3lapām ). |  |  |  | Stadija |  |  | Lapa |  |  |
| Projektēja inž |  | J.Leitlands |  |  |  |  |  |  | TP |  |  | AVK-7.1 |  |  |
| Pārbaudīja |  | M.Vītols |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Reģ. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ##### 1 | ##### 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 23. | ##### Tas pats, cauruļvadam Ø15 |  | tek.m. |  |  | 15 |  |  |
| ##### 24. | ##### Polivinilhlorīda PVC loksnes δ=0.35mm |  | m² |  |  | 13 |  |  |
| ##### 25. | ##### Eļļas krāsa neizolēto cauruļvadu krāsošanai |  | kg |  |  | 9 |  |  |
| ##### 26. | ##### Tukšošanas ventilis Ø15 |  | gab. |  |  | 6 |  |  |
| ##### 27. | ##### Lodveida noslēgvārsts DN32 |  | gab. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 28. | ##### Lodveida noslēgvārsts DN20 |  | gab. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 29. | ##### Lodveida noslēgvārsts DN15 |  | gab. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 30. | ##### Balansēšanas vārsts DN20 |  | gab. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 31. | ##### Automātiskais atgaisotājs |  | gab. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 32. | ##### Filtrs DN32 |  | gab. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 33. | ##### Manometrs 0-10 bar |  | gab. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 34. | ##### Siltuma skaitītājs EEM-Q2, Q=1.5m3/h, DN15mm komplektā ar temperatūras devējiem PT500 |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| VENTILĀCIJA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1. | ##### Plānais aksiālais ventilators DECOR-200 CRZ ar neona gaismas indikatoru, automātisku pretspiediena vārstu, regulējamu taimeru un gultņiem, N=20W , n=2500 apgr./min. |  | kompl. |  |  | 3 |  | S&P |
| ##### 2. | ##### Nosūces reste 500x150 (h) mm ar rāmi un plūsmas regulatoru |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 3. | ##### Tas pats, 400x300 (h) mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 4. | ##### Tas pats, 300x250 (h) mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 5. | ##### Tas pats, 200x500 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 6. | ##### Tas pats, 200x 400 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 7. | ##### Tas pats, 200x 300 (h) mm |  | kompl. |  |  | 4 |  |  |
| ##### 8. | ##### Tas pats, 200x 250 (h) mm |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 9. | ##### Tas pats, 200x 200 (h) mm |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 10. | ##### Tas pats, 200x 100 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 11. | ##### Tas pats, 150x 250 (h) mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 12. | ##### Tas pats, 150x 200 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 13. | ##### Tas pats, 150x 150 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 14. | ##### Tas pats, 100x 100 (h) mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 15. | ##### Uguns aizturošais vārsts ar uguns izturību 30 minūtes, izmērs Ø125 |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 16. | ##### Tas pats, izmērs 500x250mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 17. | ##### Tas pats, izmērs 400x200mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| AVK-7.2 |  |  |  |  |  |  | LND/5-44.3/11.47 (03-2011) |  |
| ##### 1 | ##### 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| ##### 18. | ##### Tas pats, izmērs 300x250mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 19. | ##### Tas pats, izmērs 300x200mm |  | kompl. |  |  | 4 |  |  |
| ##### 20. | ##### Tas pats, izmērs 250x200mm |  | kompl. |  |  | 4 |  |  |
| ##### 21. | ##### Tas pats, izmērs 250x150mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 22. | ##### Tas pats, izmērs 200x200mm |  | kompl. |  |  | 3 |  |  |
| ##### 23. | ##### Tas pats, izmērs 200x150mm |  | kompl. |  |  | 2 |  |  |
| ##### 24. | ##### Tas pats, izmērs 200x100mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 25. | ##### Tas pats, izmērs 150x150mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 26. | ##### Tas pats, izmērs 100x100mm |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |
| ##### 27. | ##### Cinkotā skārda gaisa vads Ø125 |  | tek.m. |  |  | 3 |  | =0.5mm |
| ##### 28. | ##### Tas pats, 500x250mm |  | tek.m. |  |  | 3 |  | =0.7mm |
| ##### 29. | ##### Tas pats, 500x200mm |  | tek.m. |  |  | 0,5 |  | =0.7mm |
| ##### 30. | ##### Tas pats, 400x200mm |  | tek.m. |  |  | 0,5 |  | =0.7mm |
| ##### 31. | ##### Tas pats, 300x250mm |  | tek.m. |  |  | 3 |  | =0.7mm |
| ##### 32. | ##### Tas pats, 300x200mm |  | tek.m. |  |  | 2 |  | =0.7mm |
| ##### 33. | ##### Tas pats, 250x200mm |  | tek.m. |  |  | 4 |  | =0.5mm |
| ##### 34. | ##### Tas pats, 250x150mm |  | tek.m. |  |  | 2 |  | =0.5mm |
| ##### 35. | ##### Tas pats, 250x100mm |  | tek.m. |  |  | 0,5 |  | =0.5mm |
| ##### 36. | ##### Tas pats, 200x200mm |  | tek.m. |  |  | 7 |  | =0.5mm |
| ##### 37. | ##### Tas pats, 200x150mm |  | tek.m. |  |  | 8 |  | =0.5mm |
| ##### 38. | ##### Tas pats, 200x100mm |  | tek.m. |  |  | 0.5 |  | =0.5mm |
| ##### 39. | ##### Tas pats, 150x150mm |  | tek.m. |  |  | 1 |  | =0.5mm |
| ##### 40. | ##### Tas pats, 100x100mm |  | tek.m. |  |  | 1 |  | =0.5mm |
| ##### 41. | ##### Gaisa vadu fasondaļas |  | gab. |  |  | 20 |  |  |
| ##### 42. | ##### Stiprināšanas un blīvēšanas materiāli |  | kg. |  |  | 10 |  |  |
| ##### 43. | ##### Esošā ventilācijas izvada Ø160 caur palīgtelpas logu demontāža |  | tek.m. |  |  | 5 |  |  |
| ##### 44. | ##### Pašregulējoša gaisa pieplūdes iekārta ar termostatu VTK160 |  | kompl. |  |  | 5 |  |  |
| ##### 45. | ##### Tas pats,VTK100 |  | kompl. |  |  | 1 |  |  |

AVK-7.3										LND/5-44.3/11.47

(03-2011)