PASKAIDROJUMA RAKSTS

“DOP” daļa izstrādāta pamatojoties ar izstrādātām projekta daļām un “Vispārīgiem būvnoteikumiem”.

Būvdarbu ģenplānā parādīta celtniecības darbu organizācijas kopējā zona ēkai un silosa pamatiem. Būvdarbi veicami esošās sporta zāles R daļā.

Pirms būvdarbu uzsākšanas celtniecības darbu uzņēmējs izstrādā darbu veikšanas projektu (DVP) vai shēmu un saskaņo to ar pasūtītāju. Kā arī kopā ar pasūtītāju ir izstrādājami darbu izpildes drošības pasākumi (pēc pasūtītāja pieprasījuma arī darba aizsardzības plāns).

Visas atkāpes no darbu veikšanas projekta jāsaskaņo ar pasūtītāju.

Materiālu krājumu jāizvieto būvlaukumā, pasargājot tos no samirkšanas (plēve un t.l.)

Nepiederošo personu pārvietošanās pagalmā celtniecības zonas tuvumā aizliegta.

Lai nepieļautu nepiederošo personu iekļūšanu celtniecības darbu zonā, jānoslēdz visas durvis, kas saistītas ar to

Visas sastatnes, kuras pieslēdzas tuvu vietām, kur var pārvietoties cilvēki, tiek nosegtas ar vertikālu aizsargtīklu.

Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemākā par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Kvalitātes kontrole ietver:

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;

- pabeigta darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli un tml. pasākumus.

- Celtniecības procesa nodrošināšana ar energoresursiem.

- Ūdens – no esošiem tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);

- Elektroenerģija – no esošās ēkas tīkliem (saskaņojot ar pasūtītāju);

- Kanalizācija – biotualete;

- Strādnieku un ITS izvietošana – celtnieku sadzīves ēkās;

- Dabas aizsardzības pasākumi.

Visi būvgruži pēc darbu veikšanas konkrētajā posmā jāaizved no būvlaukuma un ēkas teritorijas.

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas, jāaizved atlikušos būvgružus no teritorijas un jāveic teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbi jāorganizē tā, lai videi radītu iespējami mazākus kaitējumus, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Darbojoties koku tuvumā, jāparedz stumbru un sakņu aizsardzība.

III.	Ugunsdrošības pasākumi būvlaukumā.

- evakuācijas ceļu, eju un izeju ierīkošana, lai nodrošinātu būvniecības dalībnieku visātrāko nokļūšanu drošībā no visām darba vietām, nodrošinot tās ar pietiekamās intensitātes avārijas apgaismojumu, ja darba apgaismojums ir bojāts.

- darba vietas nodrošināšana ar piemērotām ugunsdzēšanas ierīcēm pietiekamā daudzumā ērti pieejamās vietās un vienkārši lietojamus;

- jā ir iespēja, nodrošināt ar ugunsgrēka signalizācijas ierīcēm un trauksmes sistēmām.

Stingri jāievēro drošības tehnikas pasākumus, saskaņā ar CNunN III.4-86 “Drošības tehnika celtniecībā” un LR MK noteikumiem Nr.92 no 2003.g. 25.02.”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

Sastādīja                             D.Buliga