TEHNISKAIS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Doto sabiedriskās tualetes ēkas Dzelzceļa ielā 1A, Līvānos tehnisko apsekošanu izpildīja A/S „Komunālprojekts” 2011.gada martā projekta „Autoostas uzgaidāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana Dzelzceļa ielā 21b un 21a, Līvānos” sastāvā ar mērķi noteikt ēkas konstrukciju stāvokli un to pastiprināšanas nepieciešamību.

- Vispārīgas ziņas par būvi

Apbūves laukums	-	64.9 m2

Būvtilpums		-	188  m3

Kopējā platība		-	38.4 m2

Stāvu skaits		-    	1

Zemesgabala kadastra numurs	-	76110040443

Būves nodošana ekspluatācijā - 	1995.g.

Būves inventarizācijas gads un datums 	- 08.08.1995.

Būves īpašnieks	-	Līvānu novada dome.

- Situācija. Teritorijas labiekārtošana

Ēka atrodas Līvānu autoostas teritorijā. Ēkas zemesgabala robežās pa ēkas perimetru izpildīts betona plākšņu segums. Plāksnes ir ievērojami bojātas, novērojami pamatnes iegrimumi (foto nr.nr.1, 3). Labiekārtošanas fiziskais stāvoklis ir neapmierinošs, tehniskais nolietojums – 60%.

- Būves daļas

3.1. Pamati un pamatne.

Pamati – monolīti betona, cokols ar apmetumu. Cokola apmetums vietām atslāņojies (foto nr.5).

Lai noteiktu pamatu un pamatnes grunts tehnisko stāvokli, dotā projekta ietvaros tika izpildīts šurfs inženierģeoloģiskās izpētes sastāvā (skat.Ģeotehniskās izpētes pārskats dotajā sējumā).

Saskaņā ar ģeotehniskās izpētes rezultātiem, zem esošiem pamatiem ir uzbēruma starpslānis – smilts smalka, irdena ar zemiem raksturlielumiem. Nosēdes plaisu iztrūkums ēkā liecina par to, ka grunts nestspēja spēkā esošām slodžem ir pietiekama. Taču slodzes palielināšanās gadījumā rekonstrukcijas gaitā var būt nepieciešama pamatu pastiprināšana.

Kopumā pamatu fiziskais nolietojums ir apmierinošs, tehniskais nolietojums – 25%.

3.2. Sienas.

Ēkas sienas – ķieģeļu no caurumotiem sarkaniem ķieģeļiem un no silikātķieģeļiem uz saliktas javas, 510 mm biezas, ar apmetumu. Nosēdes plaisas un citi defekti uz sienām nav konstatēti.

Sienu fiziskais stāvoklis apmierinošs, tehniskais nolietojums – 25%.

Pa ēkas perimetru izpildītas pilastras ar pilastru ķieģeļu mūra izvirzījumu ārpus pamatu plaknes par 12...14cm, bez atbalsta konstrukcijām. (skat.foto nr.5)

Vienā vietā ir novērojams pilastru mūra iegrimums ar plaisas izveidošanos (foto nr.4). Sakarā ar to, ka konstruktīvi pilastras izpildītas nepareizi (liels mūra izvirzījums bez atbalsta konstrukcijām), pilastru fiziskais stāvoklis tiek novērtēts kā neapmierinošs.

3.3. Starpsienas.

Ķieģeļu starpsienas, 120 un 250 mm biezas, grunts iegrimumu dēļ zem grīdām un starpsienām ēkas sākotnējā ekspluatācijas periodā, 2 vietās ir novērojamas plaisas starpsienās (foto nr..nr.6,7). Citi starpsienu defekti nav konstatēti. Fiziskais stāvoklis apmierinošs, tehniskais nolietojums – 30%.

3.4. Pārsegumi.

Pārsegums izpildīts no dzelzsbetona daudzdobumu pārsegumu paneļiem ar balstīšanos uz ārsienām. Vietām ir novērojama javas izdrupšana no pārsegumu šuvēm, slapjumi jumta caurteču vietās.

Pārsegumu fiziskais stāvoklis apmierinošs, fiziskais nolietojums – 20%.

3.5. Jumts.

Bēniņu jumts pa koka spāru sistēmu. Ir novērojams iecirtumu un savienojumu atslābums. Fiziskais stāvoklis apmierinošs, tehniskais nolietojums -30%.

Jumta segums  - no viļņotām azbestcementa loksnēm pa koka latojumu. Ir novērojamas caurteces atsevišķās vietās, nošķēlumi un plaisas atsevišķās loksnēs, latojuma izliece. Fiziskais stāvoklis neapmierinošs, tehniskais nolietojums – 60%.

4. Secinājumi un rekomendācijas

  - Visu ēkas pamatkonstrukciju fiziskais stāvoklis ir apmierinošs, izņemot jumta segumu, kura stāvoklis ir neapmierinošs.

4.2. Pamatojoties uz dotās tehniskās apsekošanas rezultātiem, ēkas rekonstrukcijas gaitā tiek rekomendēts:

- demontēt esošās ārsienu pilastras. Pilastru saglabāšanas nepieciešamības gadījumā būs nepieciešams izpildīt atbalsta konstrukcijas pilastru balstīšanās vietās uz pamatiem. ,

- sakarā ar vāju grunti sienu pamatu pamatnē pa asi B1, nav ieteicams palielināt slodzi uz šo sienu.

Būvinženieris