PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Ģenplāns, labiekārtošana.

Projektējamā ēka ir izvietota Līvānu autoostas teritorijā. Labiekārtošanas projektā paredzēta autoostas gājēju zonas esošā asfaltbetona seguma nomaiņa ar betona bruģakmeņu segumu, kā arī autobusu stāvvietu asfaltbetona seguma nomaiņa autoostas zemes gabala robežās.

Paredzēta 2 puķu dobju ierīkošana un esošo zalāju renovācija autoostas zemes gabala robežās.

2. Arhitektūras un plānojuma risinājumi

Autoostas projektējamās telpas tiek piebūvētas esošai sabiedriskās tualetes ēkai, pie tam, ieejas esošajās tualetēs tiek mainītas. Esošo tualešu plānojums netiek mainīts ar tualetes telpu grīdu un apdares pilnīgu nomaiņu. Projektējamā piebūvē tiek izvietota uzgaidāmās zāles telpa 20...25 vietām, personāla istaba, tualetes riteņkrēslu lietotājiem un tehniskā telpa.

Slīpes jumts ar RUUKKI CLASSIK jumtu tērauda segumu.

Ēkas fasādes tiek siltinātas un apmestas. Fasāžu krāsu risinājumi un norādījumi telpu iekšējai apdarei ir doti projekta II sējumā.

3. Iekārtu un mēbeļu izvietojums

Projektā ir dots projekta autora piedāvātais mēbeļu un tehnoloģisko iekārtu izvietojums ēkas telpās. Iekārtu un mēbeļu izvietojums veikts informatīvi bez konkrētas piesaistes pie iekārtu un mēbeļu izgatavotāja.

Mēbeļu un iekārtu izvietojums ir uzdevums konkursam par iekārtu un mēbeļu izgatavošanu un piegādi. Mēbeļu un iekārtu izvietojums, mēbeļu gabarīti var tikt mainīti bez papildus saskaņošanas ar projekta autoru.

Būvprojekta vadītājs