## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
IEKŠĒJA KANALIZĀCIJAS SISTĒMA K1.
Objekta nosaukums: Autoostas uzgadāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana.
Objekta adrese: Dzelceļa ielā 21b un 21a, Līvānos.
Pasūtījuma Nr. : LND/5-44/11/73
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (Ls)
|  |  | nība |  | (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | 16-00763 | Kanalizācijas izbūve no PVC KG (oranžajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 35.0
2. | 16-00764 | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn100 grūti degošām caurulēm ar pretskaņa izolācijas, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 19.0
3. | 16-00555 | Kanalizācijas izbūve no PVC HT (pelēkajām ) Dn50 grūti degošām caurulēm ar pretskaņa izolācijas, ar fasona daļām un stiprinājumiem pa ēkas konstrukcijām | m | 16.0
4. | 16-00721 | Revīzijas PVC Dn100 | gb | 3
5. | 16-50001 | Keramikas roku mazgātne ar stiprinājuma elementiem un sifonu | kpl | 6
6. | 16-40055 | Keramikas kompaktais klozeta pods ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma skalojamo kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” | kpl | 1
7. | 16-40055 | Keramikas kompaktais klozeta pods ar pastiprinātu kāju, ar horizontālo izlaidi komplektā ar dubulta noskalošanas režīma iebūvējama skal. kasti komplektā ar stiprinājuma elementiem, pieslēgumu, dekoratīvo rozeti, sēdriņki un mīksto pievadu ½” | kpl | 6
8. | 16-41001 | Keramikas urināls ar stiprinājuma elementiem un sifonu | kpl | 2
9. | 16-01110 | Plastmasas grīdas traps Dn50 | kpl | 5
10. | 16-02356 | Korķis Dn100 | gb | 4
11. | 16-02356 | Korķis Dn50 | gb | 2
Kanalizācijas PVC fasona daļas Dn100, Dn50
12. | 16-00691 | Trejgabals Dn100x100 450 | gb | 14
13. | 16-00694 | Tas pats, Dn100x50 450 | gb | 8
14. | 16-00702 | Tas pats Dn50x50 450 | gb | 6
15. | 16-00683 | Līkums Dn100 450 | gb | 29
16. | 16-00566 | Līkums Dn50 450 | gb | 21
17. | 16-00702 | Pārēja Dn100/50 | gb | 1
18. | 16-007115 | Ugunsizturīga aizsargčaula stāvvadu Dn100 aizsardzībai | gb | 3
|  | Kopā: | Ls
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
Note on A3: Zver: