## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
IEKŠĒJAIS KARSTĀ ŪDENS ŪDENSVADA S3.
Objekta nosaukums: Autoostas uzgadāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana.
Objekta adrese: Dzelceļa ielā 21b un 21a, Līvānos.
Pasūtījuma Nr. : LND/5-44/11/73
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (Ls)
|  |  | nība |  | (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ievadu mezgls
1. | 14-01001 | Lodveida pārejas ventilis Dn32 PN16 | gb | 2
1. | 14-00702 | Plastmasas ūdensvada caurules Dn20 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 18.0
2. | 14-00702 | Tas pats, Dn15 | m | 18.0
3. | 14-00802 | PE trejgabals Dn20x20 | gb | 2
4. | 14-00802 | PE trejgabals Dn20x15 | gb | 3
5. | 14-00802 | PE trejgabals Dn15x15 | gb | 2
6. | 14-00822 | PE līkums Dn20 900 | gb | 10
7. | 14-00822 | PE līkums Dn15 900 | gb | 6
8. | 14-00832 | Pāreja DN20x20 (PE/met.) | gb | 4
9. | 14-00832 | Pāreja DN15x15 (PE/met.) | gb | 10
10. | 14-00832 | PE pāreja Dn20x15 | gb | 3
11. | 14-01001 | Lodveida ventilis Dn20 ar saskrūvējuma komplektu PN 16 | gb | 2
12. | 14-01001 | Tas pats, Dn15 | gb | 9
13. | 10-25123 | El. ūdenssildītājs komplektā ar drošības vārstu V=50L | gb | 1
14. | 14-11001 | Karstā ūdens cauruļvadu Dn20 siltumizolācija izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 18.0
15. | 14-11001 | Karstā ūdens cauruļvadu Dn15 siltumizolācija izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=20mm | m | 18.0
|  | Kopā: | Ls
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
Note on A3: Zver: