## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
IEKŠĒJAIS AUKSTĀ ŪDENS ŪDENSVADA Ū1.
Objekta nosaukums: Autoostas uzgadāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana.
Objekta adrese: Dzelceļa ielā 21b un 21a, Līvānos.
Pasūtījuma Nr. : LND/5-44/11/73
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (Ls)
|  |  | nība |  | (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ievadu mezgls
1. | 14-01001 | Lodveida pārejas ventilis Dn32 PN16 | gb | 2
2. | 10-37123 | Bronzas rupjas gružu filtrs Dn32 PN16 | gb | 1
3. | 10-10123 | Aukstā ūdens skaitītājs Dn20 PN16 ar saskrūvējuma komplektu | gb | 1
4. | 14-00321 | Ūdensvada cink. tērauda caurules Dn25 PN 16 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 0.5
5. |  | Bronzas krāns Dn15 sistēmas iztukšošana | gb | 1
6. | 14-00611 | Cinkotā tēr. pāreja Dn50x32 | gb | 2
7. | 14-0606 | Cinkotā tēr. pāreja Dn32x25 | gb | 2
8. | 14-00725 | Plastmasas ūdensvada caurules Dn50 ar fasona daļām ar izvietojumu pa ēkas konstrukcijām | m | 2.0
9. | 14-00724 | Tas pats, Dn40 | m | 7.0
10. | 14-00724 | Tas pats, Dn32 | m | 5.0
11. | 14-00723 | Tas pats, Dn25 | m | 7.0
12. | 14-00722 | Tas pats, Dn20 | m | 5.0
13. | 14-00702 | Tas pats, Dn15 | m | 32.0
14. | 14-00805 | PE trejgabals 50x32 | gb | 2
15. | 14-00804 | PE trejgabals 40x40 | gb | 1
16. | 14-00804 | PE trejgabals 40x32 | gb | 2
17. | 14-00804 | PE trejgabals 32x25 | gb | 1
18. | 14-00803 | PE trejgabals 25x20 | gb | 3
19. | 14-00802 | PE trejgabals 20x15 | gb | 4
20. | 14-00802 | PE trejgabals 15x15 | gb | 6
21. | 14-00825 | PE līkums Dn50 900 | gb | 1
22. | 14-00825 | PE līkums Dn40 900 | gb | 5
23. | 14-00825 | PE līkums Dn32 900 | gb | 1
24. | 14-00823 | PE līkums Dn25 900 | gb | 3
25. | 14-00832 | PE līkums Dn20 900 | gb | 1
26. | 14-00832 | PE līkums Dn15 900 | gb | 11
27. | 14-00836 | Pāreja Dn40x40 (PE/met.) | gb | 2
28. | 14-00836 | Pāreja Dn32x32 (PE/met.) | gb | 2
29. | 14-00836 | Pāreja Dn20x20 (PE/met.) | gb | 4
30. | 14-00836 | Pāreja Dn15x15 (PE/met.) | gb | 23
31. | 14-00836 | PE pāreja Dn50x40 | gb | 1
32. | 14-00836 | PE pāreja Dn40x25 | gb | 2
33. | 14-00836 | PE pāreja Dn32x25 | gb | 2
34. | 14-00836 | PE pāreja Dn32x20 | gb | 3
35. | 14-00836 | PE pāreja Dn25x20 | gb | 2
36. | 14-00836 | PE pāreja Dn25x15 | gb | 3
37. | 14-00836 | PE pāreja Dn20x15 | gb | 5
38. | 14-01001 | Lodveida ventilis DN40 ar saskrūvējuma komplektu PN 16 | gb | 1
39. | 14-01001 | Tas pats, Dn32 | gb | 1
40. | 14-01001 | Tas pats, Dn20 | gb | 2
41. | 14-01001 | Tas pats, Dn15 | gb | 19
42. | 14-01501 | Sensoras galda maisītājs keram. izlietnei | gb | 6
43. | 14-01001 | Laistīšanas krāns Dn15 | gb | 2
44. | 14-01002 | Laistīšanas krāns Dn25 sistēmas komp. ar šļūteni 20m un skapi | gb | 1
45. | 14-00837 | Aisargčaula: caurulei ar diametru Dn25mm | gb | 1
46. | 14-11007 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn50 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 2.0
47. | 14-11006 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn40 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7.0
48. | 14-11005 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn32 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5.0
49. | 14-11004 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn25 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 7.0
50. | 14-11003 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn20 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 5.0
52. | 14-11002 | Aukstā ūdens cauruļvadu Dn15 pretkondensāta izolācija no grūti degoša, pašnodziestoša slēgtu poru polietilēna δ=13mm | m | 32.0
53. | 14-20001 | Hidrauliskā pārbaude | 100m | 0.59
54. | 14-20002 | Esošo sistēmas demontāža | sist. | 1
|  | Kopā: | Ls
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.
Note on A3: Zver: