## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
KABEĻU KANALIZĀCIJAS IEVADA IZBŪVE.
Objekta nosaukums: Autoostas uzgadāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana.
Objekta adrese: Dzelceļa ielā 21b un 21a, Līvānos.
Pasūtījuma Nr. : LND/5-44/11/73
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (Ls)
|  |  | nība |  | (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  | Iekštelpu datu kabelis Cat.5e UTP-4x2x0,5 | m | 110
2. |  | Divvietīga datorrozete | gb | 3
3. |  | Kontaktligzda Cat.5e RJ45 | gb | 6
4. |  | Rozetes kārba | gb | 3
5. |  | Rozetes vāciņš | gb | 3
6. |  | Korpuss zemapmetum uzstdanai 270x350x120 | gb | 1
7. |  | Būvbedru un tranšeju rakšana vidēji smagās gruntīs | m3 | 27.3
8. |  | Būvbedru un tranšeju aizbēršana un grunts noblie- | m3 | 27.3
tēšana
9. |  | Plastmasas aka KP-PEN 800x650 ar kv-pamatni un | kpl | 1
akas lūka komplektā ar vāku (slodze līdz 25t)
10. |  | Dzelzbetona riņķis kabeļakām | kpl | 1
11. |  | Atloks dzelzbetona gredz.stiprināšanai | gb | 3
12. |  | Kabeļu kanalizācijas PVC cauuruli Dn110/101,6 L=6,0m | m | 54
13. |  | Lokana PVC caurule Dn110/94 gofrēta ar dubultsienu | m | 12
14. |  | Caurules līkums 110/90* leņķi | gb | 1
15. |  | Caurules līkums 110/22* leņķi | gb | 2
16. |  | Pāreja caurulēm 100/110 | gb | 2
17. |  | Caurules noslēdzošais gals | gb | 4
18. |  | Virve kabeļa ievilkšanas d6mm | m | 80
19. |  | Hermetiķis | gb | 3
20. |  | Šķeltā kabeļu aizsargcaurule 3mx110 | gb | 3
21. |  | Strēmelēs plīstošā brīdinājuma lenta 50mm | m | 100
22. |  | PVH caurule (gluda) Dn40 | m | 10
23. |  | Gofrēta PVH caurule Dn20 | m | 30
24. |  | Kabeļu marķēšanas lenta | rullis | 1
25. |  | Montāžas materiālu komplekts-caurules un kabeļu sti- | kpl | 1
prināšanai
26. |  | Caurvilkšanas kārba zemapmetumā uzstādišanai | gb | 1
27. |  | Zvans ar pogu 230V, 10W | kpl | 1
28. |  | Kabelis ar varu dzīslām NYM-J-3x1,5 mm2 | m | 5
29. |  | Kabelis ar varu dzīslām NYM-J-2x1,5 mm2 | m | 10
30. |  | Kabeļu pievienošana ar šķērsgriezumu līdz 6mm2 | piev | 32
31. |  | Zālāja atjaunošana | m2 | 6
32. |  | Gājieju celiņas asfalta seguma nojaukšana un atjauno- | m2 | 4
šana
33. |  | Ceļa asfalta seguma nojaukšana un atjaunošana | m2 | 20
34. |  | Caurumu kalšana un aizdarīšana esoša akas | gb | 1
|  | Kopā: | Ls
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.