## Sheet1
DARBU APJOMU SARAKSTS.
VENTILĀCIJA.
Objekta nosaukums: Autoostas uzgadāmās zāles būvniecība un sabiedriskās tualetes siltināšana.
Objekta adrese: Dzelceļa ielā 21b un 21a, Līvānos.
Pasūtījuma Nr. : LND/5-44/11/73
Nr. | Kods | Darba nosaukums | Mēr- | Daud- | Vienības | Summa
p.k. |  |  | vie- | zums | izmaksas | (Ls)
|  |  | nība |  | (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. |  | Gaisa apstrādes agregats RIS-700VED R1 (P1,N-1) | kpl | 1
L=595m3/st.,H=200Pa
2. |  | Kontroles panelis UNI | gb | 1
3. |  | Vasaras bloks VK700 | gb | 1
4. |  | Žaluziju režģis d250 | gb | 2
5. |  | Gaisa noslēgvārts DTU250 | gb | 1
6. |  | Lokans ielaidums d315 | gb | 2
7. |  | Ventilators L=590m3/st;H=350 Pa RKS 3155 B1 VRTE3 | gb | 1
8. |  | Trokšņu slāpētājs d250 | gb | 1
9. |  | Trokšņu slāpētājs d315 | gb | 2
10. |  | Atpakaļvārsti d250 | gb | 1
11. |  | Gaisa vārsts D160 | gb | 8
12. |  | Gaisa vārsts D125 | gb | 4
13. |  | Gaisa vārsts D315 | gb | 3
14. |  | Gaisa vārsts D250 | gb | 3
15. |  | Gaisa vārsts D200 | gb | 3
16. |  | Ūgunsdrošības vārsts d250 | gb | 3
17. |  | Nosūces difuzori DSV160 | gb | 11
18. |  | Nosūces difuzori DSV125 | gb | 4
19. |  | Pieplūdes difuzori DSV-P200 | gb | 3
20. |  | Nosūces difuzori DSV-P160 | gb | 2
21. |  | Sadzīves ventilators L=90m3/st ar atpakaļvārsti | kpl | 1
22. |  | Gaisa vads D200 | m | 15
23. |  | Gaisa vads D250 | m | 40
24. |  | Gaisa vads D315 | m | 6
25. |  | Gaisa vads D125 | m | 12
26. |  | Gaisa vads D160 | m | 36
27. |  | Nojums 400x800 | gb | 1
28. |  | Gaisa vadu akmens vates izolācija Paroc LAFM | m | 63
d=160-d=200 mm b=60mm
29. |  | Gaisa vadu akmens vates izolācija Paroc LAFM | m | 46
d=250-d=315 mm b=80mm
|  | Kopā: | m | 40
Piezīme: visas darba apjomos iekļautas konstrukciju in iekārtas materiālu cenas.
Sastādīja:
Pārbaudīja:
Sertifikāta Nr.