## kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums : Rožupes pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām
Objekta nosaukums : Rožupes pamatskolas ēkas renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām
Objekta adrese: Rožupe, Līvānu novads
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu, Ls
Kopējā darbietilpība, c/h
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba, vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (Ls) | Tāmes vērtība (Ls) |  |  | Darbietilpība (c/st)
|  |  |  | darba alga (Ls) | materiāli (Ls) | mehānismi (Ls)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | Vājstrāvas tīkli
Kopā:
PVN 21%
Pavisam kopā:

## VST
UAS AS DT |  |  |  | TĀME
Rožupes pamatskola | [7 empty] | Summa bez PVN 21% :
Nr. p.k. | Nosaukums | Marka | Mērv. | Daudz. | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa
[5 empty] | Laika norma c/st. | Apmaksas likme Ls/st. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Laika norma c/st. | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa
[5 empty] | s/h | Ls/h | Ls | Ls | Ls | Ls | c/h | Ls | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
UAS
1 | Koncentrators INIM SMARTLINE 12 zones |  | gab | 1
2 | Akumulators 12V 7A/st |  | gab | 2
3 | Dūmu detektors NB-338-2 |  | gab | 35
4 | Rokas trauksmes poga | MCP545 | gab | 4
5 | Vent. Atslegšana rele 24V |  | gab | 1
6 | Apsardzes raiditais KORTEX | RT4-5seid | gab | 0
7 | Kabelis J-YY 1x2x0,8 ekranets |  | m | 500
8 | Kabelis J-YY 1x2x0,8 E30 ekranets |  | m | 100
9 | Stiprinājumi |  | m | 1000
10 | Savienojumu kārbas |  | gab | 5
11 | Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas darbi utt.) |  | kompl. | 1
12 | AS
13 | Koncentrators NX-8 ar korp. Transf | NX-8 BO | gab | 1
14 | Klaviatura LCD NX-148 ar karbam | NX-148 | gab | 1
15 | Paplašinatais NX-216 met. Karbas | NX-216 | gab | 1
16 | Kustibas detektors | RX40QZ | gab | 7
17 | Iekš. Sirena |  | gab | 4
18 | Āreja sirena MR-300 | MR-300 | gab | 1
19 | Kabelis | CQR 6x0,22 | m | 100
20 | Magn. Kontakts durvim |  | gab | 2
21 | DT
22 | Datoru un Tel. Rozetes Catway | Giga-Jack RJ45 cat-6 | gab | 30
23 | Datoru rozetes korpuss ar rāmi (dubultas) | Catway | kompl. | 15
24 | Datoru kabelis Catway | UTP Cat-6 4x2x0,5 | m | 140
25
26 | Montāžas materiāli
27 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
28 | Stiprinājumi |  | gab. | 2000
29 | Pārējie izdevumi (skrūves, stipinājumi, transports, el. kārbas un citi materiāli, regulēšanas darbi utt.) |  | kompl. | 1
KOPĀ:
PVN 21%
KOPĀ: