| UZVARAS IELAS IEKŠPAGALMA PIEBRAUCAMĀ CEĻA REKONSTRUKCIJAS DARBU DAUDZUMI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs |  | SIA "SKA projekts |  |  |  |  |
| Novads |  | Līvānu |  |  |  |  |
| Apdz. vieta |  | Sutru pagasts |  |  |  |  |
| Ielas nosaukums |  | Uzvaras iela |  |  |  |  |
| AADTpievestā |  | ≤ 100 |  |  |  |  |
| AADTsmagie |  | ≤ 100 |  |  |  |  |
| Darbu skaits |  | 25 |  |  |  |  |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvie-nība | Darba daudzums | Vienības cena LVL | Kopējā izmaksa LVL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Ceļa segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 1.1 | 5.0 | Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana | m2 | 1182.0 |  |  |
| 1.2 | 5.0 | Karsta asfaltbetona AC11surf virskārtas izbūve, h = 5cm | m2 | 1182.0 |  |  |
| 2 |  | Ietves segas izbūves darbi |  |  |  |  |
| 2.1 | 5.0 | Karsta asfaltbetona AC8surf virskārtas izbūve, h = 4cm | m2 | 244.0 |  |  |
| 3 |  | Aprīkojums |  |  |  |  |
| 3.1 | 7.1 | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 1.0 |  |  |
| 3.2 | 7.1 | Zīmju uzstādīšana |  |  |  |  |
|  |  | - priekšrocības zīmes | gab. | 1.0 |  |  |
| 3.3 | 7.2 | Horizontālo apzīmējumu izveide | m2 | 2.8 |  |  |
| 4 |  | Labiekārtošanas darbi |  |  |  |  |
| 4.1 | 9.1 | Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi h=10cm, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām | m2 | 711.0 |  |  |
| 4.2 | 11.1 | Koka sētas izbūve | m | 15.5 |  |  |
| 4.3 | 12.1 | Soliņu NF 2271M uzstādīšana vai analogs | gab. | 6.0 |  |  |
| 4.4 | 13.1 | Velonovietnes NF 8500 uzstādīšana vai analogs | gab. | 6.0 |  |  |
| 5 |  | Apgaismojuma rekonstrukcija |  |  |  |  |
| Materiāli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | N/A | Kabelis NYY 3x1,5 | gab. | 84.0 |  |  |
| 5.2 | N/A | Slēdzis | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.3 | N/A | Apgaismojuma sensors IP-54 | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.4 | N/A | Kabeļu kanāls 16x16 mm | m | 60.0 |  |  |
| 5.5 | N/A | Sienas armatūra KA-15, kods 468150 | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.6 | N/A | Sienas armatūras kronšteins KA | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.7 | N/A | Gaismeklis SGS101 | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.8 | N/A | Spuldze 1 x SON / E27 / 70 W | gab. | 6.0 |  |  |
| 5.9 | N/A | Pievienojuma spailes 1,5-6 mm | gab. | 18.0 |  |  |
| Darbu apjomi |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | N/A | Kabeļa kabeļu kanālā montāža | m | 60.0 |  |  |
| 5.11 | N/A | Kabeļu kanāla montāža | m | 60.0 |  |  |
| 5.12 | N/A | Cauruma līdz 30 mm izveidošana sienā | gab | 6.0 |  |  |
| 5.13 | N/A | Gaismekļa kronšteina stiprināšanas pie sienas | kompl. | 6.0 |  |  |
| 5.14 | N/A | Gaismekļa montāža | gab | 6.0 |  |  |
| 5.15 | N/A | Slēdža montāža pie sienas | gab | 6.0 |  |  |
| 5.16 | N/A | Apgaismojua sensora montāža pie sienas | gab | 6.0 |  |  |
| 5.17 | N/A | Kabeļa dzīslu pievienošana | dzīsla | 72.0 |  |  |
| 5.18 | N/A | Gaismekļa ar kronšteinu demontāža | kompl. | 6.0 |  |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2012" prasībām. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sastādīja: |  | E.Tolmanis |  |  |