## Kopsavilkums
KOPTĀME
Tāmes Nr. | Nosaukums | No lapas | Kopējā izmaksa (LVL)
1 | Vispārējā nodrošināšana | 7
2 | Sagatavošanas darbi un nojaukšana | 8
3 | Zemes klātne | 9
4 | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | 10
5 | Ar saistvielām saistītas kārtas | 11
6 | Bruģa segumi, apmales akmeņi | 12
7 | Ceļa aprīkojums | 13
8 | Lietusūdens kanalizācija | 14
9 | A/S " Sadales tīkls" Austrumu reģiona 20 kV un 0.4kV kabeļtīkli | 15
10 | Ielas apgaismojuma tīkli | 16
11 | SIA "Lattelekom" sakaru tīkli | 17
A | KOPĀ
B | PVN (21% no A)
C | PAVISAM (A + B)
| Sastādīja: |  | /K.Gulbis/
Piezīmes.
1. Visi apjomi doti materiāliem blīvā veidā.
2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti darbu daudzumu sarakstā , bet bez kuriem nebūtu
iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu
veikšana pilnā apjomā.

## BoQ Izdruka
TĀME NO. 1: Vispārējā nodrošināšana
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
1.1 | Būvuzņēmēja telpas būvlaukumā
1.1.1 | Būvuzņēmēja telpu iekārtošana būvlaukumā | kopsumma | nav piemērojams | nav piemērojama
1.1.2 | Būvuzņēmēja telpu uzturēšana | mēneši | 6
1.1.3 | Būvuzņēmēja telpu novākšana | kopsumma | nav piemērojams | nav piemērojama
1.2 | Satiksmes nodrošināšana
1.2.1 | Satiksmes nodrošināšana būvdarbu laikā | kopsumma | nav piemērojams | nav piemērojama
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 2: Sagatavošanas darbi un nojaukšana
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
2.1 | Uzmērīšana un nospraušana
2.1.1 | Uzmērīšanas un nospraušanas darbi | kompl | 1
2.2 | Sagatavošana
2.2.1 | Atsevišķu koku ciršana | gab. | 8
2.2.2 | Krūmu ciršana | m2 | 23
2.2.4 | Esošo saimnieciskās kanalizācijas aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa, nestspēja 40t, vāku pazemināšana vai pacelšana | gab. | 11
2.2.5 | Žoga pārcelšana (betona stabi jāpārceļ, mūrētie vārtu stabi paliek savās vietās, jauns siets) | m | 83
2.3 | Nojaukšana
2.3.1 | Ceļa zīmju (ar pamatiem un statņiem) novākšana | gab. | 14
2.3.2 | Apmales akmeņu nojaukšana brauktuvei | m | 553
2.3.3 | Asfaltbetona segas konstrukcijas, tai skaitā šķembu pamatu, nojaukšana brauktuvei | m² | 7530
2.3.4 | Asfaltbetona seguma ietvēm, ieskaitot apmales akmeņus nojaukšana | m² | 660
2.3.5 | Asfaltbetona seguma virskārtas frēzēšana savienojuma vietās, 4cm biezumā | m² | 151
2.3.6 | Siltumtrases virszemes betona konstrukcijas nojaukšana ielas šķērsojuma vietā | gab. | 1
2.3.7 | Esošā lietusūdens kanalizācijas posma nojaukšana, ieskaitot gulijas un akas | m | 150
2.3.8 | Betona seguma ietvēm nojaukšana | m² | 75
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 3: Zemes klātne
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
3.1 | Zemes darbi
3.1.1 | Gultnes rakšana, nederīgā materiāla aizvešana | m³ | 6357.3488
3.1.2 | Uzbēruma izbūve | m³ | 1559.72
3.3 | Ģeosintētiskie materiāli
3.3.1 | Neaustā ģeotekstila (250g/m2) ieklāšana | m² | 6648.48
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 4: Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
4.1 | Salizturīgā kārta
4.1.1 | Salizturīgā kārtas izbūve ielas brauktuvei | m³ | 4073.05
4.1.2 | Salizturīgās kārtas izbūve nobrauktuvēm un stāvlaukumiem | m³ | 315.5788
4.1.3 | Salturīgās kārtas izbūve ietvēm | m³ | 615
4.1.4 | Salturīgās kārtas izbūve drošības saliņām | m³ | 10
4.2 | Minerālmateriālu pamata nesošās kārtas
4.2.1 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 30cm biezumā | m² | 6554
4.2.2 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 20cm biezumā | m² | 660
4.2.3 | Minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata izbūve 12cm biezumā | m² | 1907
4.3 | Nomales
4.3.1 | Šķembu zālāja izbūve, maisījums 5/40 80%, augu zeme samaisīta ar zāles sēklām 20%, h=11cm | m² | 181
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 5: Ar saistvielām saistītas kārtas
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
5.1 | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
5.1.1 | Asfaltbetona AC22 base/bin izbūve 7cm biezumā | m² | 5902
5.1.2 | Asfaltbetona AC11 surf izbūve 4cm biezumā | m² | 6070
5.1.3 | Asfaltbetona AC11 surf izbūve 6cm biezumā | m² | 536
5.1.4 | Asfaltbetona AC8 surf izbūve 4cm biezumā | m² | 1779
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 6: Bruģa segumi, apmales akmeņi
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
6.1 | Betona apmales
6.1.1 | Betona brauktuves apmales izbūve, t. sk. rādiusi un slīpās | m | 1407
6.1.2 | Betona iegremdētās brauktuves apmales izbūve | m | 364
6.1.3 | Betona ietvju apmales izbūve | m | 814
6.2 | Bruģa segumi
6.2.1 | Nekaltā bruģakmens seguma izbūve uz smilts izlīdzinošās kārtas | m² | 154
6.2.2 | Betona bruģakmens seguma izbūve, h=6cm uz sīkšķembu izlīdzinošā kārtas | m² | 128
6.2.3 | Betona bruģakmens seguma izbūve, h=8cm uz sīkšķembu izlīdzinošā kārtas | m² | 254
6.2.4 | Betona bruģakmens seguma izbūve salaiduma zonā | m² | 15
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 7: Ceļa aprīkojums
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
7.1 | Ceļa zīmes
7.1.1 | Cinkota metāla staba (diam. 60mm) uzstādīšana | gab. | 27
7.1.2 | Priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 9
7.1.3 | Aizlieguma ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 10
7.1.4 | Rīkojuma ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 5
7.1.5 | Norādījuma ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 6
7.1.6 | Virziena rādītāji un informācijas ceļa zīmju uzstādīšana | gab. | 2
7.1.7 | Papildzīmju uzstādīšana | gab. | 6
7.1.8 | Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana | gab. | 3
7.2 | Brauktuves horizontālie apzīmējumi (plastikāta)
7.2.1 | Nepārtraukta līnija 920; 100mm plata | m² | 27.5
7.2.2 | Pārtraukta līnija 922; 923; 925; 100mm plata | m² | 30
7.2.3 | Pārtraukta līnija 930; 400mm plata | m² | 8.5
7.2.4 | Brauktuves apzīmējumi 934 | m² | 15
7.3 | Drošības barjeras
7.3.1 | Gājēju barjeras (elementi ar skrūvju savienojumiem) | m | 14
3.4 | Nostiprināšana ar augu zemi
3.4.1 | Augu zeme (100mm) | m² | 1895
3.4.2 | Apsēšanas darbi | m² | 1895
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 8: Lietusūdens kanalizācija
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
8.1 | Tranšeju un būvbedru rakšana, nederīgās grunts izņemšana (hvid=2.5m) projektēto cauruļvadu un aku montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni. | m³ | 2450
8.2 | Smilts pamatne zem cauruļvadiem, skatakām, tai skaitā blīvēšana | m³ | 185
8.3 | Smilts apbērums ap cauruļvadiem,skatakām, tai skaitā blīvēšana | m³ | 580
8.4 | Tranšeju un būvbedru aizbēršana, ietverot blīvēšanu pa kārtām līdz seguma konstrukcijai. | m³ | 1685
8.5 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana tranšejā | m | 325
8.6 | Plastmasas caurules ar stiprības klasi T8 DN31, H>2.0m izbūve | m | 465
8.7 | Plastmasas caurules ar stiprības klasi T8 DN250, H<2.0m izbūve | m | 157
8.8 | Plastmasas caurules ar stiprības klasi T8 DN200, H<2.0m izbūve | m | 190
8.9 | Skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku DN1000, 2.0m dziļumā, nestspēja 40t, izbūve | gab. | 15
8.10 | Skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku DN1000, 2.5m dziļumā, nestspēja 40t, izbūve | gab. | 2
8.11 | Skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku DN1000, 3.0m dziļumā, nestspēja 40t, izbūve | gab. | 2
8.12 | Skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku DN1500, 2.5m dziļumā, nestspēja 40t, izbūve | gab. | 3
8.13 | Skatakas no saliekamā dz/betona ar peldošu ķeta vāku DN1500, 3.0m dziļumā, nestspēja 40t, izbūve | gab. | 1
8.14 | Plastmasas gūlijas ar nosēddaļu ne mazāk kā 0.5m, nestspēja 40t izbūve | gab. | 34
8.15 | Esošā ūdensvada pārlikšana krustojumā ar lietusūdens kanalizāciju 2.5m dziļumā | vieta | 2
8.16 | Plastmasas skatakas DN400 zaļajā zonā, 2.0m dziļumā, izbūve | gab. | 1
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 9: A/S " Sadales tīkls" Austrumu reģiona 20 kV un 0.4kV kabeļtīkli
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
9.1 | Plastmasas kabeļsargu caurule sadalāma (ie.d..110mm; ā.d.120 mm),L=3m | m | 57
9.2 | Plastmasas kabeļsargu caurule sadalāma (ie.d..138mm; ā.d.160 mm),L=3m | m | 394
9.3 | Plastmasas kabeļsargu caurule (ie.d..94mm; ā.d.110 mm),L=6m | m | 62
9.4 | Plastmasas kabeļsargu caurule (ie.d..108mm; ā.d.125 mm),L=6m | m | 22
9.5 | Plastmasas kabeļsargu caurule (ie.d..135mm; ā.d.160 mm),L=6m | m | 35
9.6 | Caurules gala vāks | gab | 4
9.7 | Caurules gala vāks | gab | 4
9.8 | Caurules gala vāks | gab | 4
9.9 | Tranšeju rakšana - aizbēršana | m | 570
9.10 | Cauruļu guldīšana gatavā tranšejā | m | 570
9.11 | Kabelis ar alumīnija dzīslām AXMK-1, 4x70mm² | m | 40
9.12 | Kabeļu savienojuma uzmava 70-150mm² | gab | 4
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 10: Ielas apgaismojuma tīkli
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
10.1 | Gaismas ķermenis ielu apgaismojumam ar 98 W LED spuldzi Thorn 96259905 | gab | 31
10.2 | Cinkots ielu laternu stabs vienam gaismeklim H=8.0 m; kronšteins 1m, leņķis 15° | gab | 31
10.3 | Betona pamats balstam h=8.0m | gab | 31
10.4 | Stabu komplekts ar vadu savienošanas spailēm | gab | 31
10.5 | Automātiskais slēdzis vienpolīgs, 6A | gab | 31
10.6 | Kabeļskapis cinkots ar nažiem un drošinātājslēdžiem ar pamatni uzstādīšanai uz zemes IP44 (ind. izg.) | gab | 1
10.7 | Kabelis ar vara dzīslām 3x2.5mm² (balstos) | m | 310
10.8 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x10mm² | m | 198
10.9 | Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 4x16mm² | m | 803
10.10 | Plastmasas kabeļsargu caurule iekš. diam.94mm; ā.diam.110 mm, PVC 110 | m | 80
10.11 | Caurules gala vāks | gab | 2
10.12 | Brīdinājuma lenta kabeļiem | m | 825
10.13 | Kabeļu galu apdare 4-35mm² | gab | 68
10.14 | Stabu uzstādīšana | gab | 31
10.15 | Betona pamats balstam h=8.0m uzstādīšana | gab | 31
10.16 | Gaismas ķermeņa montāža un regulēšana balstā | gab | 31
10.17 | Gaismas ķermeņa demontāža koka balstā | gab | 7
10.18 | Kabeļa guldīšana gatavā tranšejā | m | 780
10.19 | Cauruļu guldīšana gatavā tranšejā | m | 74
10.20 | Trases nospraušana | m | 780
10.21 | Tranšeju rakšana - aizbēršana | m | 780
10.22 | Mērījumi | kompl | 1
10.23 | Līniju ieslēgšana sagatavošana un pārbaude | gab | 4
10.24 | Dokumentācija | kompl | 1
Pārnest uz kopsavilkumu
TĀME NO. 11: SIA "Lattelekom" sakaru tīkli
Poz. | Nosaukums | Mēra vienība | Apjoms | Vienības cena ( LVL ) | Cena ( LVL )
11.1 | Akas lūka "peldošā tipa", ar ietvaru 40t, "Lattelekom" logotips, ar akas līmeņa pazemināšanu par 7cm izbūve | gab | 2
11.2 | Kab.kanaliz.caurules 100x6000 izbūve, tai skaitā rakšana, pamata sagatavošana un aizbēršana | gab | 2
Pārnest uz nākošo lapu